# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.11 Поставка асинхронного электродвигателя с фазным ротором  для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11 Поставка асинхронного электродвигателя с фазным ротором 4МТН 280 S 10 для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение договора № 1-ЭКСПЛ-ПС-2026-ДФ/1080-524-2025 от 29.12.2025г.

- «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Асинхронный электродвигатель с фазным ротором 4МТН 280 S 10 | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | 35 рабочих дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к продукции |  |
| 1.1 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |
| 1.2 | Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |  |
| 1.3 | Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. |  |
| 1.4 | Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем. |  |
| 1.5 | В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя. Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции. |  |
| 1. | Требования к характеристикам (включая гарантируемые показатели). |  |
| 1.1 | Асинхронный электродвигатель с фазным ротором 4МТН 280 S 10 |  |
| 1.2 | Монтаж крепления | IM1003 лапы один вал |
| 1.3 | Климатические условия | У1 |
| 1.4 | Высота до центра вала | 280 мм |
| 1.5 | Мощность двигателя | 45кВт |
| 1.6 | Степень защиты | IP 54 |
| 1.7 | Обороты двигателя | 570 об/мин |
| 1.8 | Входное напряжение | 220/380В |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Заводской паспорт | 1 шт. |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации и монтажу | 1 шт. |
| 4. | Требование к месту поставки |  |
| 4.1 | Адрес поставки | Республика Дагестан, г. Кизилюрт, База ГСО |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов |  |
| 5.2 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |
| 5.3 | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |
| 5.4 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |