Техническое задание

Поставка железобетонного защитного сооружение для нужд

АО «НЛТ» (г. Самара)

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будут устанавливаться эквивалентность/соответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение | Наименование показателя и (или) характеристики (Участник закупки указывает наименование показателя и (или) характеристики, так как указано заказчиком) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Железобетонное защитное сооружение | шт | В соответствии с проектной вместимостью, на 100 чел. | Габаритные размеры наружные Высота, мм | ≥ 2000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Габаритные размеры наружные Ширина, мм | ≥ 2000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Габаритные размеры наружные Длина, мм | ≥ 6000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Диаметр арматуры, используемой при армировании стен, мм | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Класс (марка) бетона | ≥ В30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Марка бетона по морозостойкости | F-300 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W-4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество дверных проемов, шт. | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота дверного проема, мм | ≥ 1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина дверного проема, мм | ≥ 800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наличие железобетонной перегородки, установленной напротив входного проема | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие оконных проемов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие плиты основания (дно) | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие вентиляционных отверстий | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество вентиляционных отверстий, шт. | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Диаметр вентиляционного отверстия, мм | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Толщина стен, мм | ≥ 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Цвет | Белый / серый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие надписи «Укрытие» | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие стрелок, указывающих направление к входу | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| № п/п | Наименование показателя | Описание, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству товара | Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных запасных частей, восстановление потребительских свойств), Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям государственных стандартов, техническим условиям предприятия-изготовителя. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации (ГОСТ). |
| 2 | Требования к поставке товара | Поставка Товара осуществляется одной неделимой партией. Поставщик осуществляет поставку Товара за счет собственных средств. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными силами и/или за свой счет. |
| 5 | Требования к транспортированию | Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 6 | Требования к гарантии качества | Гарантийный срок на Товар не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантийного срока завода-изготовителя. Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду Товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Все сопутствующие гарантийному ремонту мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка и монтаж) осуществляются силами и за счет Поставщика. |

Примерное изображение внешнего вида железобетонного защитного сооружения «Укрытие».