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п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Дизельная электростанция (ДЭС) 600 кВт в контейнерном исполнении
	шт
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc159489581]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc159489582][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Дизельная электростанция (ДЭС)
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Наименование продукции (позиция № Таблицы 1.1) Поставка дизельной электростанции (ДЭС) для ПАО «Передвижная энергетика»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Дизельная электростанция (ДЭС) под «ключ» (1 шт.)
	1. Основные параметры:
• Мощность: не менее 600 кВт.
• Выходное напряжение: 0,4 кВ (400 В).
• Частота: 50 Гц.
2. Генератор:
• Синхронный, с автоматическим регулятором напряжения (AVR).
3. Автоматика и управление:
• Автоматический ввод резерва (АВР) с контролем сети (в комплекте).
• IV степень автоматизации (по ГОСТ 14228-80).
• Возможность удаленного мониторинга и управления (передача телеметрии, SMS/GSM/интернет-оповещение).
4. Исполнение и комплектация:
• Исполнение: в утепленном контейнере (северное исполнение), пригодном для эксплуатации в тяжелых климатических условиях ЯНАО (температура до -50/-60 °С).
• Поставка «под ключ»: ДЭС, шкаф АВР, система удаленного мониторинга, утепленный контейнер, ЗИП, эксплуатационная документация на русском языке.
	+
	+ Предоставление спецификации производителя.
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Происхождение продукции

	• Все позиции должны быть включены в Единый реестр российской промышленной продукции (Реестр РПП)** и иметь действующее заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории РФ.
• Оборудование должно быть новым, заводской сборки, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
• Товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки в РФ.
• Наличие товарного знака, сертификатов соответствия, деклараций ТР ТС.

	+
	+ Предоставление выписки из Реестра РПП на каждую позицию на дату подачи заявки; копии сертификатов/деклараций

	+

	2.2. 
	Гарантийные обязательства

	• Гарантия производителя: не менее 12 месяцев с момента передачи товара.
• Наличие авторизованных сервисных центров на территории РФ.

	+
	+ Предоставление гарантийного талона, информации о сервисных центрах

	+

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки

	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги ул. Энергетиков 1.
	
	
	

	3.2. 
	Упаковка и маркировка

	• Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.
• В комплекте: товар, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

	+
	+
	+

	4. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Стоимость товара

	Цена включает: стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, гарантийное обслуживание, все налоги и расходы до склада Заказчика.

	+
	+
	+

	4.2. 
	Условия оплаты

	Оплата 100% от цены Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД),

	+
	+
	+
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Копии выписок из Реестра РПП на каждую позицию;
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