Часть II. Описание предмета закупки

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пробирка вакуумная стерильная для сбора, транспортировки хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК со стабилизатором
	Пробирка вакуумная стерильная GRADBIOMED для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК со стабилизаторомGBM scf-DNA; номинальная вместимость 8,0 мл, 16х100мм
	шт
	50
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