Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 45.20.21.222 Проведение поверки аппарата высоковольтного                                испытательного СКАТ-70М1 для нужд филиала ПЭС Казым

## ЛОТ - 25001-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Цель оказания услуг 	4

1.3.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Скат 70 М1 | Аппарат высоковольтный испытательный, 1 комплект. |
| --- | --- |

Цель оказания услуг

Необходимо провести поверку аппарата высоковольтного СКАТ-70М1 по истечении межповерочного интервала в филиале ПЭС «Казым». Поверка требуется для подтверждения технической исправности и метрологической пригодности прибора.

- 1.3. Существующее положение

- В связи с окончанием межповерочного интервала возникла необходимость проведения очередной поверки прибороа  СКАТ-70М1.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика приборов подлежащих  поверке

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение поверки аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М1, (Зав. №7103), 1 комплект. |  | Проведение поверки аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М1, (Зав. №7103), 1 комплект. | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение поверки аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М1, (Зав. №7103), 1 комплект. | услуга | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение поверки аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М1, (Зав. №7103), 1 комплект. | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

-   Наличие у подрядчика аттестата аккредитации на проведении данных видов работ;

-  Предоставление заказчику печатных материалов по результатам метрологической поверки, оформленных в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение поверки аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М1, (Зав. №7103), 1 комплект. | - Наличие у подрядчика аттестата аккредитации на проведении данных видов работ; - Предоставление заказчику печатных материалов по результатам метрологической поверки, оформленных в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | -//- | -//- | -//- |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора