## Лист1
МТР для сметы, доставка до г. Махачкала
Наименование | Единица измерения | Требуемое количество
Затвор обратный Ду80, Py1,6 Мпа (КЛ4.611.4288-У0); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 1
Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру4,0МПа (ВД1.809.44.Ф7-ЕЛ); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 50-40-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 1
Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду80, Ру1,6МПа (ВД1.611.44.Ф7-ЕЛ) ; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 2
Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 080-ПТФ-Ф-2.5-0.5-0.5-24-МН-ГП-А1-А1-З-З-ГОСТ-B DN80 PN2.5МПА 1.8м3/ч 0.5% с комплектом монтажных частей 080-2.5-Ф-Стн-ГОСТ-В-11-Ст35 | шт | 1
Манометр электроконтактный ЭКМ160ННЭк-1.6МПа-Эб НПО Юмас 0-1.6МПа 1.5 радиальный IP65 УХЛ1 | шт | 2
Насос водоструйный дренажный ВСН(Д)-25-0,05/1,6/0,3 (эжектор) | шт | 1