Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка шкафов для хранения ЛВЖ

для нужд Воткинского филиала

0032-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка шкафов для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукция | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения краски (ЛВЖ) | 2 | компл. |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка шкафов для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней c даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Шкаф для хранения краски/ЛВЖ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкаф для хранения краски/ЛВЖ |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём вмещаемых в шкаф жидкостей | Не менее 170 л | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Количество дверей | 2 распашные | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Угол открывания дверей | На 180 ° | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Замки дверей | Два механических замка и один цифровой замок | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Количество полок | Не менее 2-х съёмных полок с бортами, защищающими от проливов | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Максимальная нагрузка на одну полку | Не менее 30 кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Дополнительное оборудование | С двух сторон шкаф оборудован вентиляционными отверстиями со встроенными пламегасителями. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Не более 1700*1500*500 мм. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Российская Федерация, 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и/или руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика; -Сертификаты FM, CE. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплектация (на один комплект) | 1. Шкаф для хранения краски/ЛВЖ - 2 комплекта. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.