## Лист1
79
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 1 | Магистраль от колодца В3-1 до зоны 40-1В
и колодца 1В-1
|  | 1.1 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-350х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-350х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 0 | 69 |  | В3-3
|  |  | Ду350, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMASQ 12.2, 380В, 22сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 1.2 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-350х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-350х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 2 | 39.7 |  | В3-1,2,3
|  |  | -MDV-Е, Ду350, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
|  | 1.3 | Кран шаровый полнопроходной АДЛ BV18 DN 50, PN 16, | АДЛ BV18 | [8 empty] | шт. | 1 | 8
присоединение: Ф/Ф, сталь нержавеющая, в комплекте
с 2 стальными фланцами, прокладкой и крепежом
|  | 1.4 | Автоматический воздушный клапан АКВ-АВ-Ду25-Ру16 | АКВ-АВ-Ду25-Ру16 | [8 empty] | шт. | 1 |  |  | В3-3
Согласовано :
|  | 1.5 | Кран шаровый латунь 1 ВР/НР полнопроходной бабочка | [9 empty] | шт. | 1 |  |  | В3-3
1"
|  | 1.6 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅530х6,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 2.5 | 77.54
|  | 1.7 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅377х6,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 9 | 54.9
|  | 1.8 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅159х3,5 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 0.35 | 13.42
|  | 1.9 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅57х3,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 5 | 4
|  | 1.10 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 400 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 714 | 28.6
|  | 1.11 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 50 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 0.5 | 0.449
|  | 1.12 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 400/377 | [9 empty] | шт. | 7
|  | 1.13 | Седелка ПЭ 100 SDR 17 400х63 | [9 empty] | шт. | 1 |  |  | В3-3
|  | 1.14 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
Подп. и дата
2147-23-001.СО
Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин №№ 40, 41, 42 филиала ПAO «Русгидро»-«Волжская ГЭС»
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разраб. |  | Уфаева |  |  |  | 29.09 | Грунтовая плотина №40. Зоны 1В, 2В, 3В, 4В, 9В |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Пров. |  | Иванов |  |  | 0 | 29.09 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 8
[12 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов | [5 empty] | АО "Институт Гидропроект" ОВТС 2022
[5 empty] | Н.контр. |  | Балашенко |  |  | 0 | 29.09
[5 empty] | Нач.отд. |  | Иванов |  |  | 0 | 29.09
80
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 1.15 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х110 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
|  | 1.16 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 1
|  | 1.17 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 1
|  | 1.18 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 1 |  |  | В3-3
|  | 1.19 | Переход ПЭ на нар.резьбу 100 SDR 17 1,6 МПа 50х1" | [9 empty] | шт. | 1 |  |  | В3-3
|  | 1.20 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х180 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 1
|  | 1.21 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х250 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 1
|  | 1.22 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 1.23 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 9
Сборные ж/б изделия для камер и колодцев
|  | 1.24 | Плита днища | КЦД20, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1 |  |  | В3-2
|  | 1.25 | Плита днища | КЦД15, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1 |  |  | В3-1
|  | 1.26 | Плита днища | КЦД10, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1 |  |  | МК-1
|  | 1.27 | Плита перекрытия | КЦП20-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1
|  | 1.28 | Плита перекрытия | КЦП15-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1
|  | 1.29 | Плита перекрытия | КЦП10-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1
|  | 1.30 | Кольцо стеновое | КЦ20.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 2
|  | 1.31 | Кольцо стеновое | КЦ20.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 0
|  | 1.32 | Кольцо стеновое | КЦ15.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 2
|  | 1.33 | Кольцо стеновое | КЦ10.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 2
|  | 1.34 | Кольцо стеновое | КЦ7.3, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 2
|  | 1.35 | Кольцо опорное | КЦО6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 4
|  | 1.36 | Люк чугунный | Л (А15)-В-60 ГОСТ 3634-99 | [8 empty] | шт | 3
Взаим. инв. №
|  | 1.37 | Стремянка С-2 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V | [8 empty] | шт | 3
|  | 1.38 | Стремянка С-1 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V | [8 empty] | шт | 0
|  | 1.39 | Скоба ходовая | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.МН1 Альбом V | [8 empty] | шт | 2
| Подп. и дата | 1.40 | Битум нефтяной строительный | ГОСТ 6617-76 |  |  |  |  | БН 70/30 |  |  |  | кг/м² | 354/82,1
(2 слоя внутри )
|  | 1.41 | Асбестоцементный раствор | [9 empty] | м³ | 0.02
|  | 1.42 | Битуминизированная пеньковая прядь, плотность | ГОСТ 9993-74 | [8 empty] | кг | 176
1090 кг/м³
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
81
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Еди-ница измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 1.43 | Бетон В7.5 | ГОСТ 26633-2012 | [8 empty] | м³ | 1 |  |  | для упоров и неподвижных опор
Зоны 40-1В-4В, 9В
|  | 1 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-150х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-150х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 29.3 |  | 4В-1
|  |  | Ду150, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMA SQ07.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 2 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-50х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-50х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 24.4 |  | 9В-1
|  |  | Ду50, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 3 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-250х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-250х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 45.5 |  | 2В-1
|  |  | -MDV-Е, Ду250, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
|  | 4 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-150х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-150х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 29.3 |  | 4В-1
|  |  | -MDV-Е, Ду150, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
|  | 5 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-100х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-100х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 26 |  | 3В-1
|  |  | -MDV-Е, Ду100, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
Взаим. инв. №
прокладкой и крепежом
|  | 6 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-80х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-80х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 25.1 |  | 1В-1
|  |  | -MDV-Е, Ду80, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
| Подп. и дата |  | в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
|  | 7 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-50х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-50х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 24.4 |  | 9В-1
|  |  | -MDV-Е, Ду50, Ру16, чугун, с редуктором, | [13 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
82
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
прокладкой и крепежом
|  | 8 | Кран шаровый полнопроходной АДЛ BV18 DN 50, PN 16, | АДЛ BV18 | [8 empty] | шт. | 5 | 8
присоединение: Ф/Ф, сталь нержавеющая, в комплекте
с 2 стальными фланцами, прокладкой и крепежом
|  | 9 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅377х6,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 0.6 | 54.9
|  | 10 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅273х4,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 0.6 | 26.54
|  | 11 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅219х4,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 0.6 | 21.21
|  | 12 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅159х3,5 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 3.8 | 13.42
|  | 13 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅57х3,0 | ГОСТ 10704-91 | [8 empty] | м | 20 | 4
|  | 14 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 315 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 9 | 17.4 |  | футляр к зоне 40-3В
|  | 15 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 280 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 17 | 13.8
|  | 16 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 180 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 153 | 5.71
|  | 17 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 160 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 170 | 4.51
|  | 18 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 140 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 55 | 3.46
|  | 19 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 125 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 80 | 2.75
|  | 20 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 110 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 274 | 2.16
|  | 21 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 90 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 135 | 1.45
|  | 22 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 75 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 177 | 1.01
|  | 23 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 63 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 225 | 0.715
|  | 24 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 50 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 194 | 0.45
|  | 25 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 40 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 479 | 0.292
|  | 26 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 32 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 | [8 empty] | м | 1535 | 0.292
|  | 27 | Труба стальная водогазоповодная ∅33,5х3,2 | ГОСТ 3262-75 | [8 empty] | м | 677
Взаим. инв. №
|  | 28 | Муфта переходная латунь 1"-1/2" вн/вн | [9 empty] | шт. | 333
|  | 29 | Спринклер, радиус 1.5-15.5 м, резьба 1/2"НР, SP2112 | SP2112 |  |  |  |  | GreenHelper |  |  |  | шт. | 333 |  |  | либо аналог
|  | 30 | Седелка пэ резьбовая 180х1" | [9 empty] | шт. | 6
| Подп. и дата | 31 | Седелка пэ резьбовая 160х1" | [9 empty] | шт. | 14
|  | 32 | Седелка пэ резьбовая 140х1" | [9 empty] | шт. | 5
|  | 33 | Седелка пэ резьбовая 125х1" | [9 empty] | шт. | 8
|  | 34 | Седелка пэ резьбовая 110х1" | [9 empty] | шт. | 24
|  | 35 | Седелка пэ резьбовая 90х1" | [9 empty] | шт. | 11
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 4
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 36 | Седелка пэ резьбовая 75х1" | [9 empty] | шт. | 11
|  | 37 | Седелка пэ резьбовая 63х1" | [9 empty] | шт. | 8
|  | 38 | Седелка пэ резьбовая 50х1" | [9 empty] | шт. | 9
|  | 39 | Седелка пэ резьбовая 40х1" | [9 empty] | шт. | 49
|  | 40 | Седелка пэ резьбовая 32х1" | [9 empty] | шт. | 189
|  | 41 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 280/273 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 42 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 180/159 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 43 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 110/108 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 44 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 90/89 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 45 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 63/57 | [9 empty] | шт. | 2
|  | 46 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 8
|  | 47 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 9
|  | 48 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 49 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 9
|  | 50 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 18
|  | 51 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 9
|  | 52 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 10
|  | 53 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 15
|  | 54 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 10
|  | 55 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 12
|  | 56 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 32 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 57 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180х160 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 3
|  | 58 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180х90 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 9
Взаим. инв. №
|  | 59 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160х110 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 60 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160х90 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 10
|  | 61 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140х125 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
| Подп. и дата | 62 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140х75 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 63 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125х110 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 64 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 8
|  | 65 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х90 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 66 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х75 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 5
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 67 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 17
|  | 68 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х75 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 4
|  | 69 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 10
|  | 70 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 18
|  | 71 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75х63 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 72 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75х50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 14
|  | 73 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 13
|  | 74 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х40 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 11
|  | 75 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х32 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 39
|  | 76 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50х40 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 16
|  | 77 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50х32 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 36
|  | 78 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40х32 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 27
|  | 79 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 5
|  | 80 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
|  | 81 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
|  | 82 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 2
|  | 83 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 17
|  | 84 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 32 | ГОСТ 32415 —2013 | [8 empty] | шт. | 6
|  | 85.1 | Заглушка короткая ПЭ 100 SDR 17 40 | [9 empty] | шт. | 9
|  | 85.2 | Заглушка короткая ПЭ 100 SDR 17 32 | [9 empty] | шт. | 99
|  | 86.1 | Ороситель RS 1215 | [9 empty] | шт. | 4
|  | 86.2 | Муфта латунь 1" н/вн | [9 empty] | шт. | 4
Сборные ж/б изделия для камер и колодцев
Взаим. инв. №
|  | 87.1 | Плита днища | КЦД15, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 4
|  | 87.2 | Плита днища | КЦД10, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 5
|  | 87.3 | Плита перекрытия | КЦП15-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 4
| Подп. и дата | 87.4 | Плита перекрытия | КЦП10-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 5
|  | 87.5 | Кольцо стеновое | КЦ15.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 2
|  | 87.6 | Кольцо стеновое | КЦ15.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 6
|  | 87.7 | Кольцо стеновое | КЦ10.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 4
|  | 87.8 | Кольцо стеновое | КЦ10.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 8
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 6
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 87.9 | Кольцо стеновое | КЦ7.3, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 6
|  | 87.10 | Кольцо опорное | КЦО6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 17
|  | 87.11 | Люк чугунный | Л (А15)-В-60 ГОСТ 3634-99 | [8 empty] | шт | 10
|  | 87.12 | Стремянка С-5 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V | [8 empty] | шт | 2
|  | 87.13 | Стремянка С-2 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V | [8 empty] | шт | 5
|  | 87.14 | Стремянка С-1 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V | [8 empty] | шт | 3
|  | 87.15 | Скоба ходовая | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.МН1 Альбом V | [8 empty] | шт | 6
|  | 87.16 | Битум нефтяной строительный | ГОСТ 6617-76 |  |  |  |  | БН 70/30 |  |  |  | кг/м² | 354/82,1
|  | 87.17 | (2 слоя внутри )
|  | 87.18 | Асбестоцементный раствор | [9 empty] | м³ | 0.03
|  | 87.19 | Битуминизированная пеньковая прядь, плотность | ГОСТ 9993-74 | [8 empty] | кг | 136
1090 кг/м³
|  | 87.20 | Бетон В7.5 | ГОСТ 26633-2012 | [8 empty] | м³ | 0.75 |  |  | для упоров и неподвижных опор
|  | 87.21 | Смоляная пеньковая прядь | [9 empty] | м³ | 0.5
|  | 87.22 | Асбестоцементный раствор | [9 empty] | м³ | 0.1
|  | 88 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-250х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-250х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 45.5 |  | 2В-1
|  |  | Ду250, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMA SQ10.2, 380В, 11сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 89 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-100х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-100х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 26 |  | 3В-1
|  |  | Ду100, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
Взаим. инв. №
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 90 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-80х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-80х1,6-FA(w)-5-E |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт. | 1 | 25.1 |  | 1В-1
| Подп. и дата |  | Ду80, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [13 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
|  | 91.1 | Плита днища | КЦД20, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Зам. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 7
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
|  | 91.2 | Плита перекрытия | КЦП20-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 1
|  | 91.3 | Кольцо стеновое | КЦ20.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 | [8 empty] | шт | 3
|  | 92.1 | Пентафталевая атмосферостойкая эмаль ПФ-115 | [5 empty] | ПФ-115 |  |  |  | кг/кв м | 8/71,2 |  |  | Окраска труб ВГП в 2 слоя
|  | 92.2 | Смесь сольвента с уайт-спиритом 1:1 по массе | [9 empty] | кг | 1.6 |  |  | 20%от массы эмали
|  | 92.3 | Грунт ГФ-0119 | [5 empty] | ГФ-0119 |  |  |  | кг/кв м | 8,5/71,2 |  |  | Окраска труб ВГП в 2 слоя
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Примечание: ХХХХХ-цвет шрифта позиций измененения №1
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | 1 | - | Нов. | 0319-22 |  |  | 23.11 | [8 empty] | 8
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг. |  | Примечание
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[12 empty] | 2147-23-001.СО | [7 empty] | Лист
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата

## ЗакСпец
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание | Масса, кг | Масса, т.
1 | Магистраль от колодца В3-1 до зоны 40-1В
и колодца 1В-1
1.1 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-350х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-350х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 0 | 69 | В3-3
| Ду350, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMASQ 12.2, 380В, 22сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
1.2 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-350х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-350х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 2 | 39.7 | В3-1,2,3
| -MDV-Е, Ду350, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
1.3 | Кран шаровый полнопроходной АДЛ BV18 DN 50, PN 16, | АДЛ BV18 |  |  | шт. | 1 | 8
присоединение: Ф/Ф, сталь нержавеющая, в комплекте
с 2 стальными фланцами, прокладкой и крепежом
1.4 | Автоматический воздушный клапан АКВ-АВ-Ду25-Ру16 | АКВ-АВ-Ду25-Ру16 |  |  | шт. | 1 |  | В3-3
1.5 | Кран шаровый латунь 1 ВР/НР полнопроходной бабочка |  |  |  | шт. | 1 |  | В3-3
1"
1.6 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅530х6,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2.5 | 77.54
1.7 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅377х6,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 9 | 54.9
1.8 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅159х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 0.35 | 13.42
1.9 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅57х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5 | 4
1.10 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 400 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 714 | 28.6
1.11 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 50 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 0.5 | 0.449
1.12 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 400/377 |  |  |  | шт. | 7
1.13 | Седелка ПЭ 100 SDR 17 400х63 |  |  |  | шт. | 1 |  | В3-3
1.14 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
1.15 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х110 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
1.16 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 1
1.17 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 1
1.18 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 1 |  | В3-3
1.19 | Переход ПЭ на нар.резьбу 100 SDR 17 1,6 МПа 50х1" |  |  |  | шт. | 1 |  | В3-3
1.20 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х180 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 1
1.21 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400х250 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 1
1.22 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 4
1.23 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 400 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 9
Сборные ж/б изделия для камер и колодцев
1.24 | Плита днища | КЦД20, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1 |  | В3-2
1.25 | Плита днища | КЦД15, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1 |  | В3-1
1.26 | Плита днища | КЦД10, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1 |  | МК-1
1.27 | Плита перекрытия | КЦП20-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1
1.28 | Плита перекрытия | КЦП15-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1
1.29 | Плита перекрытия | КЦП10-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1
1.30 | Кольцо стеновое | КЦ20.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 2
1.31 | Кольцо стеновое | КЦ20.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 0
1.32 | Кольцо стеновое | КЦ15.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 2
1.33 | Кольцо стеновое | КЦ10.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 2
1.34 | Кольцо стеновое | КЦ7.3, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 2
1.35 | Кольцо опорное | КЦО6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 4
1.36 | Люк чугунный | Л (А15)-В-60 ГОСТ 3634-99 |  |  | шт | 3
1.37 | Стремянка С-2 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V |  |  | шт | 3
1.38 | Стремянка С-1 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V |  |  | шт | 0
1.39 | Скоба ходовая | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.МН1 Альбом V |  |  | шт | 2
1.40 | Битум нефтяной строительный | ГОСТ 6617-76 |  | БН 70/30 | кг/м² | 354/82,1
(2 слоя внутри )
1.41 | Асбестоцементный раствор |  |  |  | м³ | 0.02
1.42 | Битуминизированная пеньковая прядь, плотность | ГОСТ 9993-74 |  |  | кг | 176
1090 кг/м³
1.43 | Бетон В7.5 | ГОСТ 26633-2012 |  |  | м³ | 1 |  | для упоров и неподвижных опор
Зоны 40-1В-4В, 9В
1 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-150х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-150х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 1 | 29.3 | 4В-1
| Ду150, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMA SQ07.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
2 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-50х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-50х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 1 | 24.4 | 9В-1
| Ду50, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
3 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-250х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-250х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 1 | 45.5 | 2В-1
| -MDV-Е, Ду250, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
4 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-150х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-150х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 1 | 29.3 | 4В-1
| -MDV-Е, Ду150, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
5 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-100х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-100х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 1 | 26 | 3В-1
| -MDV-Е, Ду100, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
6 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-80х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-80х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 1 | 25.1 | 1В-1
| -MDV-Е, Ду80, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
7 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПВС-50х1,6-FL(w)-3- | ЗПВС-50х1,6-FL(w)-3-MDV-Е |  | АДЛ | шт. | 1 | 24.4 | 9В-1
| -MDV-Е, Ду50, Ру16, чугун, с редуктором, | [6 empty] | либо аналог
в комплекте с 2 стальными воротниковыми фланцами,
прокладкой и крепежом
8 | Кран шаровый полнопроходной АДЛ BV18 DN 50, PN 16, | АДЛ BV18 |  |  | шт. | 5 | 8
присоединение: Ф/Ф, сталь нержавеющая, в комплекте
с 2 стальными фланцами, прокладкой и крепежом
9 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅377х6,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 0.6 | 54.9
10 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅273х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 0.6 | 26.54
11 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅219х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 0.6 | 21.21
12 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅159х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 3.8 | 13.42
13 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅57х3,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 20 | 4
14 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 315 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 9 | 17.4 | футляр к зоне 40-3В
15 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 280 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 17 | 13.8
16 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 180 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 153 | 5.71
17 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 160 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 170 | 4.51
18 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 140 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 55 | 3.46
19 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 125 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 80 | 2.75
20 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 110 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 274 | 2.16
21 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 90 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 135 | 1.45
22 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 75 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 177 | 1.01
23 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 63 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 225 | 0.715
24 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 50 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 194 | 0.45
25 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 40 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 479 | 0.292
26 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 32 SDR 17 PN 1МПа техн | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 1535 | 0.292
27 | Труба стальная водогазоповодная ∅33,5х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 677
28 | Муфта переходная латунь 1"-1/2" вн/вн |  |  |  | шт. | 333
29 | Спринклер, радиус 1.5-15.5 м, резьба 1/2"НР, SP2112 | SP2112 |  | GreenHelper | шт. | 333 |  | либо аналог
30 | Седелка пэ резьбовая 180х1" |  |  |  | шт. | 6
31 | Седелка пэ резьбовая 160х1" |  |  |  | шт. | 14
32 | Седелка пэ резьбовая 140х1" |  |  |  | шт. | 5
33 | Седелка пэ резьбовая 125х1" |  |  |  | шт. | 8
34 | Седелка пэ резьбовая 110х1" |  |  |  | шт. | 24
35 | Седелка пэ резьбовая 90х1" |  |  |  | шт. | 11
36 | Седелка пэ резьбовая 75х1" |  |  |  | шт. | 11
37 | Седелка пэ резьбовая 63х1" |  |  |  | шт. | 8
38 | Седелка пэ резьбовая 50х1" |  |  |  | шт. | 9
39 | Седелка пэ резьбовая 40х1" |  |  |  | шт. | 49
40 | Седелка пэ резьбовая 32х1" |  |  |  | шт. | 189
41 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 280/273 |  |  |  | шт. | 2
42 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 180/159 |  |  |  | шт. | 2
43 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 110/108 |  |  |  | шт. | 2
44 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 90/89 |  |  |  | шт. | 2
45 | Неразъемное соединение ПЭ/сталь 63/57 |  |  |  | шт. | 2
46 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 8
47 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 9
48 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
49 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 9
50 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 18
51 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 9
52 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 10
53 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 15
54 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 10
55 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 12
56 | Тройник литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 32 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
57 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180х160 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 3
58 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180х90 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 9
59 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160х110 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 4
60 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160х90 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 10
61 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140х125 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
62 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 140х75 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
63 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125х110 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 4
64 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 125х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 8
65 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х90 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
66 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х75 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
67 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 110х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 17
68 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х75 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 4
69 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 10
70 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 90х50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 18
71 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75х63 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
72 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75х50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 14
73 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 13
74 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х40 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 11
75 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 63х32 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 39
76 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50х40 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 16
77 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50х32 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 36
78 | Переход литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40х32 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 27
79 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 180 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 5
80 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 160 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
81 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 75 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
82 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 50 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 2
83 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 40 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 17
84 | Отвод литой ПЭ 100 SDR 17 1,6 МПа 32 | ГОСТ 32415 —2013 |  |  | шт. | 6
85.1 | Заглушка короткая ПЭ 100 SDR 17 40 |  |  |  | шт. | 9
85.2 | Заглушка короткая ПЭ 100 SDR 17 32 |  |  |  | шт. | 99
86.1 | Ороситель RS 1215 |  |  |  | шт. | 4
86.2 | Муфта латунь 1" н/вн |  |  |  | шт. | 4
Сборные ж/б изделия для камер и колодцев
87.1 | Плита днища | КЦД15, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 4
87.2 | Плита днища | КЦД10, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 5
87.3 | Плита перекрытия | КЦП15-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 4
87.4 | Плита перекрытия | КЦП10-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 5
87.5 | Кольцо стеновое | КЦ15.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 2
87.6 | Кольцо стеновое | КЦ15.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 6
87.7 | Кольцо стеновое | КЦ10.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 4
87.8 | Кольцо стеновое | КЦ10.9, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 8
87.9 | Кольцо стеновое | КЦ7.3, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 6
87.10 | Кольцо опорное | КЦО6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 17
87.11 | Люк чугунный | Л (А15)-В-60 ГОСТ 3634-99 |  |  | шт | 10
87.12 | Стремянка С-5 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V |  |  | шт | 2
87.13 | Стремянка С-2 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V |  |  | шт | 5
87.14 | Стремянка С-1 | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-02 Альбом V |  |  | шт | 3
87.15 | Скоба ходовая | ТПР 901-09-11.84-КЖИ.МН1 Альбом V |  |  | шт | 6
87.16 | Битум нефтяной строительный | ГОСТ 6617-76 |  | БН 70/30 | кг/м² | 354/82,1
87.17 | (2 слоя внутри )
87.18 | Асбестоцементный раствор |  |  |  | м³ | 0.03
87.19 | Битуминизированная пеньковая прядь, плотность | ГОСТ 9993-74 |  |  | кг | 136
1090 кг/м³
87.20 | Бетон В7.5 | ГОСТ 26633-2012 |  |  | м³ | 0.75 |  | для упоров и неподвижных опор
87.21 | Смоляная пеньковая прядь |  |  |  | м³ | 0.5
87.22 | Асбестоцементный раствор |  |  |  | м³ | 0.1
88 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-250х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-250х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 1 | 45.5 | 2В-1
| Ду250, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMA SQ10.2, 380В, 11сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
89 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-100х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-100х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 1 | 26 | 3В-1
| Ду100, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
90 | Поворотный затвор Гранвэл ЗПCС-80х1,6-FA(w)-5-E, | ЗПCС-80х1,6-FA(w)-5-E |  | АДЛ | шт. | 1 | 25.1 | 1В-1
| Ду80, Ру16, сталь нержавеющая, с электроприводом | [6 empty] | либо аналог
AUMA SQ05.2, 380В, 8сек, IP68, в комплекте с 2
стальными воротниковыми фланцами, прокладкой и
крепежом
91.1 | Плита днища | КЦД20, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1
91.2 | Плита перекрытия | КЦП20-1, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 1
91.3 | Кольцо стеновое | КЦ20.6, Сер. 3.900.1-14 вып.1 |  |  | шт | 3
92.1 | Пентафталевая атмосферостойкая эмаль ПФ-115 |  |  | ПФ-115 | кг/кв м | 8/71,2 |  | Окраска труб ВГП в 2 слоя
92.2 | Смесь сольвента с уайт-спиритом 1:1 по массе |  |  |  | кг | 1.6 |  | 20%от массы эмали
92.3 | Грунт ГФ-0119 |  |  | ГФ-0119 | кг/кв м | 8,5/71,2 |  | Окраска труб ВГП в 2 слоя

## Штамп
Надписи в штампе
Люди: |  |  |  | Документ
| ФИО | Подпись | Дата
Разраб. | Уфаева |  | 29.09 | Шифр | 2147-23-001.СО
Пров. | Иванов |  | 29.09 | Название | Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин №№ 40, 41, 42 филиала ПAO «Русгидро»-«Волжская ГЭС»
|  |  |  | Наименование | Грунтовая плотина №40. Зоны 1В, 2В, 3В, 4В, 9В
|  |  |  | Уточнение | Спецификация оборудования, изделий и материалов
Н.контр. | Балашенко |  | 29.09 | Стадия | Р
Нач.отд. | Иванов |  | 29.09 | Предприятие | АО "Институт Гидропроект" ОВТС 2022