Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд УФПС Тамбовской области

Тамбов, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Тамбовской области |
|  | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги по договору, заключаемым с Заказчиком. |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | СП | Свод правил |
|  | ГОСТ | государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение |
|  | ЗПУ | Запорно-пусковое устройство |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд УФПС Тамбовской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Тамбовской области.

Цель оказания услуг: Обеспечить объекты почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Задачи: Обеспечение безопасности объектов почтовой инфраструктуры и жизни людей от воздействия поражающих факторов пожаров.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуги – с даты заключения договора.

Окончание оказания услуги –по истечении 2(двух) месяцев с момента заключения договора.

Места сбора оборудования для оказания услуг указаны в разделе 5 Технического задания.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень и количество оборудования

| № | Адрес размещения оборудования | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тамбов, ул. Советская, д.114 | Огнетушитель ОП-2 | 2 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 19 |
|  |  | Огнетушитель ОП-5 | 2 |
|  |  | Огнетушитель ОП-8 | 5 |
|  |  | Огнетушитель ОУ-3 | 2 |
| 2 | г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.1 | Огнетушитель ОП-2 | 1 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 117 |
| 3 | Тамбовская обл. г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.93 | Огнетушитель ОП-2 | 21 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 121 |
|  |  | Огнетушитель ОУ-2 | 27 |
| 4 | Тамбовская обл. г. Кирсанов, ул. Красноармейская, д.2а | Огнетушитель ОП-4 | 37 |
| 5 | Тамбовская обл. г. Рассказово, ул.Гагарина,2 | Огнетушитель ОП-2 | 9 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 63 |
|  |  | Огнетушитель ОП-5 | 66 |
| 6 | Тамбовская обл. г. Жердевка, ул. Первомайская, д.122 | Огнетушитель ОП-2 | 4 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 33 |
|  |  | Огнетушитель ОП-5 | 65 |
|  |  | Огнетушитель ОВП-8 | 6 |
| 7 | Тамбовская обл. г. Моршанск, ул.Интернациональная,26 | Огнетушитель ОП-2 | 5 |
|  |  | Огнетушитель ОП-4 | 166 |
|  | Итого |  | 771 |

Перезаряженные огнетушители должны быть снаряжены огнетушащим порошком для тушения пожаров класса А,В,С,Е.

В ходе оказания услуг Исполнитель использует оборудование, информацию, документы, определяемые ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей, Исполнитель выявляет не подлежащие ремонту огнетушители и составляет акт с указанием причины неремонтопригодности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Условия оказания услуг

Исполнитель самостоятельно вывозит, требующие технического обслуживания и перезарядки, огнетушители из пунктов, указанных в разделе 5 Технического Задания в рабочее время, с 9-00 до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 12-45 час.

После завершения выполнения требуемых при техническом обслуживании и перезарядке процедур, Исполнитель доставляет огнетушители в пункты, указанные разделе 5 Технического Задания в рабочее время, с 9-00 до 17-00 час., перерыв с 12-00 до 12-45 час.

- Требования к безопасности

Исполнитель обеспечивает требования безопасности при оказании услуг в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Условия сдачи-приемки услуг

Сдача-приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей осуществляется на объектах, указанных в разделе 5 Технического Задания.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) оборудование на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

По завершению осмотра (проверки) оборудования Заказчик в случае не выявления недостатков подписывает Акт оказанных услуг.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю оборудование для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

- Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Требования к документам и формату представления документации, на основании которых осуществляется приемка услуг и требования по отчетности:

- Акт оказанных услуг;

- отчет, с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по техническому обслуживанию, перезарядке, гидравлическим испытаниям, подкраске, замене компонентов огнетушителей) за каждый почтамт;

- наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;

- пломбы с датой перезарядки на ЗПУ, предохранительные заглушки (при необходимости).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», услуги выполнены с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у Исполнителя действующей лицензии на техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо