## 02-01-02 - 02-01-02 Строительно
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | ПРИКАЗ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 24.04.2026 № 221 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | ПРИКАЗ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 24.04.2026 № 221 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | ПРИКАЗ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 24.04.2026 № 221
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [10 empty] | 18. Удмуртская Республика | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Удмуртская Республика | [10 empty] | Удмуртская Республика | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика
Реконструкция ВЛ 35 кВ Никольская - Чекерил с заменой существующего провода на провод АС-95 в пролетах опор 55-77 протяженностью 3,65 км, опор в количестве 5 шт, а также установкой дополнительных опор для обеспечения габарита в Завьяловском районе УР | [29 empty] | Реконструкция ВЛ 35 кВ Никольская - Чекерил с заменой существующего провода на провод АС-95 в пролетах опор 55-77 протяженностью 3,65 км, опор в количестве 5 шт, а также установкой дополнительных опор для обеспечения габарита в Завьяловском районе УР
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ 35 кВ Никольская - Чекерил с заменой существующего провода на провод АС-95 в пролетах опор 55-77 протяженностью 3,65 км, опор в количестве 5 шт, а также установкой дополнительных опор для обеспечения габарита в Завьяловском районе УР | [30 empty] | Реконструкция ВЛ 35 кВ Никольская - Чекерил с заменой существующего провода на провод АС-95 в пролетах опор 55-77 протяженностью 3,65 км, опор в количестве 5 шт, а также установкой дополнительных опор для обеспечения габарита в Завьяловском районе УР
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Строительно-монтажные работы | [31 empty] | Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 9397-ТЗ/18/2025/137/1-2026 | [31 empty] | 9397-ТЗ/18/2025/137/1-2026
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 5796.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5781.22 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 565.58 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 14.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 252.83 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 616.75 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 210.11 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ГЭСН33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  |  | 4: т; 5: 0.02278; 6: 1; 7: 0.02278 | [21 empty] | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
|  | Объем=0,0167+0,00304+0,00304 | [34 empty] | Объем=0,0167+0,00304+0,00304
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0043282; 12: 3.57 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.0043282; 10: 824.61; 12: 3.57 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.41 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0059228; 12: 6.95 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004556; 10: 1684.33; 12: 7.67 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004556; 10: 1247.31; 12: 5.68 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.0041004 | 95.25 | 1.55 | 147.64 |  | 0.61 | [24 empty] | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0013668; 10: 826.82; 12: 1.13 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0013668; 10: 928.55; 12: 1.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Битум
П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Грунтовка битумная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19.93 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10.52 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 10.84 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6.31 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1627.74; 12: 37.08 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-004-02 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 68.58; 12: 60115.86 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.43; 7: 68.58; 10: 876.58; 12: 60115.86 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 30274.64 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.06; 12: 24313.37 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  | маш.-ч | 0.8 |  | 4.8 | 998.38 | 1.39 | 1387.75 |  | 6661.2 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 4.8; 10: 1067.14; 12: 5122.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.14; 7: 12.84; 10: 1684.33; 12: 21626.8 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.14; 7: 12.84; 10: 1247.31; 12: 16015.46 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.57; 7: 3.42; 10: 580.89; 12: 1986.64 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 7: 3.42; 10: 928.55; 12: 3175.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 675.57 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.3 | 58.53 | 1.42 | 83.11 |  | 24.93 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.12 | 56.11 | 1.7 | 95.39 |  | 11.45 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | кг | 0.9 |  | 5.4 | 61.28 | 1.73 | 106.01 |  | 572.45 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0006 | 80020.98 | 1.39 | 111229.16 |  | 66.74 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Смесь песчано-гравийная
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.02.05 | Тросостойки стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Тросостойки стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 115379.44 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 84429.23 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 86962.11 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 50657.54 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42166.52; 12: 252999.09 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-004-01 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 54; 12: 47335.32 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 54; 10: 876.58; 12: 47335.32 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 23625.83 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.5; 12: 18999.29 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  | маш.-ч | 0.8 |  | 4 | 998.38 | 1.39 | 1387.75 |  | 5551 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 4; 10: 1067.14; 12: 4268.56 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.96; 7: 9.8; 10: 1684.33; 12: 16506.43 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.96; 7: 9.8; 10: 1247.31; 12: 12223.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.54; 7: 2.7; 10: 580.89; 12: 1568.4 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 7: 2.7; 10: 928.55; 12: 2507.09 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 562.98 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.25 | 58.53 | 1.42 | 83.11 |  | 20.78 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 56.11 | 1.7 | 95.39 |  | 9.54 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | кг | 0.9 |  | 4.5 | 61.28 | 1.73 | 106.01 |  | 477.05 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0005 | 80020.98 | 1.39 | 111229.16 |  | 55.61 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Смесь песчано-гравийная
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 90523.42 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66334.61 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 68324.65 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 39800.77 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39729.77; 12: 198648.84 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-01-008-05 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 |  |  |  | 4: м3; 5: 2.84; 6: 1; 7: 2.84 | [21 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3
|  | Объем=1,42*2 | [34 empty] | Объем=1,42*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.5076; 12: 29444.16 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.39; 7: 29.5076; 10: 997.85; 12: 29444.16 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21679.07 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.124; 12: 14133.21 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  | маш.-ч | 0.6 |  | 1.704 | 1761.85 | 1.14 | 2008.51 |  | 3422.5 | [24 empty] | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 1.704; 10: 1330.46; 12: 2267.1 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 1.35 |  | 3.834 | 271.41 | 1.3 | 352.83 |  | 1352.75 | [24 empty] | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.189; 7: 0.53676; 10: 1247.31; 12: 669.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 1.7324 | 912.37 | 1.52 | 1386.8 |  | 2402.49 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 1.7324; 10: 1247.31; 12: 2160.84 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 1.8744; 10: 1605.18; 12: 3008.75 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 1.8744; 10: 1247.31; 12: 2337.96 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.21 |  | 6.2764 | 1521.77 | 1.2 | 1826.12 |  | 11461.46 | [24 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.21; 7: 6.2764; 10: 1067.14; 12: 6697.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.284; 10: 109.58; 12: 31.12 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 795.59 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.142 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 20.77 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 02.2.04.03-0011 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % |  |  |  | м3 | 0.2 |  | 0.568 | 1291.94 | 0.88 | 1136.91 |  | 645.76 | [24 empty] | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.00284; 10: 45444.71; 12: 129.06 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Металлические плакаты
Н | 05.1.02.07 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 |  |  |  | 4: м3; 5: 1.01; 7: 2.8684 | [26 empty] | Стойки железобетонные центрифугированные для опор П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 66052.03 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 43577.37 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 44884.69 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 26146.42 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48268.71; 12: 137083.14 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-01-008-05 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 (прим.) |  |  |  | 4: м3; 5: 2.84; 6: 1; 7: 2.84 | [21 empty] | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 (прим.)
|  | Объем=1,42*2 | [34 empty] | Объем=1,42*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.5076; 12: 29444.16 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.39; 7: 29.5076; 10: 997.85; 12: 29444.16 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21679.07 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.124; 12: 14133.21 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  | маш.-ч | 0.6 |  | 1.704 | 1761.85 | 1.14 | 2008.51 |  | 3422.5 | [24 empty] | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 1.704; 10: 1330.46; 12: 2267.1 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 1.35 |  | 3.834 | 271.41 | 1.3 | 352.83 |  | 1352.75 | [24 empty] | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.189; 7: 0.53676; 10: 1247.31; 12: 669.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 1.7324 | 912.37 | 1.52 | 1386.8 |  | 2402.49 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 1.7324; 10: 1247.31; 12: 2160.84 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 1.8744; 10: 1605.18; 12: 3008.75 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 1.8744; 10: 1247.31; 12: 2337.96 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.21 |  | 6.2764 | 1521.77 | 1.2 | 1826.12 |  | 11461.46 | [24 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.21; 7: 6.2764; 10: 1067.14; 12: 6697.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.284; 10: 109.58; 12: 31.12 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 795.59 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.142 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 20.77 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 02.2.04.03-0011 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % |  |  |  | м3 | 0.2 |  | 0.568 | 1291.94 | 0.88 | 1136.91 |  | 645.76 | [24 empty] | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.00284; 10: 45444.71; 12: 129.06 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Металлические плакаты
Н | 05.1.02.07 | Стойки железобетонные центрифугированные для опор П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 |  |  |  | 4: м3; 5: 1.01; 7: 2.8684 | [26 empty] | Стойки железобетонные центрифугированные для опор П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 66052.03 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 43577.37 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 44884.69 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 26146.42 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48268.71; 12: 137083.14 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 15.6; 6: 1; 7: 15.6 | [21 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=156 / 10 | [34 empty] | Объем=156 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.08; 12: 22960.45 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 28.08; 10: 817.68; 12: 22960.45 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 176.09 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.156; 12: 144.85 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.156; 10: 580.89; 12: 90.62 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.156; 10: 928.55; 12: 144.85 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.78; 10: 109.58; 12: 85.47 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 273.85 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 |  | 1.872 | 155.63 | 0.94 | 146.29 |  | 273.85 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23555.24 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23105.3 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 23798.46 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 13863.18 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3924.16; 12: 61216.88 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-01-024-03 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  |  | 4: км; 5: 3.645; 6: 1; 7: 3.645 | [21 empty] | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
|  | Объем=3645/1000 | [34 empty] | Объем=3645/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 324.0405; 12: 300887.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.9; 7: 324.0405; 10: 928.55; 12: 300887.81 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 176102.24 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 115.3642; 12: 138310.36 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 10.4 |  | 37.908 | 912.37 | 1.52 | 1386.8 |  | 52570.81 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 37.908; 10: 1247.31; 12: 47283.03 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 0.94 |  | 3.4263 | 189.67 | 1.3 | 246.57 |  | 844.82 | [24 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 14.3; 7: 52.1235; 10: 1605.18; 12: 83667.6 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 52.1235; 10: 1247.31; 12: 65014.16 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.02; 7: 7.3629; 10: 826.82; 12: 6087.79 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.02; 7: 7.3629; 10: 928.55; 12: 6836.82 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 4.93 |  | 17.9699 | 1521.77 | 1.2 | 1826.12 |  | 32815.1 | [24 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 17.9699; 10: 1067.14; 12: 19176.35 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.85; 7: 6.7432; 10: 17.22; 12: 116.12 | [24 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 01.7.09.04 | Патроны термитные со спичками |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Патроны термитные со спичками
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 615300.41 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 439198.17 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 452374.12 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 263518.9 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 365210.82; 12: 1331193.43 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-01-024-03 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (ранее демонтированного) |  |  |  | 4: км; 5: 0.338; 6: 1; 7: 0.338 | [21 empty] | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (ранее демонтированного)
|  | Объем=окр(353/1,045/1000;3) | [34 empty] | Объем=окр(353/1,045/1000;3)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.0482; 12: 27901.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.9; 7: 30.0482; 10: 928.55; 12: 27901.26 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16329.93 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.6977; 12: 12825.49 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 10.4 |  | 3.5152 | 912.37 | 1.52 | 1386.8 |  | 4874.88 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 3.5152; 10: 1247.31; 12: 4384.54 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 0.94 |  | 0.31772 | 189.67 | 1.3 | 246.57 |  | 78.34 | [24 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 14.3; 7: 4.8334; 10: 1605.18; 12: 7758.48 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 4.8334; 10: 1247.31; 12: 6028.75 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.02; 7: 0.68276; 10: 826.82; 12: 564.52 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.02; 7: 0.68276; 10: 928.55; 12: 633.98 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 4.93 |  | 1.6663 | 1521.77 | 1.2 | 1826.12 |  | 3042.94 | [24 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 1.6663; 10: 1067.14; 12: 1778.22 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.85; 7: 0.6253; 10: 17.22; 12: 10.77 | [24 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 01.7.09.04 | Патроны термитные со спичками |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Патроны термитные со спичками
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 57056.68 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40726.75 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 41948.55 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 24436.05 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 365210.89; 12: 123441.28 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (ранее демонтированного) |  |  |  | 4: км; 5: 0.833; 6: 1; 7: 0.833 | [21 empty] | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (ранее демонтированного)
|  | Объем=окр(870/1,045/1000;3) | [34 empty] | Объем=окр(870/1,045/1000;3)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.0745; 12: 20497.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 7: 22.0745; 10: 928.55; 12: 20497.28 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8892.24 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.4395; 12: 6388.63 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 0.55 |  | 0.45815 | 189.67 | 1.3 | 246.57 |  | 112.97 | [24 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.26; 7: 3.5486; 10: 1605.18; 12: 5696.11 | [24 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.26; 7: 3.5486; 10: 1247.31; 12: 4426.18 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.48; 7: 0.39984; 10: 826.82; 12: 330.6 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.39984; 10: 928.55; 12: 371.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.79 |  | 1.4911 | 1521.77 | 1.2 | 1826.12 |  | 2722.87 | [24 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.79; 7: 1.4911; 10: 1067.14; 12: 1591.18 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.07; 7: 1.7243; 10: 17.22; 12: 29.69 | [24 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 20.1.02.19 | Трос грозозащитный |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Трос грозозащитный
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35778.15 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26885.91 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 27692.49 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 16131.55 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 95560.85; 12: 79602.19 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-03-005-01 | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных (ПС-70Е - 3,4 кг/шт, U120AD - 5,2 кг/шт) |  |  |  | 4: т; 5: 0.636; 6: 1; 7: 0.636 | [21 empty] | Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных (ПС-70Е - 3,4 кг/шт, U120AD - 5,2 кг/шт)
|  | Объем=(132*3,4+36*5,2)/1000 | [34 empty] | Объем=(132*3,4+36*5,2)/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3884; 12: 3466.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.9; 7: 4.3884; 10: 789.96; 12: 3466.66 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3466.66 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3466.66 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3570.66 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2080 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14335.41; 12: 9117.32 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  |  | 4: опора; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [21 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
|  | Объем=39/3 | [34 empty] | Объем=39/3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.52; 12: 23522.71 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 7: 26.52; 10: 886.98; 12: 23522.71 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42404.52 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.64; 12: 23573.99 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  |  | маш.-ч | 1.27 |  | 16.51 | 1684.82 | 1.52 | 2560.93 |  | 42280.95 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 16.51; 10: 1420.55; 12: 23453.28 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.13; 10: 950.54; 12: 123.57 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.13; 10: 928.55; 12: 120.71 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
Н | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 7: 39 | [26 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 89501.22 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 47096.7 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 48509.6 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 28258.02 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12789.91; 12: 166268.84 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1162685.21 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 565579.24 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 341173.04 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252829.35 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3103.58 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2496691.23 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 565579.24 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 341173.04 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252829.35 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3103.58 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 842960.86 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 491045.16 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 818408.59 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 842960.86 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 491045.16 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 2496691.23 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 616,7511282 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 210,1112828 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Материалы | [34 empty] | Раздел 2. Материалы
12 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 21.3 | 1 | 21.3 |  |  | 23983.38 |  | 600128.66 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=15*1,42 | [34 empty] | Объем=15*1,42
12 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 21.3 |  | 21.3 | 22625.83 | 1.06 | 23983.38 |  | 510845.99 | [34 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
12.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063_08-22-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 53.25; 10: 696.5; 11: -1; 12: -37088.63 | [35 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
12.2 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063_254074-00-1201-1250 | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Опоры железобетонные" на расстояние в интервале от 1201 км до 1250 км |  |  |  | 4: т; 7: 53.25; 10: 2373.17; 12: 126371.3 | [35 empty] | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Опоры железобетонные" на расстояние в интервале от 1201 км до 1250 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 600128.66 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-21.2.01.02-0088 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16 |  |  |  | т | 4.3994 | 1 | 4.3994 | 241786.79 | 1.15 | 278054.81 |  | 1223272.94 | [21 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16
|  | Объем=11,427*0,385 | [34 empty] | Объем=11,427*0,385
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1223272.94 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_20.1.02.23_66_6658469089_24.07.2026_2 | Траверса В1с (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 9711 | 1.0075 | 234811.98 | [21 empty] | Траверса В1с (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 234811.98 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_20.1.02.23_66_6658469089_24.07.2026_2 | Траверса В2с (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 12583.1 | 1.0075 | 164807.15 | [21 empty] | Траверса В2с (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 164807.15 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса М10-35 (прим.) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1500.82 | 1.39 | 2086.14 |  | 2086.14 | [21 empty] | Узел крепления укоса М10-35 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2086.14 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_22.2.02.18_66_6658469089_24.07.2026_2 | Траверса М6 3.407-56 г/ц |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1633.81 | 1.0075 | 1646.06 | [21 empty] | Траверса М6 3.407-56 г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1646.06 | [29 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_22.2.02.18_66_6658469089_24.07.2026_2 | Траверса М9 3.407-101 г/ц |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4199.86 | 1.0075 | 4231.36 | [21 empty] | Траверса М9 3.407-101 г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4231.36 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_22.2.02.18_66_6658469089_24.07.2026_2 | Стяжка М7-35 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 336.58 | 1.0075 | 339.1 | [21 empty] | Стяжка М7-35
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 339.1 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_22.2.02.18_66_6658469089_24.07.2026_2 | Стяжка М11-35 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 336.58 | 1.0075 | 339.1 | [21 empty] | Стяжка М11-35
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 339.1 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_22.2.02.18_66_6658469089_24.07.2026_2 | Стяжка М12-35 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 336.58 | 1.0075 | 339.1 | [21 empty] | Стяжка М12-35
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 339.1 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.1.02.05-0001 | Подвеска В51 (прим.) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2377.66 | 1.39 | 3304.95 |  | 3304.95 | [21 empty] | Подвеска В51 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3304.95 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-07.2.02.05-0031 | Тросостойка стальная, марка В21С (прим.) |  |  |  | т | 0.24 | 1 | 0.24 | 86896.96 | 1.35 | 117310.9 |  | 28154.62 | [21 empty] | Тросостойка стальная, марка В21С (прим.)
|  | Объем=6*40/1000 | [34 empty] | Объем=6*40/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28154.62 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_25.2.02.11_66_6658469089_24.07.2026_2 | Болт В40 (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 619.7 | 1.0075 | 8116.52 | [21 empty] | Болт В40 (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8116.52 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_25.2.02.11_66_6658469089_24.07.2026_2 | Болт В41 (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  | 678.6 | 1.0075 | 7520.58 | [21 empty] | Болт В41 (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7520.58 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.1.02.23_66_6658469089_24.07.2026_2 | Хомут В30 (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 2843.4 | 1.0075 | 37241.43 | [21 empty] | Хомут В30 (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37241.43 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.1.02.23_66_6658469089_24.07.2026_2 | Хомут В32 (3.407.1-163.1) г/ц |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  | 3086.5 | 1.0075 | 34206.14 | [21 empty] | Хомут В32 (3.407.1-163.1) г/ц
| 421/пр_2020_п.92_пп.б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [48 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34206.14 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-22.2.01.03-1014 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е |  |  |  | шт | 132 | 1 | 132 | 993.22 | 0.9 | 893.9 |  | 117994.8 | [21 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117994.8 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-22.2.01.03-1004 | Изолятор U120AD (прим.) |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 2711.45 | 0.9 | 2440.31 |  | 87851.16 | [21 empty] | Изолятор U120AD (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 87851.16 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.01.05-0023 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 88.37 | 1.21 | 106.93 |  | 1283.16 | [21 empty] | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1283.16 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.1.02.21-0039 | Узел крепления КГП-7-2Б |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 316.87 | 1.39 | 440.45 |  | 15856.2 | [21 empty] | Узел крепления КГП-7-2Б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15856.2 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-20.1.01.12-0011 | Зажим поддерживающий глухой ПГГ-30/12-20 |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 479.78 | 1.21 | 580.53 |  | 20899.08 | [21 empty] | Зажим поддерживающий глухой ПГГ-30/12-20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20899.08 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.1.01.12-0006 | Зажим поддерживающий ПГ-2-11Д (прим.) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 902.85 | 1.21 | 1092.45 |  | 6554.7 | [21 empty] | Зажим поддерживающий ПГ-2-11Д (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6554.7 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-25.3.14.01-1778 | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 214.1 | 1.39 | 297.6 |  | 1785.6 | [21 empty] | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1785.6 | [29 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-25.3.14.01-1608 | Скоба стальная шарнирного крепления СКД-10-1 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 231.48 | 1.35 | 312.5 |  | 1875 | [21 empty] | Скоба стальная шарнирного крепления СКД-10-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1875 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-25.3.14.01-1608 | Скоба стальная шарнирного крепления СК-10 (прим.) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 231.48 | 1.35 | 312.5 |  | 1875 | [21 empty] | Скоба стальная шарнирного крепления СК-10 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1875 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-25.3.14.01-1072 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 455.38 | 1.39 | 632.98 |  | 3797.88 | [21 empty] | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3797.88 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-25.3.14.01-1080 | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-1 (прим.) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 206.97 | 1.39 | 287.69 |  | 1726.14 | [21 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-1 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1726.14 | [29 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 141.39 | 1.39 | 196.53 |  | 1179.18 | [21 empty] | Серьга СР-7-16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1179.18 | [29 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 782.94 | 1.21 | 947.36 |  | 5684.16 | [21 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5684.16 | [29 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.13884 | 1 | 0.13884 | 67306.5 | 0.77 | 51826.01 |  | 7195.52 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
|  | Объем=156*0,89/1000 | [34 empty] | Объем=156*0,89/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7195.52 | [29 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-14.4.01.09-0427 | Композиция антикоррозийная АЛПОЛ (прим.) |  |  |  | кг | 10 | 1 | 10 | 911.56 | 1.31 | 1194.14 |  | 11941.4 | [21 empty] | Композиция антикоррозийная АЛПОЛ (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11941.4 | [29 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-01.2.03.03-0158 | Битумная мастика БН-70/30 (прим.) |  |  |  | кг | 18.564 | 1 | 18.564 | 121.26 | 2 | 242.52 |  | 4502.14 | [21 empty] | Битумная мастика БН-70/30 (прим.)
|  | Объем=0,018564*1000 | [34 empty] | Объем=0,018564*1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4502.14 | [29 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-22.2.02.24-0010 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВ из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 2, высота 650 мм, зона защиты 760 мм (прим.) |  |  |  | шт | 39 | 1 | 39 | 5047.2 | 1.7 | 8580.24 |  | 334629.36 | [21 empty] | Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВ из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 2, высота 650 мм, зона защиты 760 мм (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 334629.36 | [29 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-22.2.02.01-0080 | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 20-24 мм |  |  |  | шт | 90 | 1 | 90 | 2250.74 | 1.39 | 3128.53 |  | 281567.7 | [21 empty] | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 20-24 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 281567.7 | [29 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-20.1.01.02-0063 | Зажим плашечный соединительный ПС-3-1А (прим.) |  |  |  | 100 шт | 0.13 | 1 | 0.13 | 43665.26 | 1.21 | 52834.96 |  | 6868.54 | [21 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-3-1А (прим.)
|  | Объем=13 / 100 | [34 empty] | Объем=13 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6868.54 | [29 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-01.7.09.04-0055 | Патрон термитный |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1636.12 | 1.09 | 1783.37 |  | 10700.22 | [21 empty] | Патрон термитный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10700.22 | [29 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-01.7.11.01-0022 | Спичка термитная |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 39.25 | 1.6 | 62.8 |  | 1570 | [21 empty] | Спичка термитная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1570 | [29 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-20.5.04.07-0049 | Зажим соединительный СОАС 95-3 (прим.) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 475.94 | 1.21 | 575.89 |  | 3455.34 | [21 empty] | Зажим соединительный СОАС 95-3 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3455.34 | [29 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 0.78 | 1 | 0.78 | 2940.8 | 1.39 | 4087.71 |  | 3188.41 | [21 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
|  | Объем=39/50 | [34 empty] | Объем=39/50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3188.41 | [29 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.39 | 1 | 0.39 | 1926.82 | 1.52 | 2928.77 |  | 1142.22 | [21 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Объем=39 / 100 | [34 empty] | Объем=39 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1142.22 | [29 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-20.1.02.21-0039 | Узел крепления УК-П-02 (прим.) |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 316.87 | 1.39 | 440.45 |  | 5725.85 | [21 empty] | Узел крепления УК-П-02 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5725.85 | [29 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-20.1.02.23-1033 | Зажим поддерживающий спиральный ПСО-50-5,7/6,5 (прим.) |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 96.73 | 1.3 | 125.75 |  | 1634.75 | [21 empty] | Зажим поддерживающий спиральный ПСО-50-5,7/6,5 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1634.75 | [29 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-20.1.02.11-0001 | Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0/12,5(500) (прим.) |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 348.74 | 1.39 | 484.75 |  | 6301.75 | [21 empty] | Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0/12,5(500) (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6301.75 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [42 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3299331.09 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3299331.09 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3284526.52 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 3284526.52 | [31 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 14804.57 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 14804.57 | [31 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 3299331.09 | [32 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6894.72 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз) | [34 empty] | Раздел 3. Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз)
|  | Итоги по разделу 3 Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз) : | [42 empty] | Итоги по разделу 3 Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз) :
|  | Всего по разделу 3 Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз) | [44 empty] | Всего по разделу 3 Погрузка, разгрузка, перевозка стоек СВ 164 (негабаритный груз)
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4462016.3 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 565579.24 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 341173.04 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252829.35 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3302434.67 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5781217.75 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 565579.24 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 341173.04 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252829.35 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3287630.1 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 842960.86 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 491045.16 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 14804.57 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 14804.57 | [38 empty] | материалы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 818408.59 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 842960.86 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 491045.16 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5796022.32 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6894.72 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 616,7511282 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 210,1112828 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]