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Технические требования на выполнение работ


“ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС для нужд производственного участка в г. Углич”
Лот № 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc5224_2160430138][bookmark: _Toc54643694][bookmark: _Toc191478813]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc5226_2160430138][bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc191478814]Обозначения и сокращения

	ВБ
	Верхний бьеф

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ИТСЗ
	Инженерно-технические средства защиты

	КРК
	Камера рабочего колеса

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	УГЭС
	Угличская ГЭС

	РК
	Рабочее колесо 

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ТЗ
	Техническое задание

	ФЗ
	Федеральный закон

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»







1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc5228_2160430138][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc191478815]Наименование закупаемых работ
[bookmark: _Toc54643696_Копия_2]«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС (далее – Работы)»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc5230_2160430138][bookmark: _Toc191478816]Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)
Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск. 
Заказчик: 660049, Красноярский край, г.о.город Красноярск, г.Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1.
Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская 33.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc5232_2160430138][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc191478817]Цель выполнения работ
Целью является выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС для исполнения договора подряда 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»».
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc5234_2160430138][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc191478818]Существующее положение
Основанием для выполнения работ является договор подряда №1200-205-2022 от 03.11.2023 года заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.
[bookmark: __RefHeading___Toc5236_2160430138][bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc191478819]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525253AC57]№ п/п
	Наименование Объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	Гидроагрегат №2  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»» Российская Федерация,  Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33.
	Гидроагрегат ст.№2



2. [bookmark: __RefHeading___Toc5238_2160430138][bookmark: _Toc191478820]Требования к закупаемым работам
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc5240_2160430138][bookmark: _Toc54643703][bookmark: _Toc191478821]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc5242_2160430138][bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc191478822]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: __RefHeading___Toc5244_2160430138][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc191478823]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устранение дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС
	усл.ед.
	1




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc5246_2160430138][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc191478824]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc5248_2160430138][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc191478825][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устранение дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС
	С 23.09.2026
	Не позднее 12.11.2026*



0


* В соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору №1200-205-2022 от 03.11.2023г.
1

4

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc5250_2160430138][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc191478826][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc5252_2160430138][bookmark: _Toc191478827]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: Работы по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 Угличской ГЭС, позиции №1. Таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к закупаемым работам
	

[bookmark: _GoBack_Копия_1]Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Объем работ
	Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1, к ТТ).
	
	

	1.1.2. 
	Перечень основных выполняемых работ
	1. Ремонт датчиков и преобразователей датчиков положения сервомоторов совместно с модулем вводом/выводом аналоговых сигналов (8 каналов и более), в том числе проверка и настройка датчиков обратной связи и каналов управления направляющим аппаратом и рабочим колесом.
2. Ремонт логического и регулирующего микропроцессорных контроллеров, в том числе проверка контуров регулирования.
4. Ремонт двухимпульсной схемы управления гидравлической системой регулирования совместно с ремонтом универсального выходного усилителя магнитоэлектрического типа, в том числе с проверкой комбинаторной зависимости регулятора.
5. Ремонт автоматики микропроцессорного регулятора частоты вращения, в том числе со снятием характеристик регулятора.
6. Ремонт программного контроллера с функциями сбора данных авторегулирования, дистанционного управления, в том числе и проверка работы ограничителей НА по напору и высоте отсасывания (в случае открытости исходного кода)
	
	

	1.1.3. 
	Объем основных подготовительных работ
	1. Проведение сбора информации по объему работ устранения дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 Угличской ГЭС;
2. Разработка рабочей программы проведения работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС, детализированного календарно-сетевого графика производства работ (в формате MS Project) по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	3. Разработка проекта производства работ (ППР) и утверждение его ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	4. Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений, оборудования и программных комплексов необходимых для выполнения работ.
	
	

	1.1.4. 
	Требования к выполнению работ
	1. Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и утвержденным ППР;
2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за:
	а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;
	б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;
	в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;
	г) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест;
	
	

	1.1.5. 
	Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции);
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);
- Приказом об «Организации режима курения на филиале ПАО РусГидро-Жигулевская ГЭС»;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. 
· Работы выполняются в соответствии требованиями раздела СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания». 
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ
	
	

	1.2.1. 
	Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика.
	
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим
	
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам и комплектующим
	1. Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы;
2. Комплектующие и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся.
3. Качество комплектующих и материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции.
	
	

	1.3.2. 
	Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих
	Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку:
а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.);
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
г) правильности складирования и хранения; 
д) комплектность поставляемых материалов.
	
	

	1.3.3. 
	Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих
	Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования от приобъектных складов Генерального подрядчика или Заказчика к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.4.1. 
	Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Субподрядчик должен располагать следующим квалифицированным персоналом: 
- инженерно-технические работники (ИТР) не менее 1 специалиста, прошедших обучение и аттестованных по ОТ, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV, для производства работ в электроустановках до и свыше 1000В;
- Производители работ не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
- Рабочие (члены бригады) не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже II
До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний, в том числе на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).
Наличие у персонала справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
	
	

	1.5. 
	Требования к материально - техническому обеспечению
	
	

	1.5.1. 
	Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг  и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов.
	Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями, механизмами, программными комплексами:
Оборудование для проведения пуско-наладочных работ регулятора частоты вращения гидротурбины изготовителя Voith.

	
	

	2. 
	Требования к результатам выполненных работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам выполненных работ
	
	

	2.1.1. 
	Требования к результатам выполненных работ
	Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТТ) и приемка их представителями Генерального подрядчика.
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата работ
	
	

	2.2.1. 
	Требования к организации приемки выполненных работ
	Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ
	
	

	2.3.1. 
	Требования к ведению исполнительной документации 
	Субподрядчик на всех этапах работ должен предоставлять технический отчет по результатам работ по устранению дефекта регулятора часты вращения гидротурбины.
	
	

	2.3.2. 
	Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ
	Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Технический отчет по результатам контроля металла узлов гидроагрегата: на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей.


Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. 
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1. 
	Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА).
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	

	4.1.1. 
	Требования о гарантийном сроке на результаты работ
	Гарантийный срок на результат работ (оказанных услуг) должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ.
	
	

	5. 
	Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
	
	

	6. 
	Иные условия выполнения работ
	
	

	6.1.1. 
	Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)
	1. На период производства работ Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Субподрядчику:
· электроэнергию; воду; 
· помещения / площадки для размещения персонала субподрядчика;
· складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования субподрядчика. 
	
	

	6.1.2. 
	Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований:
	а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ;
б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим  персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых  Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и  требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил;
г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проект.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc5254_2160430138][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc191478828][bookmark: _Toc54643710]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc5256_2160430138][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.
5. [bookmark: __RefHeading___Toc5258_2160430138][bookmark: _Toc191478829]Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ;
[bookmark: _GoBack]Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.
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