## Ресурсная ведомость - Сводная р
Материалы для выполнения работ для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
Адрес поставки: филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (Загорская ГАЭС) Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности
1 | 2 | 3 | 4
1 | Самоклеящаяся бумага А4 неделенная универсальная 80 г/м² 30 листов, белый матовый для печати наклеек этикеток | уп. | 2
2 | Клейкая лента 48мм х 150м х 43мкм прозрачная односторонняя | шт. | 2
3 | Клейкая лента 19 мм х 33 м прозрачная односторонняя | шт. | 4
4 | Кабель категории 5e, F/UTP, 4 пары, экранированный, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м (19C-F5-12WT-B305) | шт | 1
5 | Лента Velcro 5000 × 20 мм, черный 70V-20-02BL | шт. | 2
6 | Изолента синяя ПВХ Профессиональная, 19 мм * 20 м, 165 мкм, от -50С до +80С, растяжение до 250% | шт. | 4
7 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт 60A-31-50-03SL | уп. | 4
8 | Держатель оцинкованный, d=20 мм, с крепежным отверстием 8,5х6 мм, PR08.2534 | шт | 100
9 | Держатель оцинкованный, d=25 мм, с крепежным отверстием 8,5х6 мм, PR08.4860 | шт | 150
10 | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции пониженной горючести с низким дымо-газовыделением, с протяжкой, черный, IP65 диапазон рабочих температур -40 до 75 град., сталь оцинкованная, Р3-ЦПнг-LS 15 | м | 1600
11 | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции пониженной горючести с низким дымо-газовыделением, с протяжкой, черный, IP65 диапазон рабочих температур -40 до 75 град., сталь оцинкованная, Р3-ЦПнг-LS 20 | м | 800
12 | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции пониженной горючести с низким дымо-газовыделением, с протяжкой, черный, IP65 диапазон рабочих температур -40 до 75 град., сталь оцинкованная, Р3-ЦПнг-LS 25 | м | 150
13 | Муфта вводная для металлорукава d=15 мм, внутренний диаметр 14,6 мм, длина резьбы 12 мм, резьба 1/2’, цинковый сплав, IP54, 61369 | шт | 40
14 | Муфта вводная для металлорукава d=20 мм, внутренний диаметр 19,4 мм, длина резьбы 12 мм, вводная резьба 3/4", цинковый сплав, устойчивость к УФ-излучению, P54, 61370 | шт | 20
15 | Шкаф клеммный ОРУ-35 кВ | шт | 1
16 | Огнестойкая монтажная пена, 1000мл, всесезонная, под пистолет цвет красный, время застывания 24ч, TN528380 | шт | 3
17 | Маркировка клеммы 2,5 кв.мм, номера 11-20, TM-42LW 11-20 | шт | 4
18 | Маркировка клеммы 4,0 кв.мм, номера 1-10, TM-43LW 1-10 | шт | 2
19 | Маркер для клеммников DIN DINKLE, TM42W-FV01 | шт | 1
20 | Групповая маркировка, MKH-001 | шт | 40
21 | Маркировка клеммы 2,5 кв.мм, номера 1-10,, TM-42LW 1-10 | шт | 34
22 | Хомут 3.6х180 черный нейлон, 100 шт plc-cb-3.6x180 | уп. | 10
23 | Стяжка Velcro 210 × 12 мм, черный (10 шт.) 70V-10-03BL | уп. | 5
24 | Заглушка цельная ТС 100х50, 30193 | шт | 2
25 | Пластина соединительная GTO H100, 37305R | шт | 4
26 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, | шт | 4
27 | Консоль потолочная, основание 200 мм, BBA2020 | шт | 6
28 | Консоль универсальная, основание 200 мм, BBN5020 | шт | 8
29 | Крепление ТМ к стене, основание 100 мм, BMM1010 | шт | 3
30 | Крепление ТМ к стене, основание 200 мм, BMM1020 | шт | 12
31 | Лоток перфорированный 200х100, толщина 0,7 мм, сталь, 3м, 35343 | шт | 7
32 | Крышка на ответвитель DL осн.100 в комплекте с метизами и пластинами PTCE, 38363K | шт | 1
33 | Крышка с заземлением на лоток 100 мм, толщина 0,6мм, сталь, 35522 | шт | 1
34 | Крышка с заземлением на лоток 200 мм, толщина 0,6мм, сталь, 35522 | шт | 7
35 | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90°, основание 200 мм в комплекте с метизами и пластинами PTCE, 38204K | шт | 4
36 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем для жилы сечением 1,0 кв.мм., длина контактной части 10 мм, красный, НШВИ 1,0-10 красный | шт | 1500
37 | Наконечник-гильза двойная с изолированным фланцем для жилы сечением 1,0 кв.мм., длина контактной части 8 мм, красный, НШВИ2 1,0-8 красный | шт | 300
38 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем для жилы сечением 1,5 кв.мм., длина контактной части 10 мм, черный, НШВИ 1,5-10 черный | шт | 2000
39 | Наконечник-гильза двойная с изолированным фланцем для жилы сечением 1,5 кв.мм., длина контактной части 8 мм, черный, НШВИ2 1,5-8 черный | шт | 500
40 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем для жилы сечением 2,5 кв.мм., длина контактной части 10 мм, синий, НШВИ 2,5-10 синий | шт | 200
41 | Наконечник-гильза двойная с изолированным фланцем для жилы сечением 2,5 кв.мм., длина контактной части 10 мм, синий, НШВИ2 2,5-10 синий | шт | 100
42 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем для жилы сечением 4,0 кв.мм., длина контактной части 12 мм, серый, НШВИ 4-12 серый | шт | 100
43 | Наконечник кабельный для медных кабелей и проводов сечением 10 мм² под крепежный болт М6, ТМЛс 10-6 | шт | 20
44 | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем, под болт М6, сечение проводника 2,5…6 кв.мм., 2C6P | шт | 50
45 | Предохранитель 0.5А | шт | 96
46 | Предохранитель 1.25А | шт | 4
47 | Адаптер (розетка) LC MM DUPLEX SC тип бесфланцевый (LC MM DUPLEX S) | шт | 160
48 | Коробка клеммная из нержавеющей стали в сборе LSBS 15.15.08 AISI316-15TB2,5-4GKS20M, LSBS 15.15.08 | шт | 4
49 | Проходная клемма 2,5 кв.мм, DP2.5N | шт | 170
50 | Клемма измерительная с видимым разрывом 4,0 кв.мм., DP4N-TG | шт | 12
51 | Шнур оптический армированный бронированный duplex LC/UPC- SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 40м | шт | 3
52 | Шнур оптический армированный бронированный ШОС- ARM-2x3.0-2LC/U-2LC/U-SM(A1)-20м-LSZH | шт | 3
53 | Шнур оптический армированный бронированный duplex LC/UPC- SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м | шт | 3
54 | Шнур оптический армированный бронированный ШОС-ARM-2x3.0-2LC/U- 2SC/U-SM(A1)-20м-LSZH | шт | 3
55 | Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 3м LSZH (FOP-50-LC-LC-3m) | шт | 24
56 | Шнур оптический duplex LC-SC 50/125 mm OM3 3м LSZH (FOP-50-LC-SC-3m) | шт | 2
57 | Шнур ШОС-MM50/0.9 мм-LC/PC -p/t -1.0 м (ШОС-MM50/0.9 мм-LC/PC -p/t) | шт | 320
58 | Шнур оптический duplex LC-ST 50/125 mm OM3 3м LSZH (FOP-50-LC-ST-3m) | шт | 446
59 | Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM, duplex (3.0мм) 3м | шт | 38
60 | Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM, duplex (3.0мм) 0,5м | шт | 66
61 | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 3 метра, серый | шт | 23
62 | Кабель монтажный, с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющие горение по категории «А», с пониженным дымо- и газовыделением: МКЭШВнг(А)-LS 4х2х1,0 | м | 85
63 | Кабель монтажный, с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющие горение по категории «А», с пониженным дымо- и газовыделением: МКЭШВнг(А)-LS 12х2х1,0 | м | 135
64 | Кабель оптический, бронированный, гибкий, оболочка из материала не поддерживающего горение, растягивающая нагрузка – 2,5 кН, 4 одномодовых волокна СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е7-2.5 | м | 3250
65 | Кабель МКЭШнг(А)-LS 7х1,5 | шт | 1370.88
66 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 3 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY | шт | 14
67 | Кабель DP, 2м TCG715-2M | шт | 10
68 | Маркер перманентный для CD/DVD, 0.5 мм, Berlingo упаковка, 12 шт | уп. | 1
69 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), ширина 6.2 мм | шт | 100
70 | Патч-корд прямой, RJ45-RJ45, 0.5 м (CCRJ05) | шт | 11
71 | Корпус для кнопок 1 место белый (КП101-Р) | шт | 1
72 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-04У (1х4) 2,7кН (1кН/см) | шт | 4955.16
73 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-08У (2х4) 2,7кН (1кН/см) | шт | 15235.74
74 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-12У (3х4) 2,7кН (1кН/см) | шт | 10160.22
75 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-24У (3х8) 2,7кН (1кН/см) | шт | 4013.7
76 | Кабель ТОД2-нг(А)-HF-04М (OM3) 7кН (1кН/см) | шт | 14199.42
77 | Кабель ТОД2-нг(А)-HF-08М (OM3) 7кН (1кН/см) | шт | 1863.54
78 | Кабель ТОД2-нг(А)-HF-12М (OM3) 7кН (1кН/см) | шт | 660.96
79 | Кабель ТОД2-нг(А)-HF-16М (OM3) 7кН (1кН/см) | шт | 37.74
80 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 | м | 153
81 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 | шт | 10034.76
82 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3x4 | м | 61.2
83 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3x2,5 | шт | 1072.02
84 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3x4 | шт | 2053.26
85 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3x6 | шт | 153
86 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3x16 | шт | 454.92
87 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм (8P8C-SH) | шт | 6
88 | Мастика герметизирующая огнеупорная, банка 15 кг., 105035 | шт | 1
89 | Ответвитель DL 100x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, 36235K | шт | 1
90 | Ответвитель TDS T-образный вертикальный универсальный, основание 200 мм, высота 100 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, 37174K | шт | 2
91 | Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 5e, FTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук 13A-F5-11WT | уп. | 1
92 | Корпус кросс ШКОН -Р/1 -8 -SC | шт | 26
93 | Кросс навесной в сборе на 8 портов с пигтейлами и адаптерами LC MM (ШКОН -Р/1 -8 -LC ~8 -LC/MM ~8 -LC/PC/50) | шт | 192
94 | Кросс стоечный в сборе на 32 порта с пигтейлами и адаптерами LC SM (ШКОС-М -1U/2 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC) | шт | 8
95 | Концевая пластина 2,5 кв.мм, DP2.5C | шт | 40
96 | Концевая пластина 4,0 кв.мм, DP4C-TFU | шт | 2
97 | Концевой стопор, SS5N | шт | 80
98 | Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный 25B-1U-02BL | шт. | 8
99 | Блок распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 16/230, 21 C13 + 3 C19, C20, шнур 3 метра 60A-65-55-24BL | шт. | 2
100 | Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, амперметр и вольтметр, однофазный 16A, кабель питания 2.5 метра IEC 60320 C20 | шт. | 2
101 | Запасной крепежный набор для блоков распределения питания 60A-31-64-01BL | шт. | 2
102 | Адаптер KVM ATEN KA7170 / KA7170-AX KA7170/KA7170-AX | шт. | 8
103 | Шнур оптический duplex LC/APC-LC/APC 9/125 sm 15м LSZH duplex LC/APC-LC/APC 9/125 sm 15м LSZH | шт. | 40
104 | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-LSZH Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, LSZH, 1м | шт. | 40
105 | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-LSZH Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, LSZH, 3м | шт. | 20
106 | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m-LSZH Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, LSZH, 5м | шт. | 20
107 | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.5m-LSZH Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, LSZH, 0.5м | шт. | 20
108 | Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 ПВХ серый, 100 шт CS4-11 | уп. | 1
109 | Кабель питания TLK IEC-320-C13 - IEC-320-C14, 3м, TLK (TLK-PCM10-030) TLK-PCM10-030 | шт. | 16
110 | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, FTP, 1U, 24 порта, черный 27B-F6-24BL | шт. | 2
111 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений интерфейса Ethernet 10/100/1000 BASE-TX (ESP-LAN) | шт | 6
112 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC (OMT-1G020) | шт | 2
113 | Кнопка d=22мм 1NO+1NC белая | шт | 1