Технические требования на поставку МТР

Лот №11301-ТПИР ОТМ-2026-ДРСК

ОКПД2 27.12.10.130 Поставка разрядников в рамках инвестиционной программ для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Электрические сети ЕАО» и "Южно-Якутские электрические сети".

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Разрядники

# Требования к продукции

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Разрядник мультикамерный РМК-10-IV-УХЛ1/021 | шт | 30 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 2 | Разрядник длинно-искровой PDR10 (РДИП-10-4УХЛ) 10кВ | шт | 124 |
| 1.3. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| 3 | Разрядник длинно-искровой PDR10 (РДИП-10-4УХЛ) 10кВ | шт | 36 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований | с момента заключения договора поставки | в течение 90 календарных дней с момента начала поставки (указать при подаче ТКП) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Разрядники»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указание характеристик | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки для 1.1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки для 1.2. Филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.3. Филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а |  |  |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 г. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Применение законодательства о национальном режиме: |  |  |  |  |
| 4.1. | Происхождение поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |

Участник должен представить в составе заявки подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам», Таблицы 2.2 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований, в том числе Участником заполняется Таблица 2.3 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции) в части столбцов 5-7 раздела Предложения Участника.

# Требования к оформлению документов заявки участника

3.1. В составе заявки Участник должен предоставить актуальные каталоги заводов изготовителей на поставляемую продукцию, полученных из открытых источников (или у производителя).

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.