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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников 
для нужд Воткинского филиала
Лот №0024-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Наименование закупаемой продукции	3
1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3
2.2.	Требования к качеству продукции	4
Таблица 3. Требования к продукции	4
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6































1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для нужд Воткинского филиала.
0.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Светильник LED Экоблик Улица Ф 120/18600 Шс 5000К 105-305В IP67
	шт.
	8

	2. 
	Светильник LED Экоблик Пром Ф 100/15500 Д 4000-5000К 105-305В IP67
	шт.
	4

	3. 
	Светильник светодиодный настенный/потолочный Экоблик Пром А50/5350 4000К 50Вт 176-264В 5300лм 1262х124х85мм  IP65
	шт.
	110


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции*
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1
	Светильник LED Экоблик Улица Ф 120/18600 Шс 5000К 105-305В IP67
	01.03.2027
	12.03.2027

	   2
	[bookmark: _GoBack]Светильник LED Экоблик Пром Ф 100/15500 Д 4000-5000К 105-305В IP67
	01.03.2027
	12.03.2027

	   3
	Светильник светодиодный настенный/потолочный Экоблик Пром А50/5350 4000К 50Вт 176-264В 5300лм 1262х124х85мм  IP65
	04.05.2027
	28.05.2027
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* Конкретные даты поставки продукции установлены на основании сроков выполнения работ в целях исполнения доходного договора, указанного в п.1.2
2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светодиодных светильников для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	-

	
	1. 
	Светильник LED Экоблик Улица Ф 120/18600 Шс 5000К 105-305В IP67
	мощность 120Вт, напряжение 105-305В, световой поток 18600Лм, 5000К, CRI-85,  длина 455мм, ширина 213мм, высота 67мм, IP67, ресурс работы - 120000 часов, срок службы 27 лет
	
	

	
	2. 
	Светильник LED Экоблик Пром Ф 100/15500 Д 4000-5000К 105-305В IP67
	мощность 100Вт, напряжение 105-305В, световой поток 15500Лм, 4000/5000К, CRI-85, cosφ≈0.98, длина 390мм, ширина 205мм, высота 161мм, IP67, ресурс работы - 120000 часов, срок службы 27 лет
	
	

	
	3. 
	Светильник светодиодный Экоблик Пром А50/5350 4000К 50Вт 176-264В IP65
	мощность 50Вт, напряжение 176-264В 50Гц, световой поток 5350Лм, 4000К, CRI-80, cosφ≈0.98, коэффициент пульсации ≤1%, длина 1262мм, ширина 124мм, высота 85мм, IP65, ресурс работы - 100000 часов, срок службы 27 лет
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	
	-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· руководства по монтажу и эксплуатации;
· паспорта качества;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
