## ТЗ
Приложение № 1 к Документации
"УТВЕРЖДАЮ"
"___" ____________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1
1.1 | Наименование закупаемой продукции | Поставка кабельной арматуры
1.2 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) | да
1.3 | Место поставки продукции | доставка транспортом поставщика до места поставки: 610042, г. Киров, ул. Народная, д. 3. Расходы на транспортировку продукции до места Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации включаются в стоимость продукции
1.4 | Срок поставки продукции | с момента заключения Договора по 11.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.
1.5 | Дата изготовления продукции | новая, ранее не использованная, срок изготовления не ранее 2026 г.
1.6 | Гарантийный срок на продукцию | не менее 12 месяцев с момента поставки на склад филиала "Кировэнерго", но не менее срока, установленного производителем
1.7 | Форма, условия и порядок оплаты | в течение 7 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции по договору (по отдельному этапу договора) при условии предоставления счета-фактуры и товарной накладной или УПД
2
№ п/п | Наименование продукции, оборудования, тип, марка | Технические характеристики (требуемое значение), должны соответствовать параметрам | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | Ед. изм. | Кол-во
2.1 | Бирка кабельная У-136 (упаковка 100 шт.) | Форма - треугольная Сторона - сторона 55-62 мм Материал - полипропилен | 27.33.13.130 | преимущество | уп | 2
2.2 | Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4 кв.мм | Цвет - жёлто-зелёный Материал корпуса - огнестойкий полиамид Материал токоведущих частей - медь/латунь с антикоррозийным покрытием Номинальный ток - не менее 35 А Сечение подключаемых проводников - 0,2-4 кв.мм Тип соединения - винтовое, расположение - поперечное | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 100
2.3 | Зажим ответвительный шлейфовый спирального типа ШСО-11,4/11,4-21-АСК70/АСК70 | Модификация зажима - усиленное исполнение с протектором‑фиксатором Материал - сталь с цинковым покрытием Наружные диаметры соединяемых проводов - 11,4±0,1 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 5
2.4 | Кабель-канал перфорированный 25х40 L2000 мм ИМПАКТ или эквивалент | Материал - ПВХ с самозатухающими свойствами Перфорация - щелевая на боковых стенках Полезное сечение - не менее 800 кв.мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 6
2.5 | Кабель-канал перфорированный 60х40 L2000 мм ИМПАКТ или эквивалент | Материал - ПВХ с самозатухающими свойствами Перфорация - щелевая на боковых стенках Полезное сечение - не менее 2000 кв.мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 22
2.6 | Кабель-канал перфорированный 60х60 L2000 мм ИМПАКТ или эквивалент | Материал - ПВХ с самозатухающими свойствами Перфорация - щелевая на боковых стенках Полезное сечение - не менее 3000 кв.мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 10
2.7 | Клемма винтовая с размыкателем PCMT2,5-01P-11-00A(H) | Материал корпуса - полиамид Материал токоведущих частей - латунь с антикоррозийным покрытием Номинальный ток - не менее 16 А Сечение подключаемых проводников - 0,2-2,5 кв.мм Тип соединения - винтовое, расположение - поперечное Наличие размыкателя - рычажный механизм с ножевым контактом; положение "замкнуто/разомкнуто" должно быть визуально различимо | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 3696
2.8 | Крышка концевая для клемм PCMT2,5-01P-11-00A(H) | Совместимость - с клеммой винтовой с размыкателем (п. 2.7 таблицы) Материал корпуса - полиамид Способ крепления - защёлкивание на корпус клеммы (без дополнительных крепёжных элементов) | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 150
2.9 | Наконечник кольцевой НКИ 10,0-6 | Материал контактной части - медь с электролитическим (гальваническим) лужением Материал изоляции - полипропилен Сечение подключаемых проводников - не менее 10 кв.мм Диаметр крепёжного отверстия - 6,2±0,2 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 24
2.10 | Наконечник штыревой НШвИ 0,75-12 | Материал контактной части - медь с электролитическим (гальваническим) лужением Материал изоляции - полипропилен Сечение подключаемых проводников - не менее 0,75 кв.мм Длина контактной части - 12±1 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 6250
2.11 | Наконечник штыревой НШвИ 1,0-8 | Материал контактной части - медь с электролитическим (гальваническим) лужением Материал изоляции - полипропилен Сечение подключаемых проводников - не менее 1 кв.мм Длина контактной части - 8±1 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 700
2.12 | Наконечник штыревой НШвИ 1,5-8 | Материал контактной части - медь с электролитическим (гальваническим) лужением Материал изоляции - полипропилен Сечение подключаемых проводников - не менее 1,5 кв.мм Длина контактной части - 8±1 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 700
2.13 | Наконечник штыревой НШвИ(2) 1,5-8 | Материал контактной части - медь с электролитическим (гальваническим) лужением Материал изоляции - полипропилен Сечение подключаемых проводников - не менее 1,5 кв.мм (для двух проводов одновременно) Длина контактной части - 8±1 мм | 27.33.13.130 | преимущество | шт | 700
2.14 | Стяжка кабельная 3,6х200 мм (упаковка 100 шт.) | Материал - полиамид Замок - пластиковый язычок с внутренним зубчатым зацеплением Диаметр охвата пучка: не менее 50 мм | 27.33.13.130 | преимущество | уп | 11
2.15 | Стяжка кабельная 3,6х300 мм (упаковка 100 шт.) | Материал - полиамид Замок - пластиковый язычок с внутренним зубчатым зацеплением Диаметр охвата пучка: не менее 80 мм | 27.33.13.130 | преимущество | уп | 5