ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на оказание услуг по проверке состояния метрологического обеспечения производства для нужд филиала АО «Чукотэнерго» 
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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	АО
	Акционерное общество

	СИ
	Средства измерений

	СП
	Структурное подразделение

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ФЗ
	Федеральный закон


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40.120. Обследование и анализ состояния метрологического обеспечения производства метрологической службы СП АО «Чукотэнерго» ЭГРЭС.
1.3. Цель оказания услуг 
Услуги по проверке состояния метрологического обеспечения производства оказываются с целью определения состояния и организации работы по метрологическому обеспечению производства и контроля соблюдения метрологических правил и норм в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г., РД 34.11.113-95 «Методические указания. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые головными и базовыми организациями метрологических служб на энергопредприятиях электроэнергетики».
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС
	––
	––


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:

- Обследование деятельности ведомственной метрологической службы, определение соответствия выполняемых функциональных обязанностей обязанностям, предусмотренным действующим положением.

- Обследование состояния метрологического обеспечения;

- Количественного учета и определение качественных показателей топлива.

- Обследование состояния метрологического обеспечения производства и передачи электроэнергии.

- Обследование состояния метрологического обеспечения производства и передачи тепловой энергии.

- Обследование состояния метрологического обеспечения производства основных параметров отдельного участка (турбинная установка, электроцех и т.п.) технологического процесса.

- Обработка материалов обследования, анализ и оценка состояния метрологического обеспечения. Разработка рекомендаций по улучшению состояния метрологического обеспечения производства. Составление заключения (технического отчета).

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг:
Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обследование и анализ состояния метрологического обеспечения производства метрологической службы СП АО «Чукотэнерго» ЭГРЭС
	С 01.06.2027 г.
	30.09.2027 г.


2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	Услуги оказать в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами
	
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием.
	
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Наличие у Исполнителя работ разрешительных документов на соответствующие виды деятельности - обязательно.

Исполнитель обязан:

· иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно требованиям НТД, иметь право допуска к выполнению соответствующих работ;

не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Исполнитель должен:

· соблюдать технологическую дисциплину при оказании услуг;

· своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуга;

не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично, свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
	
	
	

	1.3.2. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Метрологическая служба Исполнителя должна быть аккредитована. Она должна располагать материально-техническими и квалифицированными кадровыми ресурсами и готово качественно и в оговоренный договором срок выполнить услуги согласно настоящему Техническому требованию.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги в соответствии с договорной документацией;
Сдача-приемка оказанных услуг производится оформлением в установленном порядке акта об оказании услуг и справки о стоимости работ;

Приемка оказанных услуг Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг;

В случае мотивированного отказа от приемки услуг Заказчик указывает перечень необходимых доработок за счет Исполнителя, порядок и срок их выполнения;

В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе принять и оплатить оказанные услуги.
	
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	Результаты проверки метрологического обеспечения производства Исполнитель не позднее 30.09.2027 г. направляет оригинал Акта обследования метрологического обеспечения производства в адрес Заказчика (копию на электронный адрес nachpto@egres.chukotenergo.ru)
	
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации
	Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов.
	
	
	


