Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка запчастей к силовым трансформаторам для проведения ремонтных работ на подстанционном оборудовании в рамках ремонтной программы филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети"

11101-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Запчасти к силовым трансформаторам

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А | шт | 62 |
| 2 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА | шт | 15 |
| 3 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 46 |
| 4 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА | шт | 18 |
| 5 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА | шт | 24 |
| 6 | Воздухосушитель защитный ВС-5-2.5М УХЛ1 2.5кг | шт | 1 |
| 7 | Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 50 |
| 8 | Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 74 |
| 9 | Гайка шестигранная низкая поле доп.6H М27х3.0мм ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 25 |
| 10 | Гайка шестигранная поле доп.6H М20х2.5мм ЛС59-1 ГОСТ 5915-70 | шт | 37 |
| 11 | Головка изоляторная Ф12 ВН D12мм | шт | 30 |
| 12 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 8 |
| 13 | Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 9 |
| 14 | Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 6 |
| 15 | Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА | шт | 3 |
| 16 | Клапан предохранительный VAD 125/2 80кПа электромагнитный фланцевый (патрубок, прокладки, крепеж) | шт | 3 |
| 17 | Кольцо уплотнительное над изолятором 34х15х18мм | шт | 15 |
| 18 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа | шт | 356 |
| 19 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 15 |
| 20 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 375 |
| 21 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА | шт | 239 |
| 22 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН III 38х19х18мм для ТМГ 400 кВА | шт | 260 |
| 23 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН IV 50х26х22мм для ТМ(Г)-630кВа | шт | 12 |
| 24 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 218 |
| 25 | Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт) | шт | 6 |
| 26 | Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 25-160кВА (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-4шт) | шт | 6 |
| 27 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-1000-10/0.4 740мм алюминиевая | шт | 3 |
| 28 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий | шт | 3 |
| 29 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-630-10/0.4 629мм алюминий | шт | 6 |
| 30 | Обмотка низкого напряжения НН 4-1000-10/0.4 740мм алюминий | шт | 3 |
| 31 | Обмотка низкого напряжения НН 4-400-0.4/6-10 595мм алюминий | шт | 3 |
| 32 | Обмотка низкого напряжения НН 4-630-0.4/6-10 629мм алюминий | шт | 6 |
| 33 | Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе | шт | 21 |
| 34 | Отстойник расширительного бака ПК1 | шт | 98 |
| 35 | Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 1 |
| 36 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х20мм ГОСТ 12855 | кг | 10 |
| 37 | Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86 | шт | 81 |
| 38 | Прокладка отстойника расширительного бака ТУ 2512-046-00152081-2003 65х50мм | шт | 119 |
| 39 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 42 |
| 40 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к) | шт | 9 |
| 41 | Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89 | шт | 87 |
| 42 | Трубка 15х17х1500 кварцевое стекло | шт | 4 |
| 43 | Трубка 17х19х1500 кварцевое стекло | шт | 2 |
| 44 | Трубка 18х20х1500 кварцевое стекло | шт | 2 |
| 45 | Трубка 20х22х1500 кварцевое стекло | шт | 2 |
| 46 | Трубка 32х2.5х1200 кварцевое стекло ТУ 59-32-014-00288679-01 | шт | 2 |
| 47 | Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 100 |
| 48 | Шайба плоская латунь М20 21х37х3мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 55 |
| 49 | Шайба плоская латунь М27 28х50х4мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 55 |
| 50 | Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371 | шт | 80 |
| 51 | Шпилька ввода ВН M12х1.75 латунная для трансформатора | шт | 112 |
| 52 | Шпилька ввода НН M12х1.75 латунная для трансформатора | шт | 112 |
| 53 | Шпилька ввода НН M16х2 латунная для трансформатора | шт | 59 |
| 54 | Шпилька ввода НН M20х1.5 латунная для трансформатора | шт | 6 |
| 55 | Шпилька ввода НН M20х2.5 для трансформатора | шт | 50 |
| 56 | Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора | шт | 3 |
| 57 | Шпилька ввода НН M27х3 для трансформатора | шт | 15 |
| Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" |  |  |  |
| 1 | Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А | шт | 181 |
| 2 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА | шт | 3 |
| 3 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 94 |
| 4 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА | шт | 53 |
| 5 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА | шт | 54 |
| 6 | Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора | шт | 2 |
| 7 | Воздухосушитель защитный ВС-5-5М | шт | 8 |
| 8 | Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 218 |
| 9 | Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 112 |
| 10 | Гайка шестигранная поле доп.6H М20х2.5мм ЛС59-1 ГОСТ 5915-70 | шт | 36 |
| 11 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 59 |
| 12 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА | шт | 21 |
| 13 | Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 31 |
| 14 | Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 10 |
| 15 | Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 26 |
| 16 | Зажим контактный СН М16х2.0 для трансформатора ТДТН-25000кВа | шт | 3 |
| 17 | Кольцо уплотнительное над изолятором 34х15х18мм | шт | 50 |
| 18 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа | шт | 184 |
| 19 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН+НН для ТМ 1000кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН III 38х19х18мм-1шт, НН V 55х33х22-3шт) | шт | 25 |
| 20 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 100 |
| 21 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х20х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 109 |
| 22 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 173 |
| 23 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА | шт | 157 |
| 24 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН III 38х19х18мм для ТМГ 400 кВА | шт | 130 |
| 25 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН IV 50х26х22мм для ТМ(Г)-630кВа | шт | 109 |
| 26 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа | шт | 109 |
| 27 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН VI 46х27х20мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 12 |
| 28 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 3 |
| 29 | Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт) | шт | 16 |
| 30 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 24 |
| 31 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 21 |
| 32 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 630кВА (ввод НН 51х27х20мм R10мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 11 |
| 33 | Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт) | шт | 38 |
| 34 | Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 25-160кВА (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-4шт) | шт | 24 |
| 35 | Маслоуказатель стрелочный МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017 | шт | 4 |
| 36 | Мембрана выхлопной трубы 4х180мм стеклянная для трансформатора ТМШ-2500/6 | шт | 6 |
| 37 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий | шт | 3 |
| 38 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-160-10/0.4 492мм алюминий | шт | 15 |
| 39 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-250-10/0.4 527мм алюминий | шт | 9 |
| 40 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий | шт | 9 |
| 41 | Обмотка низкого напряжения НН 4-100-0.4/6-10 504мм | шт | 3 |
| 42 | Обмотка низкого напряжения НН 4-160-0.4/6-10 492мм алюминий | шт | 15 |
| 43 | Обмотка низкого напряжения НН 4-250-0.4/6-10 527мм алюминий | шт | 9 |
| 44 | Обмотка низкого напряжения НН 4-400-0.4/6-10 595мм алюминий | шт | 9 |
| 45 | Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе | шт | 144 |
| 46 | Переключатель реечный ПТРЛ 16А для трансформатора ТМ 63-160кВа | шт | 1 |
| 47 | Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 13 |
| 48 | Переключатель реечный ПТРЛ 95А для трансформатора ТМ 400-1000кВа | шт | 3 |
| 49 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х20мм ГОСТ 12855 | кг | 63,5 |
| 50 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х12мм ГОСТ 12855 | кг | 10 |
| 51 | Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86 | шт | 105 |
| 52 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 162 |
| 53 | Ремкомлект трансформатора для ТМ-630/10 (кольцо НН II, кольцо НН IV-3шт, кольцо ВН-3шт, стекло маслоуказателя, стекло отстойника) | шт | 8 |
| 54 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА | шт | 4 |
| 55 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА | шт | 6 |
| 56 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 6 |
| 57 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 2 |
| 58 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к) | шт | 2 |
| 59 | Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89 | шт | 137 |
| 60 | Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 256 |
| 61 | Шайба плоская латунь М20 21х37х3мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 44 |
| 62 | Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371 | шт | 88 |
| 63 | Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора | шт | 3 |
| Спецификация № 3.1 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Центральные электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А | шт | 92 |
| 2 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА | шт | 6 |
| 3 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 58 |
| 4 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА | шт | 14 |
| 5 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА | шт | 34 |
| 6 | Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора | шт | 7 |
| 7 | Воздухосушитель защитный ВС-5-5М | шт | 10 |
| 8 | Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70 | шт | 240 |
| 9 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 4 |
| 10 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА | шт | 136 |
| 11 | Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 103 |
| 12 | Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 4 |
| 13 | Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 32 |
| 14 | Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА | шт | 20 |
| 15 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 9 |
| 16 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 4 |
| 17 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА | шт | 3 |
| 18 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа | шт | 6 |
| 19 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 4 |
| 20 | Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт) | шт | 1 |
| 21 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 1 |
| 22 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 1 |
| 23 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 630кВА (ввод НН 51х27х20мм R10мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 1 |
| 24 | Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт) | шт | 1 |
| 25 | Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе | шт | 5 |
| 26 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х30мм ГОСТ 12855 | шт | 6 |
| 27 | Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86 | шт | 8 |
| 28 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 54 |
| 29 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА | шт | 2 |
| 30 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 3 |
| 31 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 10 |
| 32 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к) | шт | 2 |
| 33 | Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89 | шт | 5 |
| 34 | Трубка 15х17х1500 кварцевое стекло | шт | 1 |
| 35 | Фланец овальный маслоуказателя 230х65х2мм | шт | 2 |
| 36 | Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371 | шт | 160 |
| 37 | Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371 | шт | 8 |
| Спецификация № 3.2 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Северные электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А | шт | 23 |
| 2 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА | шт | 9 |
| 3 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 17 |
| 4 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА | шт | 15 |
| 5 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 38 |
| 6 | Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА | шт | 19 |
| 7 | Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 12 |
| 8 | Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 18 |
| 9 | Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА | шт | 4 |
| 10 | Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА | шт | 18 |
| 11 | Набор колец маслобензостойких 3-22 мм 225 предметов | шт | 1 |
| 12 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий | шт | 2 |
| 13 | Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий | шт | 2 |
| 14 | Обмотка низкого напряжения НН 4-630-0.4/6-10 629мм алюминий | шт | 2 |
| 15 | Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе | шт | 12 |
| 16 | Отстойник расширительного бака ПК1 | шт | 4 |
| 17 | Переключатель реечный ПТРЛ 16А для трансформатора ТМ 63-160кВа | шт | 1 |
| 18 | Переключатель реечный ПТРЛ 95А для трансформатора ТМ 400-1000кВа | шт | 2 |
| 19 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х30мм ГОСТ 12855 | кг | 23 |
| 20 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 6х15мм ГОСТ 12855 | кг | 7 |
| 21 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х12мм ГОСТ 12855 | кг | 2 |
| 22 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х20мм ГОСТ 12855 | кг | 9 |
| 23 | Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86 | шт | 11 |
| 24 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 6 |
| 25 | Ремкомлект трансформатора для ТМ-630/10 (кольцо НН II, кольцо НН IV-3шт, кольцо ВН-3шт, стекло маслоуказателя, стекло отстойника) | шт | 11 |
| 26 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА | шт | 5 |
| 27 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА | шт | 1 |
| 28 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА | шт | 5 |
| 29 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 5 |
| 30 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к) | шт | 12 |
| 31 | Ремкомплект РТИ для трансформатора ТМ 320кВА 22 предмета | шт | 1 |
| 32 | Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89 | шт | 23 |
| 33 | Фильтр воздухоосушительный ФВ-2М | шт | 1 |
| 34 | Шпилька ввода ВН M12х1.75 латунная для трансформатора | шт | 10 |
| 35 | Шпилька ввода НН M12х1.75 латунная для трансформатора | шт | 3 |
| 36 | Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора | шт | 5 |
| Спецификация № 4. филиал АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А | шт | 6 |
| 2 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА | шт | 2 |
| 3 | Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА | шт | 6 |
| 4 | Воздухосушитель защитный ВС-5-1.5М УХЛ1 1.5кг | шт | 2 |
| 5 | Воздухосушитель защитный ВС-5-5М | шт | 7 |
| 6 | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа | шт | 13 |
| 7 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 4 |
| 8 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х20х18мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 6 |
| 9 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА | шт | 12 |
| 10 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН VI 46х27х20мм для силового трансформатора 110кВ | шт | 3 |
| 11 | Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт) | шт | 3 |
| 12 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 2 |
| 13 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 3 |
| 14 | Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе | шт | 2 |
| 15 | Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 2 |
| 16 | Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86 | шт | 3 |
| 17 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 176 |
| 18 | Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА | шт | 9 |
| 19 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-2500 (прокладки, втулки (ВН, НН)-3шт, отстойник-1шт, стекло-1шт, кольцо-1шт, прокладки (стекла, отстойника, вала переключателя, воздухоосушителя, под бак)-1шт | шт | 6 |
| 20 | Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89 | шт | 5 |
| Спецификация 5. филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора | шт | 25 |
| 2 | Головка изоляторная Ф16 НН II D16мм | шт | 16 |
| 3 | Головка изоляторная Ф33 НН V D33мм | шт | 12 |
| 4 | Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 16 |
| 5 | Зажим контактный НН М33х2 для ТМ 1000кВА | шт | 12 |
| 6 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА | шт | 16 |
| 7 | Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа | шт | 12 |
| 8 | Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт) | шт | 5 |
| 9 | Маслоуказатель стрелочный МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017 | шт | 12 |
| 10 | Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630 | шт | 9 |
| 11 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА | шт | 5 |
| 12 | Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к) | шт | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Запчасти к силовым трансформаторам согласно таблицы 1 технических требований на закупку. | С даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027 | в течение 80 (восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Запчасти к силовым трансформаторам

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
|  | Запчасти к силовым трансформаторам должны соответствовать техническим параметрам указанным в таблице 1 технических требований на закупку |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненную таблицу №1 |  |
|  | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) Запчастей к силовым трансформаторам носят обязательный характер, т.к. приобретаются в рамках ремонтной программы. |  | Согласие с требованием. | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 12-ти месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | Предложение по сроку гарантии на оборудование и комплектующие изделия |  |
|  | Требование к доставке |  |  |  |  |
|  | Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | 690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №3.1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» «Центральные электрические сети» | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №3.2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» «Северные электрические сети» | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Спецификация №5: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой 2026-2027гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | Предложение по сроку изготовления предлагаемой продукции |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.