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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка запчастей к силовым трансформаторам для проведения ремонтных работ на подстанционном оборудовании в рамках ремонтной программы филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети"
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	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции, технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1
	Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А
	шт
	62

	2
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА
	шт
	15

	3
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	46

	4
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА
	шт
	18

	5
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА
	шт
	24

	6
	Воздухосушитель защитный ВС-5-2.5М УХЛ1 2.5кг
	шт
	1

	7
	Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	50

	8
	Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	74

	9
	Гайка шестигранная низкая поле доп.6H М27х3.0мм ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	25

	10
	Гайка шестигранная поле доп.6H М20х2.5мм ЛС59-1 ГОСТ 5915-70
	шт
	37

	11
	Головка изоляторная Ф12 ВН D12мм
	шт
	30

	12
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	8

	13
	Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	9

	14
	Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	6

	15
	Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА
	шт
	3

	16
	Клапан предохранительный VAD 125/2 80кПа электромагнитный фланцевый (патрубок, прокладки, крепеж)
	шт
	3

	17
	Кольцо уплотнительное над изолятором 34х15х18мм
	шт
	15

	18
	Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа
	шт
	356

	19
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	15

	20
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	375

	21
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА
	шт
	239

	22
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН III 38х19х18мм для ТМГ 400 кВА
	шт
	260

	23
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН IV 50х26х22мм для ТМ(Г)-630кВа
	шт
	12

	24
	Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	218

	25
	Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт)
	шт
	6

	26
	Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 25-160кВА (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-4шт)
	шт
	6

	27
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-1000-10/0.4 740мм алюминиевая
	шт
	3

	28
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий
	шт
	3

	29
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-630-10/0.4 629мм алюминий
	шт
	6

	30
	Обмотка низкого напряжения НН 4-1000-10/0.4 740мм алюминий
	шт
	3

	31
	Обмотка низкого напряжения НН 4-400-0.4/6-10 595мм алюминий
	шт
	3

	32
	Обмотка низкого напряжения НН 4-630-0.4/6-10 629мм алюминий
	шт
	6

	33
	Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе
	шт
	21

	34
	Отстойник расширительного бака ПК1
	шт
	98

	35
	Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	1

	36
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х20мм ГОСТ 12855
	кг
	10

	37
	Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86
	шт
	81

	38
	Прокладка отстойника расширительного бака ТУ 2512-046-00152081-2003 65х50мм
	шт
	119

	39
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	42

	40
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к)
	шт
	9

	41
	Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89
	шт
	87

	42
	Трубка 15х17х1500 кварцевое стекло
	шт
	4

	43
	Трубка 17х19х1500 кварцевое стекло
	шт
	2

	44
	Трубка 18х20х1500 кварцевое стекло
	шт
	2

	45
	Трубка 20х22х1500 кварцевое стекло
	шт
	2

	46
	Трубка 32х2.5х1200 кварцевое стекло ТУ 59-32-014-00288679-01
	шт
	2

	47
	Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	100

	48
	Шайба плоская латунь М20 21х37х3мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	55

	49
	Шайба плоская латунь М27 28х50х4мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	55

	50
	Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371
	шт
	80

	51
	Шпилька ввода ВН M12х1.75 латунная для трансформатора
	шт
	112

	52
	Шпилька ввода НН M12х1.75 латунная для трансформатора
	шт
	112

	53
	Шпилька ввода НН M16х2 латунная для трансформатора
	шт
	59

	54
	Шпилька ввода НН M20х1.5 латунная для трансформатора
	шт
	6

	55
	Шпилька ввода НН M20х2.5 для трансформатора
	шт
	50

	56
	Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора
	шт
	3

	57
	Шпилька ввода НН M27х3 для трансформатора
	шт
	15

	Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

	1
	Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А
	шт
	181

	2
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА
	шт
	3

	3
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	94

	4
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА
	шт
	53

	5
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА
	шт
	54

	6
	Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора
	шт
	2

	7
	Воздухосушитель защитный ВС-5-5М
	шт
	8

	8
	Гайка М12х1.75 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	218

	9
	Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	112

	10
	Гайка шестигранная поле доп.6H М20х2.5мм ЛС59-1 ГОСТ 5915-70
	шт
	36

	11
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	59

	12
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА
	шт
	21

	13
	Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	31

	14
	Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	10

	15
	Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	26

	16
	Зажим контактный СН М16х2.0 для трансформатора ТДТН-25000кВа
	шт
	3

	17
	Кольцо уплотнительное над изолятором 34х15х18мм
	шт
	50

	18
	Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа
	шт
	184

	19
	Кольцо уплотнительное над изолятором ВН+НН для ТМ 1000кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН III 38х19х18мм-1шт, НН V 55х33х22-3шт)
	шт
	25

	20
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	100

	21
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х20х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	109

	22
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	173

	23
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА
	шт
	157

	24
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН III 38х19х18мм для ТМГ 400 кВА
	шт
	130

	25
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН IV 50х26х22мм для ТМ(Г)-630кВа
	шт
	109

	26
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа
	шт
	109

	27
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН VI 46х27х20мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	12

	28
	Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	3

	29
	Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт)
	шт
	16

	30
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	24

	31
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	21

	32
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 630кВА (ввод НН 51х27х20мм R10мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	11

	33
	Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт)
	шт
	38

	34
	Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 25-160кВА (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-4шт)
	шт
	24

	35
	Маслоуказатель стрелочный МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017
	шт
	4

	36
	Мембрана выхлопной трубы 4х180мм стеклянная для трансформатора ТМШ-2500/6
	шт
	6

	37
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий
	шт
	3

	38
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-160-10/0.4 492мм алюминий
	шт
	15

	39
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-250-10/0.4 527мм алюминий
	шт
	9

	40
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий
	шт
	9

	41
	Обмотка низкого напряжения НН 4-100-0.4/6-10 504мм
	шт
	3

	42
	Обмотка низкого напряжения НН 4-160-0.4/6-10 492мм алюминий
	шт
	15

	43
	Обмотка низкого напряжения НН 4-250-0.4/6-10 527мм алюминий
	шт
	9

	44
	Обмотка низкого напряжения НН 4-400-0.4/6-10 595мм алюминий
	шт
	9

	45
	Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе
	шт
	144

	46
	Переключатель реечный ПТРЛ 16А для трансформатора ТМ 63-160кВа
	шт
	1

	47
	Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	13

	48
	Переключатель реечный ПТРЛ 95А для трансформатора ТМ 400-1000кВа
	шт
	3

	49
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х20мм ГОСТ 12855
	кг
	63,5

	50
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х12мм ГОСТ 12855
	кг
	10

	51
	Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86
	шт
	105

	52
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	162

	53
	Ремкомлект трансформатора для ТМ-630/10 (кольцо НН II, кольцо НН IV-3шт, кольцо ВН-3шт, стекло маслоуказателя, стекло отстойника)
	шт
	8

	54
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА
	шт
	4

	55
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА
	шт
	6

	56
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	6

	57
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	2

	58
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к)
	шт
	2

	59
	Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89
	шт
	137

	60
	Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	256

	61
	Шайба плоская латунь М20 21х37х3мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	44

	62
	Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371
	шт
	88

	63
	Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора
	шт
	3

	Спецификация № 3.1 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Центральные электрические сети»

	1
	Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А
	шт
	92

	2
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА
	шт
	6

	3
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	58

	4
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА
	шт
	14

	5
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА
	шт
	34

	6
	Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора
	шт
	7

	7
	Воздухосушитель защитный ВС-5-5М
	шт
	10

	8
	Гайка М16х2.0 ЛС59-1 ГОСТ 5916-70
	шт
	240

	9
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	4

	10
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА
	шт
	136

	11
	Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	103

	12
	Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	4

	13
	Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	32

	14
	Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА
	шт
	20

	15
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	9

	16
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН I 24х11.3х16мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	4

	17
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА
	шт
	3

	18
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа
	шт
	6

	19
	Кольцо уплотнительное под изолятор НН I 25х11х12мм для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	4

	20
	Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт)
	шт
	1

	21
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	1

	22
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	1

	23
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 630кВА (ввод НН 51х27х20мм R10мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	1

	24
	Комплект колец уплотнительных под изолятором ВН+НН для ТМ 250-630кВа (ВН 100х65х6мм-3шт, НН I 48х28х6мм-1шт, НН II 65х45х6мм-3шт)
	шт
	1

	25
	Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе
	шт
	5

	26
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х30мм ГОСТ 12855
	шт
	6

	27
	Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86
	шт
	8

	28
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	54

	29
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА
	шт
	2

	30
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	3

	31
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	10

	32
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к)
	шт
	2

	33
	Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89
	шт
	5

	34
	Трубка 15х17х1500 кварцевое стекло
	шт
	1

	35
	Фланец овальный маслоуказателя 230х65х2мм
	шт
	2

	36
	Шайба плоская латунь М12 13х24х2.5мм 140HV Л63 ГОСТ 11371
	шт
	160

	37
	Шайба плоская М16 17х30х3мм 140HV латунная Л63 ГОСТ 11371
	шт
	8

	Спецификация № 3.2 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Северные электрические сети»

	1
	Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А
	шт
	23

	2
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/1000 для ТМ 630кВА
	шт
	9

	3
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	17

	4
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/630 для ТМ 400кВА
	шт
	15

	5
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	38

	6
	Зажим контактный НН М12х1.75 для трансформатора ТМ 25-160кВА
	шт
	19

	7
	Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	12

	8
	Зажим контактный НН М20х1.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	18

	9
	Зажим контактный НН М20х2.5 для трансформатора ТМ 400кВА
	шт
	4

	10
	Зажим контактный НН М27х1.5 для трансформатора ТМ 630кВА
	шт
	18

	11
	Набор колец маслобензостойких 3-22 мм 225 предметов
	шт
	1

	12
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-100-10/0.4 504мм алюминий
	шт
	2

	13
	Обмотка высокого напряжения ВН 4-400-10/0.4 595мм алюминий
	шт
	2

	14
	Обмотка низкого напряжения НН 4-630-0.4/6-10 629мм алюминий
	шт
	2

	15
	Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе
	шт
	12

	16
	Отстойник расширительного бака ПК1
	шт
	4

	17
	Переключатель реечный ПТРЛ 16А для трансформатора ТМ 63-160кВа
	шт
	1

	18
	Переключатель реечный ПТРЛ 95А для трансформатора ТМ 400-1000кВа
	шт
	2

	19
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 12х30мм ГОСТ 12855
	кг
	23

	20
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 6х15мм ГОСТ 12855
	кг
	7

	21
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х12мм ГОСТ 12855
	кг
	2

	22
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х20мм ГОСТ 12855
	кг
	9

	23
	Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86
	шт
	11

	24
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	6

	25
	Ремкомлект трансформатора для ТМ-630/10 (кольцо НН II, кольцо НН IV-3шт, кольцо ВН-3шт, стекло маслоуказателя, стекло отстойника)
	шт
	11

	26
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 100кВА
	шт
	5

	27
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА
	шт
	1

	28
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 160кВА
	шт
	5

	29
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	5

	30
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к)
	шт
	12

	31
	Ремкомплект РТИ для трансформатора ТМ 320кВА 22 предмета
	шт
	1

	32
	Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89
	шт
	23

	33
	Фильтр воздухоосушительный ФВ-2М
	шт
	1

	34
	Шпилька ввода ВН M12х1.75 латунная для трансформатора
	шт
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	35
	Шпилька ввода НН M12х1.75 латунная для трансформатора
	шт
	3

	36
	Шпилька ввода НН M27х1.5 латунная для трансформатора
	шт
	5

	 Спецификация № 4. филиал АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО»

	1
	Ввод высоковольтный для трансформатора ВН ВСТА-10/250 10кВ 250А
	шт
	6

	2
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/250 для ТМ(Г) 25-160кВА
	шт
	2

	3
	Ввод низкого напряжения НН ВСТ-1/400 для ТМ 250кВА
	шт
	6

	4
	Воздухосушитель защитный ВС-5-1.5М УХЛ1 1.5кг
	шт
	2

	5
	Воздухосушитель защитный ВС-5-5М
	шт
	7

	6
	Кольцо уплотнительное над изолятором ВН 30х11.3х18мм для ТМ(Г)-25-1000кВа
	шт
	13

	7
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х16х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	4

	8
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН 34х20х18мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	6

	9
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА
	шт
	12

	10
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН VI 46х27х20мм для силового трансформатора 110кВ
	шт
	3

	11
	Комплект колец уплотнительных над изолятором ВН+НН для трансформатора ТМ 250кВА (ВН 30х11х18мм-3шт, НН I 25х11х12мм-1шт, НН II 32х15х16-3шт)
	шт
	3

	12
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	2

	13
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 400кВА (ввод НН 36х19.7х18мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	3

	14
	Отстойник расширительного бака для ТМ 25-2500кВА с прокладкой в сборе
	шт
	2

	15
	Переключатель реечный ПТРЛ 25А для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	2

	16
	Прокладка овальная маслоуказателя 190х25х11мм ТУ 38-1051082-86
	шт
	3

	17
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	176

	18
	Ремкомплект для силового трансформатора ТМ 25-63кВА
	шт
	9

	19
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-2500 (прокладки, втулки (ВН, НН)-3шт, отстойник-1шт, стекло-1шт, кольцо-1шт, прокладки (стекла, отстойника, вала переключателя, воздухоосушителя, под бак)-1шт
	шт
	6

	20
	Стекло овальное маслоуказателя 186х20х3мм ТУ 6-06-68-89
	шт
	5

	Спецификация 5. филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети»

	1
	Воздухосушитель ВС-1-1М УХЛ1 для трансформатора
	шт
	25

	2
	Головка изоляторная Ф16 НН II D16мм
	шт
	16

	3
	Головка изоляторная Ф33 НН V D33мм
	шт
	12

	4
	Зажим контактный НН М16х2.0 для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	16

	5
	Зажим контактный НН М33х2 для ТМ 1000кВА
	шт
	12

	6
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН II 32х15х16мм для ТМ 25-1000кВА
	шт
	16

	7
	Кольцо уплотнительное над изолятором НН V 60х32х25мм для ТМ(Г)-1000кВа
	шт
	12

	8
	Комплект колец уплотнительных над изолятором для ТМ 25-160кВА (ввод НН 24х11.8х11мм R9мм - 4шт, ввод ВН 30х11.8х18мм R9мм - 3шт)
	шт
	5

	9
	Маслоуказатель стрелочный МС-2 алюминиевый ТУ 26.51.52-013-09338969-2017
	шт
	12

	10
	Прокладка под изолятор 8ЕС.151.002 для ИПУ-10/630
	шт
	9

	11
	Ремкомплект для трансформатора ТМ 250кВА
	шт
	5

	12
	Ремкомплект для трансформатора ТМ-400/10; ТМ-630/10 (кольцо НН II; кольцо ВН-3шт; кольцо НН IV-3шт; стекло мас-ля; стекло отс-к)
	шт
	6



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc128734612][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Запчасти к силовым трансформаторам согласно таблицы 1 технических требований на закупку.
	С даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027
	в течение 80 (восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора.


2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc128734614]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc128734615] Таблица 3. Требования к продукции
Запчасти к силовым трансформаторам
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1. 
	Запчасти к силовым трансформаторам должны соответствовать техническим параметрам указанным в таблице 1 технических требований на закупку
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненную таблицу №1
	

	2. 
	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) Запчастей к силовым трансформаторам носят обязательный характер, т.к. приобретаются в рамках ремонтной программы.
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 12-ти месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и комплектующие изделия
	

	4. 
	Требование к доставке

	4.1. 
	Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2. 
	Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.3. 
	Спецификация №3.1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» «Центральные электрические сети»
	680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.4. 
	Спецификация №3.2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»  «Северные электрические сети»
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.5. 
	Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.6. 
	Спецификация №5: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	5.1. 
	Продукция должна быть новой 2026-2027гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	Предложение по сроку изготовления предлагаемой продукции
	


3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc128734616]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
