| Акционерное общество «Чукотэнерго» ул. Куркутского, д. 34, г. Анадырь, Чукотский АО, Российская Федерация, 689000 т.: +7 (42722) 2-22-29 ф.: +7 (42722) 2-05-49 doc@chukotenergo.ru www.chukotenergo.ru |  |  |  |  | Участникам мониторинга цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 04.09.2026 | № | 03.3-б/н |  |  |
| на № |  | от |  |  |  |
| О стоимости угля для Чаунской ТЭЦ в 2027 году |  |  |  |  |  |

АО «Чукотэнерего» проводит мониторинг цен в рамках планируемой закупки на право заключения договора поставки 65 тысяч тонн угля для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (г.Певек) в 2027 году.

| Требования к качеству товара: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (сокращённое обозначение), единица измерения | Предельные значения |  |
|  | не менее | не более |
| Марка (по ГОСТ 25543-2013) | Ж, Д, ДГ, Г |  |
| Размер кусков, мм | не ограничено | 300 |
| Общая влага на рабочее состояние (Wtr), % | не ограничено | 17 |
| Зольность на сухое состояние (Ad), % | не ограничено | 21,5 |
| Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние (Vdaf), % | 20 | 47 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние (Qir), ккал/кг | 5800 | 6000 |
| Общая сера на сухое состояние (Std), % | не ограничено | 2,5 |

Место поставки товара:

Поставка Товара производится Поставщиком, и за счет Поставщика, путем его доставки морским транспортом в морской порт Певек в период морской навигации 2027 г (август - сентябрь 2027 г.).

Покупатель за свой счёт обеспечивает выгрузку Товара из судов, находящихся у причальной стенки морского порта Певек согласно действующему своду обычаев порта.

В случае Вашей заинтересованности просим направить в адрес АО «Чукотэнерго» коммерческое предложение. Предложение просим направлять через функционал электронно – торговой площадки АО «РАД» и на электронный адрес klimov_kp@chukotenergo.ru, shevchenko_ea@chukotenergo.ru.

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

Начальник отдела топливообеспечения                                                                                К.П. Климов

Климов К.П.

тел. 924-665-10-91,

E-mail: klimov_kp@chukotenergo.ru