Технические требования

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-МИКРО для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-МИКРО для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционной программой) Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 2026г.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплект приборов РЕТ-МИКРО | Компл. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции *

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплект приборов РЕТ-МИКРО | С даты подписания договора | В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): ОКПД2: 26.51.43.210 Поставка комплекта приборов РЕТ-МИКРО для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок выпрямительный |  |  | Вид испытательного тока |  | выпрямленный, несглаженный |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное входное напряжение |  | 10 В |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное значение выходного тока при работе совместно с РЕТОМ-21 |  | 400 А |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина входных кабелей |  | не менее 1 м |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от - 20 до + 50 °С |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты блока (без кабелей) |  | не более 235 х 120 х 65 мм |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса блока |  | не более 5 кг |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Усилитель дифференциальный |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Мимальное входное напряжение при Ку = 10 |  | 300 мВ |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное входное напряжение при Ку = 100 |  | 30 мВ |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное входное напряжение |  | 3 В |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кабелей |  | не менее 1,5 м |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от - 20 до + 50 °С |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты блока (без кабелей) |  | не более 145 х 92 х 35 мм |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса блока |  | не более 0,3 кг |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Крокодилы токовые РК-02 1 комплект (1красн.+1черн.) |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кабелей |  | не менее 1,0 м |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от - 20 до + 50 °С |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Крокодилы напряженческие РК-01 1 комплект (1красн.+1черн.) |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кабелей |  | не менее 1,0 м |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от - 20 до + 50 °С |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кабель силовой КС-95 БРГА.685691.009 |  |  | Совместимость с Ретом-21 |  | Да |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина кабелей |  | не менее 12 м (6 кабелей по 2м.) |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  | от - 20 до + 50 °С |  | Указание характеристик |  |  |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
| 2.2. |  | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Блок выпрямительный и усилитель дифференциальный РЕТ-МИКРО |  |  | 1 комплект |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  | -//- |  |
|  |  | Сертификат |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2026 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.