Технические требования на поставку МТР и оказание услуг

ОКПД2 27.12.31.000 «Шкаф регистратор аварийных событий (РАС) для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»

Лот № 820

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3. Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

- Изоляционные материалы для нужд АО «Чукотэнерго»

Цель использования закупаемой продукции

Оснащение Чаунской ТЭЦ шкафом регистрации аварийных событий для обеспечения фиксации. Хранения. И передачи осциллограмм, электрических величин и дискретных сигналов при аварийных и переходных режимах, а также для выполнения требований ГОСТ Р 58601 и интеграции в систему сбора и передачи технологической информации энергообъекта.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1.1 | Производство шкафа РАС и комплектующих. | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производство шкафа РАС и комплектующих, доставка | С даты, следующей после заключения договора. | Не позднее 120 календарных дней с момента заключения договора |

Требования к монтажным и пусконаладочным работам

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтажные работы | С даты, следующей после доставки МТР | Не позднее 30 календарных дней с момента поставки МТР |
| 2 | Пуско-наладочные работы (локальные, комплекстые) | С даты, следующей после окончания монтажных работ | Не позднее 30 календарных дней с окончания монтажных работ |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 26.11 Радиодетали и реле для нужд Эгвекинотской ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование продукции |  | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Марка, рабочая среда |  | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Размер, технические характеристики |  | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | ГОСТ, ТУ |  | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Требования к таре и упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4 | Базис поставки | г. Архангельск или г. Владивосток на усмотрение Поставщика |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.5. | Отгрузочные реквизиты | Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск: Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «Проф Отряд Логистик»: Адрес места выгрузки: 163013, г. Архангельск, ул. Советская, д. 95. Контакты: Ирина Витальевна Шестакова (кладовщик), тел. 8-911-674-05-21. Грузополучатель: ООО «Проф Отряд Логистик» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «Проф Отряд Логистик» с пометкой для ООО «А-Сервис» Отгрузочные реквизиты при направлении ген.грузов в порт автомобильным транспортом: СП Терминал (Причал № 34) Адрес места выгрузки: г.Архангельск ул. Александра Петрова д.3 корпус 2 Грузополучатель: ООО «А-Сервис». Контакты:Дмитриева Светлана Викторовна (логист) т. 89115500048, e-mail: arh@as-sib.com Отгрузочные реквизиты при отправке Ж/Д транспортом: Грузополучатель: ООО «Проф Отряд» Станция назначения: Архангельск Северной железной дороги с подачей на путь № 9. Код ж/д станции: 290403; ОКПО: 19864594; ж/д код грузополучателя: 5926 Почтовый адрес грузополучателя: ООО «Проф Отряд», 163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14 пом. 1 т. 8 (8182) 60-89-61 В графе №Особые заявления и отметки отправителя» указать: «Для ООО «СП Терминал» по получению ООО А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов. или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для Филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, порт Певек). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307.; ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» филиал Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Патис О.В. тел. +7 924 669 29 23 Почта patis_ov@egres.chukotenergo.ru |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя | Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ , адрес: 689400, РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 Контактные данные представителя Покупателя: Старостин Роман Игоревич , тел.: 8 (42737)4-20-08, e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: resursy@chtes.chukotenergo.ru, Старостин Роман Игоревич. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |  |  | Предложение по сроку гарантии |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества в 1 (одном) экз.; - технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.; - упаковочный лист в 1 (одном) экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат происхождения товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара; - накладная ТОРГ-12 в 2 (двух) экз. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране происхождения |  |
| 5.2 | Требования к поставляемой продукции | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц, изготовление 4-й квартал 2025 - 2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов 2. Оборудование должно быть сертифицировано, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать оборудование. |  |  | Согласие с требованием | - |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложение № 1 Спецификация закупаемой продукции