## Оборудование
Наименование закупки |  | ОКПД2 27.12.10.190 Поставка блочно-модульного здания в комплекте со шкафами ОПУ для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Нюрба для нужд Западных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта О_508-92473
Перечень оборудования поставки для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Нюрба
№ п/п | Составляющие закупки | Технические параметры (марки) оборудования / материалов
1 | 2 | 5
Оборудование
1 | Здание ОПУ в составе 23 ячеек | Комплектное распределительное устройство 10 кВ в составе 23 ячеек в блочно-модульном здании совмещенном с ОПУ габаритами 21,5х6,5х4,18 Комплектно с системами освещения, вентиляции и обогрева
2 | Шкаф РЗА | Шкаф защиты и автоматики трёхобмоточного трансформатора и автоматики вводов 10-35 кВ ШЭ2607 194
3 | Шкаф РЗА | Шкаф шинных ТН 110 кВ и автоматического регулирования напряжения (АРН) Т-1, Т-2 нетиповой
4 | Шкаф РЗА | Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления линейным выключателем ШЭ2607 011
5 | Шкаф РЗА | Шкаф дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021021 (согласно ЭПЦ-241201-021-РЗ.ОЛ4)
6 | Шкаф РЗА | Шкаф определения места повреждения ВЛ 110 кВ Бреслер-0117.090. В2
7 | Шкаф РЗА | Шкаф центральной сигнализации ШЭ2607 130130
8 | Шкаф РЗА | Шкаф защиты и автоматики батареи статических конденсаторов ШЭРА-БСК-1002
9 | Шкаф РЗА | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 35 кВ и шинных ТН 35 кВ ШЭРА-СВ-3001
10 | Шкаф РЗА | Шкаф дистанционных защит и АУВ линий 35 кВ ШЭРА-ДЗ-4001
11 | Шкаф РЗА | Шкаф регистратора аварийных событий «НЕВА-РАС»
12 | Шкаф СГП | Шкаф СГП
13 | Шкаф учета | Шкаф учета
14 | Щит постоянного тока | Щит постоянного тока в составе: - шкаф аккумуляторной батареи комплектно с АБ типа ШТАРК АГН 12-150М в количестве 17 моноблоков напряжением 12 В/моноблок - 1 шт.; - шкаф оперативного тока- 1 шт; Шкаф распределения оперативного тока- 2 шт; Щит собственных нужд в составе: - шкаф ввода и секционирования- 1 шт.; - шкаф отходящих линий- 2 шт