












Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного в рамках инвестиционной и ремонтной программы фила ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"

 — Якутские электрические сети»

Лот №  300501-ТПИР ОТМ-2026-ДРСК-ХЭС
55130003 КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС55130001 — ПРО ДЭК-2025-ДРСК



1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc134780798]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc134780799][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	АС
	А - алюминий, С - сердечник из стальных проволок

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия




0.2. [bookmark: _Toc134780800][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Провод неизолированныйОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"»
1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc134780802]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc134780803]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc134780804]Перечень и объем закупаемой продукции
2. [bookmark: _Toc134780805][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	0.1. 
	Провод неизолированный АС300/39
	т
	14,8299,183

	0.2. 
Провод неизолированный АС400/64
т
3,962филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	0.3. ‍
	Провод неизолированный АС-50/8
	т
	1,000

	 филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1.1.‍
	Провод неизолированный АС 50/80/19
	т
	0,746
1,325


	‍ филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1.2.‍
	Провод неизолированный АС 150/24
	т
	1,204

	0.4. ‍
	Провод неизолированный АС 50/8
	т
	10,098

	0.5. ‍
	Провод неизолированный АС 70/11
	т
	7,482

	‍ филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»‍

	0.6. ‍
	Провод неизолированный АС 95/16
	тт
	0,215

	0.7. ‍
	Провод неизолированный АС 120/19
	тт
	1,501

	0.8. ‍
	
	
	

	филиал АО «ДРСК» «Южно — Якутские электрические сети»

	0.9. ‍
	Провод неизолированный АС-120/19
	т
	0,806

	0.10. ‍
	Провод неизолированный АС-95/16
	т
	0,598


2.1.1. [bookmark: _Toc134780806][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
3. [bookmark: _Toc134780807][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	[bookmark: _Toc54785622]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Провод неизолированный АС,  Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты подписания договора с 12.01.2027
	в течение 4580 календарных дней с момента заключения договора поставкидаты начала поставки продукции





3.1. [bookmark: _Toc134780808]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc134780810][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования к продукции
Провод неизолированный АС.ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"
 
Наименование продукции (позиция №№ 1.1. - 1.2 6 Таблицы 1): Провод неизолированный АС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям[footnoteRef:2]* [2: * Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].] 

	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Соответствие провод неизолированного АС ГОСТ 839-2019[footnoteRef:3]* [3: * Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.] 

	
Способ подтверждения: указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
-//-
	

	1. 
	Требования к гарантии
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание срока гарантии на продукцию
	-//-
	

	2. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
Продукция должна быть доставлена:
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2. ‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	‍3.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)Продукция должна быть доставлена:
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2.‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	‍3.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.3. ‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Продукция должна быть новой 2023-не ранее 4 квартала 20246 г г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	4.1. 
	Подтверждение технических характеристик  провода АС
	В составе заявки участник должен предоставить:
5.1.1 Документ о качестве (паспорт качества) на партию товара (провода АС), произведенную в 2023-2024 ггне ранее 2025. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документе о качестве (паспорте качества).
5.1.2 Отсканированную копию (полный текст) ТУ в соответствии, с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
5.1.3 Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик провода АС требованиям ГОСТ 839-2019 (п.7.4), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний.
5.1.4 Участник должен предоставить сертификат соответствия на провода неизолированные АС с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Сертификат соответствия должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органе), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в сертификате соответствия.
	Согласие с требованием
	Предоставление документов в составе заявки Участника
	



[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями п. 5.1. таблицы 3 Технических требований;
2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.



