Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"

Лот №

### Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АС | А - алюминий, С - сердечник из стальных проволок |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"»

### Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| - 1.1.‍ | Провод неизолированный АС 50/8 | т | 1,325 |
| - ‍ филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| - 1.2.‍ | Провод неизолированный АС 150/24 | т | 1,204 |
| - ‍ | Провод неизолированный АС 50/8 | т | 10,098 |
| - ‍ | Провод неизолированный АС 70/11 | т | 7,482 |
| - ‍ филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| - ‍ | Провод неизолированный АС 95/16 | т | 0,215 |
| - ‍ | Провод неизолированный АС 120/19 | т | 1,501 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провод неизолированный АС, Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции | с 12.01.2027 | в течение 80 календарных дней с даты начала поставки продукции |

#### Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к продукции

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК":  "Приморские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети"

Наименование продукции (позиция №№ 1.1. - 1.6 Таблицы 1): Провод неизолированный АС.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям* |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие провод неизолированного АС ГОСТ 839-2019* |  |  | Способ подтверждения: указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ | -//- |  |
|  | Требования к гарантии |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  | Не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание срока гарантии на продукцию | -//- |  |
|  | Требование к доставке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  | Продукция должна быть доставлена: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍3.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»Место поставки продукции |  | Продукция должна быть доставлена: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 3.2.‍ | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  | Продукция должна быть доставлена: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
| - ‍3.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  | Продукция должна быть доставлена: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой не ранее 4 квартала 2026 г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
|  | Подтверждение технических характеристик провода АС | В составе заявки участник должен предоставить: 5.1.1 Документ о качестве (паспорт качества) на партию товара (провода АС), произведенную не ранее 2025. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документе о качестве (паспорте качества). 5.1.2 Отсканированную копию (полный текст) ТУ в соответствии, с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ). 5.1.3 Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик провода АС требованиям ГОСТ 839-2019 (п.7.4), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний. 5.1.4 Участник должен предоставить сертификат соответствия на провода неизолированные АС с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Сертификат соответствия должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органе), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в сертификате соответствия. |  | Согласие с требованием | Предоставление документов в составе заявки Участника |  |

### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями п. 5.1. таблицы 3 Технических требований;

2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].

* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.