| Заместитель директора – Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Зам. главного инженера Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ Э.В. Сальников | __________________ Д.И. Новиков |  |
| «_____» ______________ 2026 г. | «_____» ______________ 2022 г. |  |

Технические требования

ОКПД2 28.29.12 Поставка фильтроэлементов для нужд Воткинского филиала

- Общие сведения.

  - Обозначения и сокращения.

| шт. | штук (штука, штуки) |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 28.29.12 Поставка фильтроэлементов для нужд Воткинского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

- Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Воткинской ГЭС для исполнения Договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений Воткинской ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фильтроэлемент 57х244 МС1 ТС 300/250, 10 мкм | шт. | 2,0 |
| 2 | Фильтр с активным углем для фильтров серии SmokeX 222AF | шт. | 1,0 |
| 3 | Фильтр с активным углем для фильтров серии SmokeX 180AF | шт. | 1,0 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фильтроэлемент 57х244 МС1 ТС 300/250, 10 мкм | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Фильтр с активным углем для фильтров серии SmokeX 222AF | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |
|  | Фильтр с активным углем для фильтров серии SmokeX 180AF | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |

| 2.2. Требования к качеству продукции. Таблица 2 Требования к продукции. Наименование продукции: ОКПД2 28.29.12 Поставка фильтроэлементов для нужд Воткинского филиала. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Фильтроэлемент |  | обозначение | 57х244 МС1 ТС 300/250, 10 мкм | - |
|  |  |  | артикул | 1940349 |  |
|  |  |  | степень фильтрации, мкм | 10,0 |  |
|  |  |  | фильтрирующий элемент | Нержавеющая сетка в виде звезды |  |
|  |  |  | внешний диаметр, мм | 57 |  |
|  |  |  | высота, мм | 244 |  |
|  | Фильтр с активным углем |  | материал | активный уголь | - |
|  |  |  | серия фильтров | SmokeX 222AF |  |
|  |  |  | Производитель | Kolb Systemtechnic AG |  |
|  | Фильтр с активным углем |  | материал | активный уголь | - |
|  |  |  | Серия фильтров | SmokeX 180AF |  |
|  |  |  | Артикул | Mat 201-351 |  |
|  |  |  | Производитель | Kolb Systemtechnic AG |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Поставка осуществляется по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»,д.1. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Обязательные первичные документы:  Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки). --Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  |
|  | Соответствие стандартам |  | Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |