«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента безопасности

безопасности УФПС Краснодарского края

___________________ В.С. Косинский

«___  »______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций помещений Магистрального сортировочного центра

и административного здания УФПС Краснодарского края

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России»/АО «Почта России» в лице Управления Федеральной Почтовой Связи Краснодарского края (УФПС Краснодарского края, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 68) |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее Работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи, филиал – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| 4 | Работы | Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, материалов, изделий на объектах почтовой связи |
| 5 | РФ | Российская Федерация |
| 6 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 7 | ТЗ | Техническое задание |
| 8 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 9 | СП | Свод правил |
| 10 | МСЦ | Магистральный сортировочный центр |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций помещений Магистрального сортировочного центра и административного здания УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Обработать помещения Магистрального сортировочного центра (далее МСЦ) и административного здания УФПС Краснодарского края огнезащитным, противопожарным средством для защиты людей и имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его последствий.

Обеспечить способность строительных деревянных и металлических конструкций сохранять несущие функции в условиях пожара.

Исключить нарушение правил противопожарного режима по огнезащите деревянных конструкций, указанного в предписании органа государственного пожарного надзора.

| № п/п | Наименование | Площадь чердачного помещения м2 | Площадь обрабатываемой поверхности м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций помещений Магистрального сортировочного центра | 1353,0 | 2832,50 | Металлический профиль, деревянная обрешетка. Стропила металлические |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений административного здания УФПС Краснодарского края | 2570,7,0 | 3237,50 | Металлическая, деревянная обрешетка. Стропила деревянные. Одно-двухскатная |
| Итого обрабатываемая площадь деревянной поверхности (кв. м) |  |  | 6070,00 |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения Работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания

договора.

Окончание выполнения работ: в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня начала выполнения работ.

Выполнение работ по обработке деревянных и металлических конструкций, материалов, изделий огнезащитным составом производится на следующих объектах УФПС Краснодарского края по адресам, указанным в Таблице 1 Перечень объектов:

Таблица 1

Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 350960 МСЦ | г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь д.1а |
| 2 | 350700 УФПС Краснодарского края | г. Краснодар, ул. Карасунская, д.68 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Выполнение работ по обработке деревянных металлических конструкций кровли огнезащитным составом производится собственными силами, материалами, оборудованием и механизмами. Доставку на объект оборудования и персонала Подрядчик производит самостоятельно.

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций, материалов, изделий помещений МСЦ и административного здания УФПС Краснодарского края необходимо произвести с целью обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия, а также максимального снижения пожарной опасности в случае возгорания.

Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

5.2. Перед началом выполнения работ, Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком этапы выполнения работ;

- при необходимости согласовать с Заказчиком отключение инженерных коммуникаций.

5.3. При выполнении работ по огнезащите Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте выполнения работ, в любое время;

- использовать ограждающие средства, предупреждающие в выполнения работ в местах их производства;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- обеспечить присутствие Заказчика при проведении срытых работ. Каждый вид скрытых работ сдавать пооперационно с оформлением актов на скрытые работы.

5.4. По окончанию выполнения работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений от строительного мусора.

В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену.

5.5. В технической документации необходимо обосновывать выбор средства огнезащиты.

Техническая документация на огнезащитный состав должна содержать:

- наименования средств огнезащиты, вид огнезащитного состава;

- основные параметры и характеристики (показатели огнезащитной эффективности огнезащитного состава и срок службы огнезащитной обработки в рекомендуемых условиях эксплуатации);

- указания по эксплуатации (сведения о технологии подготовки огнезащитного состава к огнезащитной обработке (если поставка огнезащитного состава осуществляется не в готовом для применения виде), требования к подготовке защищаемой поверхности, сведения о технологии и условиях огнезащитной обработки, порядке контроля качества и приемки выполненной огнезащитной обработки);

- в случае применения дополнительных составов в комплексе с огнезащитным составом (грунтовочных, декоративных, влагозащитных и др.) указываются марки рекомендуемых составов, сведения о технологии и условиях их применения;

- правила приемки в условиях производства огнезащитного состава;

- гарантийный срок хранения огнезащитного состава и гарантийный срок службы огнезащитной обработки (по усмотрению производителя)

В соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в техническую документацию должны быть вложены протоколы испытаний испытательных лабораторий, содержащие значения показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, сертификаты, отражающие следующие специальные характеристики средств огнезащиты:

- наименования средств огнезащиты;

- значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях;

- виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях;

- толщину огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Подрядчик, при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования, Методы испытаний»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

В соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» Подрядчик применяет такие составы строго по технической документации изготовителя.

Срок эксплуатации огнезащитного состава должен составлять не менее 5 лет.

- Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочее время в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Подрядчик заранее согласовывает сроки выполнения работ с представителем Заказчика по объектам УФПС Краснодарского края согласно перечню объектов.

- Требования к безопасности

При проведении работ Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объект. Также Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе выполнения работ.

- Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- Требования к сдаче-приемке работ

Работы считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемки выполненных работ УФПС Краснодарского края согласно перечню.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик обязан предоставить Протокол испытания качества огнезащитной обработки. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отработанным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам, пропитку повторяют за счет Подрядчика.

При сдаче выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

- Техническую документацию в которой содержатся конкретные сроки службы, условия эксплуатации, периодичность и способы проверки параметров огнезащиты, протоколы, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Счёт;

- Счёт-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС);

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на Выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие действующей лицензии на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций, выданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 года п.3 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Руководитель направления отдела физической

защиты и инженерно-технической укрепленности

Департамента безопасности	                                                                                 Н.А. Бадаева