## Лист1
Приложение №1
к Техническому заданию
Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Инвентарный номер | Серийный номер | Местоположение | Периодичность ТО | Периодичность ПТО за 1 год | Кол-во ПТО за 1 год
I | Основное электрооборудование в КТП-1 и КТП-2 (основное здание)
1 | ТСЗ 1000 кВА (трансформатор силовой) | шт. | 1 | 10000011010178 | 27045 | №268 | Ежедневно | 2 | 2
2 | ТСЗ 1000 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | 28065 | №268 | Ежедневно | 2 | 2
3 | ТСЗ 1000 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | 52923 | №30 | Ежедневно | 2 | 2
4 | ТСЗ 1000 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | 50051 | №30 | Ежедневно | 2 | 2
5 | ВН (выключатель нагрузки) | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 2 | 4
6 | ВН | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | №268 | Ежедневно | 2 | 4
7 | ЩР-1 (щит распределительный) | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №268 | Ежедневно | 2 | 2
8 | ЩР | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 2 | 2
9 | ПУЭЭ Меркурий 234 (прибор учёта электроэнергии) | шт. | 1 | 10000011010178 | 17497348 | №268 | Ежедневно | 2 | 2
10 | ПУЭЭ Меркурий 234 | шт. | 1 | 10000011010178 | 18423823 | №268 | Ежедневно | 2 | 2
11 | ПУЭЭ Меркурий 234 | шт. | 1 | 10000011010178 | 17497661 | №30 | Ежедневно | 2 | 2
12 | ПУЭЭ Меркурий 234 | шт. | 1 | 10000011010178 | 17497610 | №30 | Ежедневно | 2 | 2
13 | Трансформатор тока 1500/5 | шт. | 6 | 10000011010178 | б/н | №268 | Ежедневно | 2 | 12
14 | Трансформатор тока 1500/5 | шт. | 6 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 2 | 12
Распределительные пункты
1 | РП-1 (распределительный пункт) | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
2 | РП-2 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
3 | РП-3 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
4 | РП-4 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
5 | РП-5 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
6 | РП-6 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж бойлерная | Ежедневно | 3 | 3
7 | РП-7 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
8 | РП-8 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 1 этаж столовая | Ежедневно | 3 | 3
9 | РП-9 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж столовая | Ежедневно | 3 | 3
10 | РП-9А | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 1 этаж столовая | Ежедневно | 3 | 3
11 | РП-11 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона «А» | Ежедневно | 3 | 3
12 | РП-12 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №1 | Ежедневно | 3 | 3
13 | РП-13 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Венткамера 10 этаж | Ежедневно | 3 | 3
14 | РП-13А | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 1 производ. этаж зона А | Ежедневно | 3 | 3
15 | РП-14 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж в/к №5 | Ежедневно | 3 | 3
16 | РП-15 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 3 производ. Этаж | Ежедневно | 3 | 3
17 | РП-16 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж в\к №7 | Ежедневно | 3 | 3
18 | РП-17 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 1 производ. этаж в/к 8 | Ежедневно | 3 | 3
19 | РП-18 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 2 производ. этаж зона Б | Ежедневно | 3 | 3
20 | РП-20 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 4 производ. этаж | Ежедневно | 3 | 3
21 | РП-20А | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 4 производ. этаж | Ежедневно | 3 | 3
22 | РП-21 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 5 производ. этаж | Ежедневно | 3 | 3
23 | РП-22 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | в/к 11 этаж зона А | Ежедневно | 3 | 3
24 | РП-24 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
25 | РП-25 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
26 | РП-26 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
27 | РП-27 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
28 | РП-29 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 5 этаж 6 подъезд | Ежедневно | 3 | 3
29 | РП-31 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
30 | РП-32 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Электрощитовая №2 | Ежедневно | 3 | 3
31 | РП-33 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Зона Г | Ежедневно | 3 | 3
32 | РП-ГО | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж убежище | Ежедневно | 3 | 3
Оборудование системы гарантированного бесперебойного электропитания
1 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | FGWPES28CPCB00230 | На площадке почтового двора | Ежедневно | 4 | 4
2 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | FGWPES28VPCB00259 | На площадке почтового двора | Ежедневно | 4 | 4
3 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | FGWPES28АPCB00229 | На площадке почтового двора | Ежедневно | 4 | 4
4 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА | шт. | 1 | 10000011010178 | FGWPES28ТPCB00268 | На площадке почтового двора | Ежедневно | 4 | 4
5 | ЩПР-1 (щит переменный распределительный) | шт. | 1 | 10000011010178 | № изделия 16792-12 | Помещение под ДГУ | Ежедневно | 3 | 3
6 | ЩПР-2 | шт. | 1 | 10000011010178 | № изделия 16792-12 | Помещение под ДГУ | Ежедневно | 3 | 3
7 | ЩПР-3 | шт. | 1 | 10000011010178 | № изделия 16792-12 | Помещение под ДГУ | Ежедневно | 3 | 3
8 | ЩПР-4 | шт. | 1 | 10000011010178 | № изделия 16792-12 | Помещение под ДГУ | Ежедневно | 3 | 3
9 | ЩБР-1 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №268 | Ежедневно | 3 | 3
10 | ЩБР-2 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 3 | 3
11 | ЯП-1 (ящик вводной) | шт. | 1 | 10000011010178 | 982664.002 | №268 | Ежедневно | 3 | 3
12 | ЯП-2 | шт. | 1 | 10000011010178 | 982664.004 | №268 | Ежедневно | 3 | 3
13 | ЯП-3 | шт. | 1 | 10000011010178 | 982664.003 | №30 | Ежедневно | 3 | 3
14 | ЯП-4 | шт. | 1 | 10000011010178 | 982664.001 | №30 | Ежедневно | 3 | 3
15 | АВР-1 (автоматический ввод резерва) | шт. | 1 | 10000011010178 | №20124413228 | №268 | Ежедневно | 3 | 3
16 | АВР-2 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №268 | Ежедневно | 3 | 3
17 | АВР-3 | шт. | 1 | 10000011010178 | Тип АТI 1000 | №268 | Ежедневно | 3 | 3
18 | АВР-4 | шт. | 1 | 10000011010178 | Тип АТI 1000 | №268 | Ежедневно | 3 | 3
19 | АВР-5 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 3 | 3
20 | АВР-6 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 3 | 3
21 | АВР-7 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 3 | 3
22 | АВР-8 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | №30 | Ежедневно | 3 | 3
23 | АВР ЩСН (щит собственных нагрузок) | шт. | 1 | 10000011010178 | №изд. С16795-12 | №30 | Ежедневно | 3 | 3
Электротехническое оборудование и материалы
1 | ЩС, ЩСБ (щит силовой) | шт. | 123 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 369
2 | ЩО (щит освещения) | шт. | 156 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 468
3 | Светильник люминесцентный 4х18 Вт | шт. | 1248 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 3744
4 | Светильник люминесцентный 1 и 2х36 Вт | шт. | 432 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 1296
5 | Светильник светодиодный потолочный 595х595 мм2 | шт. | 312 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 936
6 | Светильник светодиодный линейный | шт. | 146 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 438
7 | Светильник настенный, потолочный, встроенный | шт. | 134 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 402
8 | Прожектор светодиодный | шт. | 37 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 111
9 | Выключатель | шт. | 485 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 1455
10 | Розетка 380 В | шт. | 12 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 36
11 | Розетка 220 В | шт. | 874 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 2622
12 | Кабели и провода до 25 мм2 | пог.м. | 345 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 1035
13 | Кабели и провода до 2,5 мм2 | пог.м. | 1623 | б/н | б/н | Зоны А, Б, В здания | Ежедневно | 3 | 4869
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
1 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1 | шт. | 1 | 10000011011222 | б/н | 9 этаж, зона Б, к.917 | Ежедневно | 2 | 2
2 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2S AIR NED-6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 | шт. | 2 | 10000011011459 | 10/1778 | Цокольный этаж. зона А, к.114 | Ежедневно | 2 | 4
3 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-5.5x30H1/B1 | шт. | 2 | 10000011010178 | 10/1763 | 9 этаж, зона Б, к.921 | Ежедневно | 2 | 4
4 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 9 этаж, зона Б | Ежедневно | 2 | 2
5 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-A, | шт. | 1 | 10000011015206 | E021539 | 9 этаж, зона Б, к.934 | Ежедневно | 2 | 2
6 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, | шт. | 1 | 10000011015440 | б/н | 7 этаж зона А, к.731 | Ежедневно | 2 | 2
7 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, | шт. | 1 | 10000011015186 | б/н | 9 этаж зона Б, к.944 | Ежедневно | 2 | 2
8 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147, | шт. | 1 | 10000011015165 | б/н | 9 этаж зона Б, к.934-2 | Ежедневно | 2 | 2
9 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 100000110101788 | E21538 | 9 этаж, зона Б, к.934 | Ежедневно | 2 | 2
10 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1 | шт. | 1 | 10000011011222 | б/н | 9 этаж, зона Б, к.917 | Ежедневно | 2 | 2
11 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 205 | Цокольный этаж . Зона А, к.158-1 | Ежедневно | 2 | 2
12 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 159 | Цокольный этаж . Зона А, к.158-1 | Ежедневно | 2 | 2
13 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 207 | Цокольный этаж . Зона А, к.158-1 | Ежедневно | 2 | 2
14 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 25М00165 | 1-й производственный этаж, зона В, к.30 | Ежедневно | 2 | 2
15 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 25М00163 | 2-й производственный этаж, зона В, к.30 | Ежедневно | 2 | 2
16 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт | шт. | 1 | 10000011010178 | 25М00087 | 3-й производственный этаж, зона В, к.30 | Ежедневно | 2 | 2
17 | Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA | шт. | 12 | 10000011010178 | б/н | Стена здания со стороны почтового двора | Ежедневно | 2 | 24
18 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | 35M01610 | 9 этаж, зона Б, к.931 | Ежедневно | 2 | 2
19 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | 35M02530 | 10 этаж, зона Б, к.931 | Ежедневно | 2 | 2
20 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | 3501586 | 11 этаж, зона Б, к.931 | Ежедневно | 2 | 2
21 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 9 этаж зона Б,к.938 | Ежедневно | 2 | 2
22 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 5 этаж зона В, к.520 | Ежедневно | 2 | 2
23 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011178 | б/н | 5 этаж зона В, к.520 | Ежедневно | 2 | 2
24 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011179 | б/н | 6 этаж зона В, к.614 | Ежедневно | 2 | 2
25 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011173 | б/н | 7 этаж зона В, к.712 | Ежедневно | 2 | 2
26 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011171 | б/н | 7 этаж зона В, к.744-2 | Ежедневно | 2 | 2
27 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011172 | б/н | 8 этаж зона В, к.809 | Ежедневно | 2 | 2
28 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB | шт. | 1 | 10000011011175 | б/н | 4 этаж зона В, к.4009 | Ежедневно | 2 | 2
29 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 1 этаж зона В, к.27 | Ежедневно | 2 | 2
30 | Кондиционер DAIKIN FXYF40KVE | шт. | 2 | 10000011011174 | б/н | 4 этаж зона А, к.430 | Ежедневно | 2 | 4
31 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | 35M01620 | 2 этаж зона А, к.210А | Ежедневно | 2 | 2
32 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 2 этаж зона А, к.269 | Ежедневно | 2 | 2
33 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 2 этаж зона В, к.2036 | Ежедневно | 2 | 2
34 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 4 этаж зона Б, к.434 | Ежедневно | 2 | 2
35 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 3 этаж зона В, к.3031 | Ежедневно | 2 | 2
36 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 7 этаж, зона Б, к.716 | Ежедневно | 2 | 2
37 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, GC-CF18HR№1 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | 5 этаж зона В, к.5005 | Ежедневно | 2 | 2
38 | Системы приточных камер теплоснабжения в помещениях, REMARK XPAA 10/H | шт. | 2 | 10000011011516 | 46650 | 5 этаж, зона В, к.524 | Ежедневно | 2 | 4
39 | Приточно-вытяжная вентиляция, VTS Clima 0874-436-4011 Przepust CVA6 1535x1320 | шт. | 2 | 10000011011516 | б/н | 5 этаж, зона В, к.524 | Ежедневно | 2 | 4
40 | Вентилятор радиальный в помещениях 7-го этажа, ВБКП-5,0 | шт. | 2 | 10000011010178 | 15183 | 7 этаж зона Б, к.743 | Ежедневно | 2 | 4
41 | Система приточной вентиляции в помещениях 7-го этажа | шт. | 1 | 1000001101011140 | б/н | 7 этаж зона Б, к.718 | Ежедневно | 2 | 2
42 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 | шт. | 1 | 810011038250 | 111416 | 9 этаж зона В, к.974 | Ежедневно | 2 | 2
43 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6071 | 4 этаж зона А, к.426 | Ежедневно | 2 | 2
44 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6066 | 4 этаж зона А, к.426 | Ежедневно | 2 | 2
45 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6067 | 4 этаж зона А, к.426 | Ежедневно | 2 | 2
46 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6068 | 4 этаж зона А, к.426 | Ежедневно | 2 | 2
47 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6069 | 4 этаж зона А, к.427 | Ежедневно | 2 | 2
48 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076 | шт. | 1 | 10000011010178 | D6070 | 4 этаж зона А, к.427 | Ежедневно | 2 | 2
49 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2- | шт. | 1 | 10000011015205 | б/н | 2 этаж зона А, к.202 | Ежедневно | 2 | 2
50 | Сплит-система кассетная ENERGOLUX SAC12C2-A/SAU12U2-A | шт. | 1 | 10000011015207 | б/н | 2 этаж зона А, к.201 | Ежедневно | 2 | 2
51 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A | шт. | 1 | 10000011015255 | б/н | 5 этаж зона В, к.5014 | Ежедневно | 2 | 2
52 | Кондиционер потолочный CF24HRNI, 08317001055150 | шт. | 1 | 8317001055150 | б/н | 8 этаж зона В, к.801 | Ежедневно | 2 | 2
53 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, | шт. | 1 | 10000011015441 | б/н | 2 этаж зона А, к.207 | Ежедневно | 2 | 2
54 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A, EG-CF18HR№1 | шт. | 1 | 10000011015494 | б/н | 2 этаж зона А, к.206 | Ежедневно | 2 | 2
55 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147 | шт. | 1 | 10000011015166 | б/н | 9 этаж зона Б, к.943 | Ежедневно | 2 | 2
56 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1 | шт. | 1 | 10000011010178 | 13/375 | Цокольный этаж зона А, к.161 | Ежедневно | 2 | 2
57 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/3 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 | шт. | 1 | 10000011010178 | 13/3239 | Цокольный этаж зона А, к.114 | Ежедневно | 2 | 2
58 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/4 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1 | шт. | 1 | 10000011010178 | 10/1778 | Цокольный этаж зона А, к.115 | Ежедневно | 2 | 2
59 | Система приточной вентиляции в помещениях | шт. | 1 | 10000011010178 | У26/у25 | Цокольный этаж зона А, к.143 | Ежедневно | 2 | 2
60 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M7L/K1/P1/F1/R2/T1/ 24/V1.OP45-7.5x30H1/B1+P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-4x15/R2/2Z1/2P1/2K1 | шт. | 1 | 10000011010698 | 10/1763 | 9 этаж зона В, к.921 | Ежедневно | 2 | 2
61 | VRF системы кондиционирования SMZU135V4AI Energolux | шт. | 1 | 8100011177282 | б/н | Каб. 3032.1, 3023, 2016, 2015, 3032, 3033, 3034, 2014, 2013, 3030, 2040-ЕКЦ, зона В | Ежедневно | 2 | 2
62 | VRF системы кондиционирования SMZU75V4AI Energolux | шт. | 1 | 8100011177281 | б/н | Каб. 1020, 1021, 1019, 1017, холл, 1019, 1017-ЕКЦ, зона В | Ежедневно | 2 | 2
63 | Вытяжной вентилятор крышный CMFE 250 3ф Shuft | шт. | 1 | 8100011177283 | б/н | Кровля, зона В | Ежедневно | 2 | 2
64 | Вытяжной вентилятор крышный (Тип 1) CMFE 315 S 3ф Shuft | шт. | 1 | 8100011177284 | б/н | кровля, зона В | Ежедневно | 2 | 2
65 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177285 | б/н | Серверная, к.2009 | Ежедневно | 2 | 2
66 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177286 | б/н | Серверная, к.5005 | Ежедневно | 2 | 2
67 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177287 | б/н | Серверная, к.520 | Ежедневно | 2 | 2
68 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177288 | б/н | Серверная, к.540 | Ежедневно | 2 | 2
69 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177289 | б/н | Серверная, к.614 | Ежедневно | 2 | 2
70 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux | шт. | 1 | 8100011177290 | б/н | Серверная, к.712 | Ежедневно | 2 | 2
71 | Кондиционер бытовой настенный Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A WS30 (тип 2) | шт. | 1 | 8100011177232 | б/н | Серверная, к.716 | Ежедневно | 2 | 2
72 | Кондиционер полупромышленный подпотолочный Energolux SACF48D5-A/SAU48U5-A WS30 (тип 1) | шт. | 1 | 8100011177231 | б/н | Серверная, к.716 | Ежедневно | 2 | 2
73 | Кондиционер крышный DANTEX DR-B200HP/SN1 | шт. | 1 | 10000011011314 | б/н | Крыша 4 этажа зона А | Ежедневно | 2 | 2
74 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт. | шт. | 1 | б/н | б/н | Кабинеты 5 этажа | Ежедневно | 2 | 2
75 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт. | шт. | 1 | б/н | б/н | Кабинеты 7 этажа | Ежедневно | 2 | 2
76 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт. | шт. | 1 | б/н | б/н | Кабинеты 9 этажа | Ежедневно | 2 | 2
Оборудование ХВС, канализация, ливневая канализация
1 | Задвижка Ду 150 | шт. | 1 | 10000011010178 | 250202 | Цокольный этаж, зона А | Ежедневно | 3 | 3
2 | Задвижка Ду 100 | шт. | 1 | 10000011010178 | 80202 | Цокольный этаж, зона А | Ежедневно | 3 | 3
3 | Задвижка Ду 200 | шт. | 1 | 10000011010178 | 589 | Цокольный этаж, зона А | Ежедневно | 3 | 3
4 | Задвижка Ду 150 | шт. | 1 | 10000011010178 | 105024 | Цокольный этаж, зона А | Ежедневно | 3 | 3
5 | Задвижка с обратным клапаном Ду 100 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж, зона А | Ежедневно | 3 | 3
6 | Труба ливневая чугунная Ду 100 | пог.м. | 680 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 3400
7 | Труба канализационная Ду 150 | пог.м. | 260 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 1300
8 | Труба канализационная Ду 100 | пог.м. | 420 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 2100
9 | Труба канализационная Ду 50 | пог.м. | 320 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 1600
10 | Воронка водосточная | шт. | 38 | 10000011010178 | б/н | Крыша здания | Ежедневно | 5 | 190
11 | Хозяйственно-пожарный водопровод от D=15 мм до D=150 мм | пог.м. | 7185 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 35925
12 | Трап канализационный от D=50 мм до D=100 мм | шт. | 31 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 5 | 155
13 | Унитаз с бачком | шт. | 165 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 330
14 | Умывальник со смесителем | шт. | 131 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 262
15 | Писсуары | шт. | 23 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 46
16 | Колодец бытовой канализации | шт. | 22 | 10000011010178 | б/н | Территория возле здания | Ежедневно | 2 | 44
17 | Дождеприёмный колодец | шт. | 11 | 10000011010178 | б/н | Территория возле здания | Ежедневно | 2 | 22
18 | Колодец ливнёвой канализации | шт. | 19 | 10000011010178 | б/н | Территория возле здания | Ежедневно | 2 | 38
19 | Трубопроводы дворовые канализационные | пог.м. | 430 | 10000011010178 | б/н | Территория возле здания | Ежедневно | 4 | 1720
20 | Трубопроводы дворовые ливнестока | пог.м. | 650 | 10000011010178 | б/н | Территория возле здания | Ежедневно | 4 | 2600
21 | Поддоны душевые | шт. | 11 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 22
Индивидуальный тепловой пункт
1 | Пластинчатый теплообменник М15-BFG | шт. | 1 | 10000011010178 | M15B-221-5300 Мкал | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
2 | Пластинчатый теплообменник TL10-PFG | шт. | 1 | 10000011010178 | TL10P-139 2200 Мкал | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
3 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/2 | шт. | 1 | 10000011010178 | 34170000 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
4 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/3 | шт. | 1 | 10000011010178 | 115226 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
5 | Циркуляционный насос Grundfos | шт. | 1 | 10000011011158 | 873/2229 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
6 | Водонагреватель накопительный STEIBEL Eltron | шт. | 1 | 10000011015382 | 000696-8849-000049 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
7 | Частотный преобразователь"Веспер" У4-8400 | шт. | 1 | 10000011010178 | 21200142220907 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
8 | Насос Pedrollo | шт. | 1 | 10000011010178 | 307 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
9 | Теплосчетчик Aswega SA94/3 | шт. | 1 | 10000011010827 | 26862 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
10 | Клапан рециркуляционный вентиляционный , тип 492.0-ОС-ИВД | шт. | 1 | 10000011010178 | 61915/0906 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
11 | Фильтр-грязевик Ду 200 | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 2
12 | Фильтр-грязевик Ду 100 | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 2
13 | Фильтр-грязевик Ду 150 | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
14 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA | шт. | 1 | 10000011010178 | 540 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
15 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA | шт. | 1 | 10000011010178 | 812 | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 1 | 1
16 | Задвижка Danfos Ду 50 | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 2 | 4
17 | Задвижка Danfos Ду 40 | шт. | 3 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 2 | 6
18 | Задвижка Danfos Ду 80 | шт. | 7 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 2 | 14
19 | Задвижка Danfos Ду 25 | шт. | 3 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 2 | 6
20 | Задвижка Danfos Ду 125 | шт. | 2 | 10000011010178 | б/н | Цокольный этаж зона А, к.130 | Ежедневно | 2 | 4
21 | Насос циркуляционный (для отопления) upc Unipump | шт. | 15 | 10000011010178 | б/н | Здание | Ежедневно | 1 | 15
Технологическое оборудование
1 | Шлагбаум СAME | шт. | 1 | 10000011011476 | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 2
2 | Ворота электромеханические | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 2
3 | Уравнительная платформа | шт. | 4 | 10000011010178 | б/н | Варшавское шоссе, д. 37 | Ежедневно | 2 | 8
4 | АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) | шт. | 1 | 10000011010178 | б/н | Здание, пом.268, 30 | Ежедневно | 1 | 1
5 | Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D10E18-31, 18кВт | шт. | 8 | б/н | б/н | УКД, лестничные пролеты | Ежедневно | 2 | 16
6 | Секционные ворота с электроприводом Zaiger | шт. | 4 | 08317001019127; 08317001019128; 08317001037142; 08317001037143. | б/н | УКД | Ежедневно | 2 | 8
II | Домик типа «Кисловодск»
1 | ЩС (щит силовой) | шт. | 1 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 2
2 | Светильник с лампой ДРЛ | шт. | 14 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 28
3 | Выключатель | шт. | 2 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 4
4 | Розетка 220 В | шт. | 2 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 4
5 | Кабели и провода до 25 мм2 | пог.м. | 120 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 240
6 | Кабели и провода до 2,5 мм2 | пог.м. | 340 | б/н | б/н | Домик | Ежедневно | 2 | 680
III | Здание вспомогательное (КПП-3)
1 | ЩС (щит силовой) | шт. | 1 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 2
2 | ЩО (щит освещения) | шт. | 1 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 2
3 | Светильник люминесцентный 2х36 Вт | шт. | 2 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 4
4 | Пост кнопочный "Пуск-Стоп" | шт. | 2 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 4
5 | Выключатель | шт. | 3 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 6
6 | Розетка 220 В | шт. | 10 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 20
7 | Кабели и провода до 25 мм2 | пог.м. | 10 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 20
8 | Кабели и провода до 2,5 мм2 | пог.м. | 10 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 20
Перечень зданий и сооружений, элементов зданий, отделочных покрытий, оборудования
IV | Основное здание
1 | Полы керамогранит, керамическая плитка, мрамор, гранит, бетон | кв.м. | 15500 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 3 | 46500
2 | Полы линолеум, ковролин, пластик | кв.м. | 12656 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 25312
3 | Полы ламинат, паркет | кв.м. | 1426 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 2852
4 | Стены, колонны окрашенные и оклеенные обоями | кв.м. | 29000 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 3 | 87000
5 | Стены, облицованные панелями ГКЛ, МДФ или ПВХ | кв.м. | 1072 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 2144
6 | Стены, облицованные плиткой, мрамором | кв.м. | 1450 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 2900
7 | Потолки окрашенные | кв.м. | 5460 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 3 | 16380
8 | Потолки подвесные типа «Армстронг» и «Грильято» | кв.м. | 12750 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 3 | 38250
9 | Потолки подвесные реечные | кв.м. | 350 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 700
10 | Стеклянный потолок операционного зала | кв.м. | 138 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 276
11 | Двери деревянные, металлические, ПВХ с замками и петлями | шт. | 196 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 392
12 | Дверные доводчики | шт. | 128 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 256
13 | Ворота секционные, распашные, раздвижные, механические и электромеханические | шт. | 14 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 28
14 | Алюминиевые окна и витражи | кв.м. | 4610 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 9220
15 | Пластиковые окна и витражи | кв.м. | 1510 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 3020
16 | Перила и ограждения лестниц и площадок | пог.м. | 416 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 832
17 | Дверки санузловых кабин, встроенных шкафов связи, э/о, пожарных в комплекте с замками, петлями, задвижками | шт. | 186 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 372
18 | Кровля мягкая | кв.м. | 6237 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 3 | 18711
19 | Фасад окрашенный | кв.м. | 560 | б/н | б/н | Здание | Ежедневно | 2 | 1120
V | Здание вспомогательное (КПП-3)
1 | Пол керамогранит | кв.м. | 8 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 16
2 | Стена окрашенная | кв.м. | 12 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 24
3 | Потолок окрашенный | кв.м. | 8 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 16
4 | Окно пластиковое | шт. | 5 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 10
5 | Двери металлические, пластиковые, деревянные с замками и петлями | шт. | 3 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 6
6 | Кровля металлическая | кв.м. | 22 | б/н | б/н | Почтовый двор | Ежедневно | 2 | 44
VI | Бетонное и металлическое наружное ограждение здания
1 | Железобетонное ограждение h= 2,7 м | пог.м. | 168 | б/н | б/н | Двор | Ежедневно | 2 | 336
2 | Металлическое ограждение h= 2,5 м | пог.м. | 110 | б/н | б/н | Двор | Ежедневно | 2 | 220
VII | Гаражные боксы
1 | Полы бетон | кв.м. | 200 | б/н | б/н | Боксы | Ежедневно | 2 | 400
2 | Стены бетон | кв.м. | 375 | б/н | б/н | Боксы | Ежедневно | 2 | 750
3 | Двери и ворота металлические распашные с замками и петлями | шт. | 10 | б/н | б/н | Боксы | Ежедневно | 2 | 20