## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | ТСЗ 1000 кВА (трансформатор силовой)(ТО) |  | Условная единица | 14
2 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
3 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
4 | ТСЗ 1000 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
5 | ВН (выключатель нагрузки) 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
6 | ВН 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
7 | ЩР-1 (щит распределительный)(ТО) |  | Условная единица | 14
8 | ЩР(ТО) |  | Условная единица | 14
9 | ПУЭЭ Меркурий 234 (прибор учёта электроэнергии) (ТО) |  | Условная единица | 14
10 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 14
11 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 14
12 | ПУЭЭ Меркурий 234(ТО) |  | Условная единица | 14
13 | Трансформатор тока 1500/5 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
14 | Трансформатор тока 1500/5 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
15 | РП-1 (распределительный пункт)(ТО) |  | Условная единица | 14
16 | РП-2 (ТО) |  | Условная единица | 14
17 | РП-3(ТО) |  | Условная единица | 14
18 | РП-4(ТО) |  | Условная единица | 14
19 | РП-5(ТО) |  | Условная единица | 14
20 | РП-6(ТО) |  | Условная единица | 14
21 | РП-7(ТО) |  | Условная единица | 14
22 | РП-8(ТО) |  | Условная единица | 14
23 | РП-9(ТО) |  | Условная единица | 14
24 | РП-9А (ТО) |  | Условная единица | 14
25 | РП-11(ТО) |  | Условная единица | 14
26 | РП-12(ТО) |  | Условная единица | 14
27 | РП-13(ТО) |  | Условная единица | 14
28 | РП-13А (ТО) |  | Условная единица | 14
29 | РП-14 (ТО) |  | Условная единица | 14
30 | РП-15(ТО) |  | Условная единица | 14
31 | РП-16(ТО) |  | Условная единица | 14
32 | РП-17(ТО) |  | Условная единица | 14
33 | РП-18(ТО) |  | Условная единица | 14
34 | РП-20(ТО) |  | Условная единица | 14
35 | РП-20А(ТО) |  | Условная единица | 14
36 | РП-21 (ТО) |  | Условная единица | 14
37 | РП-22 (ТО) |  | Условная единица | 14
38 | РП-24 (ТО) |  | Условная единица | 14
39 | РП-25 (ТО) |  | Условная единица | 14
40 | РП-26 (ТО) |  | Условная единица | 14
41 | РП-27 (ТО) |  | Условная единица | 14
42 | РП-29 (ТО) |  | Условная единица | 14
43 | РП-31 (ТО) |  | Условная единица | 14
44 | РП-32 (ТО) |  | Условная единица | 14
45 | РП-33 (ТО) |  | Условная единица | 14
46 | РП-ГО (ТО) |  | Условная единица | 14
47 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
48 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
49 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
50 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ТО) |  | Условная единица | 14
51 | ЩПР-1 (щит переменный распределительный)(ТО) |  | Условная единица | 14
52 | ЩПР-2(ТО) |  | Условная единица | 14
53 | ЩПР-3(ТО) |  | Условная единица | 14
54 | ЩПР-4(ТО) |  | Условная единица | 14
55 | ЩБР-1(ТО) |  | Условная единица | 14
56 | ЩБР-2(ТО) |  | Условная единица | 14
57 | ЯП-1 (ящик вводной)(ТО) |  | Условная единица | 14
58 | ЯП-2(ТО) |  | Условная единица | 14
59 | ЯП-3(ТО) |  | Условная единица | 14
60 | ЯП-4(ТО) |  | Условная единица | 14
61 | АВР-1 (автоматический ввод резерва)(ТО) |  | Условная единица | 14
62 | АВР-2(ТО) |  | Условная единица | 14
63 | АВР-3(ТО) |  | Условная единица | 14
64 | АВР-4(ТО) |  | Условная единица | 14
65 | АВР-5(ТО) |  | Условная единица | 14
66 | АВР-6(ТО) |  | Условная единица | 14
67 | АВР-7(ТО) |  | Условная единица | 14
68 | АВР-8(ТО) |  | Условная единица | 14
69 | АВР ЩСН (щит собственных нагрузок)(ТО) |  | Условная единица | 14
70 | ЩС, ЩСБ (щит силовой) 123 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
71 | ЩО (щит освещения) 156 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
72 | Светильник люминесцентный 4х18 Вт 1248 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
73 | Светильник люминесцентный 1 и 2х36 Вт 432 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
74 | Светильник светодиодный потолочный 595х595 мм2 312 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
75 | Светильник светодиодный линейный 146 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
76 | Светильник настенный, потолочный, встроенный 134 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
77 | Прожектор светодиодный 37 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
78 | Выключатель 485 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
79 | Розетка 380 В 12 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
80 | Розетка 220 В 874 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
81 | Кабели и провода до 25 мм2 345 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
82 | Кабели и провода до 2,5 мм2 1623 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
83 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ТО) |  | Условная единица | 14
84 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2S AIR NED-6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
85 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-5.5x30H1/B1 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
86 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ТО) |  | Условная единица | 14
87 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-A,(ТО) |  | Условная единица | 14
88 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ТО) |  | Условная единица | 14
89 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 14
90 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147,(ТО) |  | Условная единица | 14
91 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB (ТО) |  | Условная единица | 14
92 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ТО) |  | Условная единица | 14
93 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт(ТО) |  | Условная единица | 14
94 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 14
95 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 14
96 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 14
97 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 14
98 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ТО) |  | Условная единица | 14
99 | Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA 12 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
100 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
101 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
102 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
103 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ТО) |  | Условная единица | 14
104 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
105 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
106 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
107 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
108 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
109 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
110 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ТО) |  | Условная единица | 14
111 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ТО) |  | Условная единица | 14
112 | Кондиционер DAIKIN FXYF40KVE 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
113 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
114 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 14
115 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ТО) |  | Условная единица | 14
116 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ТО) |  | Условная единица | 14
117 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
118 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ТО) |  | Условная единица | 14
119 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, GC-CF18HR№1(ТО) |  | Условная единица | 14
120 | Системы приточных камер теплоснабжения в помещениях, REMARK XPAA 10/H 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
121 | Приточно-вытяжная вентиляция, VTS Clima 0874-436-4011 Przepust CVA6 1535x1320 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
122 | Вентилятор радиальный в помещениях 7-го этажа, ВБКП-5,0 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
123 | Система приточной вентиляции в помещениях 7-го этажа(ТО) |  | Условная единица | 14
124 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 14
125 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
126 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
127 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
128 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
129 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
130 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ТО) |  | Условная единица | 14
131 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-(ТО) |  | Условная единица | 14
132 | Сплит-система кассетная ENERGOLUX SAC12C2-A/SAU12U2-A(ТО) |  | Условная единица | 14
133 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A(ТО) |  | Условная единица | 14
134 | Кондиционер потолочный CF24HRNI, 08317001055150(ТО) |  | Условная единица | 14
135 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ТО) |  | Условная единица | 14
136 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A, EG-CF18HR№1(ТО) |  | Условная единица | 14
137 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147 (ТО) |  | Условная единица | 14
138 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 14
139 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/3 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 14
140 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/4 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ТО) |  | Условная единица | 14
141 | Система приточной вентиляции в помещениях(ТО) |  | Условная единица | 14
142 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M7L/K1/P1/F1/R2/T1/ 24/V1.OP45-7.5x30H1/B1+P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-4x15/R2/2Z1/2P1/2K1(ТО) |  | Условная единица | 14
143 | VRF системы кондиционирования SMZU135V4AI Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
144 | VRF системы кондиционирования SMZU75V4AI Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
145 | Вытяжной вентилятор крышный CMFE 250 3ф Shuft(ТО) |  | Условная единица | 14
146 | Вытяжной вентилятор крышный (Тип 1) CMFE 315 S 3ф Shuft(ТО) |  | Условная единица | 14
147 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
148 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
149 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
150 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
151 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
152 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ТО) |  | Условная единица | 14
153 | Кондиционер бытовой настенный Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A WS30 (тип 2) (ТО) |  | Условная единица | 14
154 | Кондиционер полупромышленный подпотолочный Energolux SACF48D5-A/SAU48U5-A WS30 (тип 1)(ТО) |  | Условная единица | 14
155 | Кондиционер крышный DANTEX DR-B200HP/SN1(ТО) |  | Условная единица | 14
156 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
157 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
158 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
159 | Задвижка Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 14
160 | Задвижка Ду 100(ТО) |  | Условная единица | 14
161 | Задвижка Ду 200(ТО) |  | Условная единица | 14
162 | Задвижка Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 14
163 | Задвижка с обратным клапаном Ду 100(ТО) |  | Условная единица | 14
164 | Труба ливневая чугунная Ду 100 680 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
165 | Труба канализационная Ду 150 260 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
166 | Труба канализационная Ду 100 420 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
167 | Труба канализационная Ду 50 320 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
168 | Воронка водосточная 38 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
169 | Хозяйственно-пожарный водопровод от D=15 мм до D=150 мм 7185 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
170 | Трап канализационный от D=50 мм до D=100 мм 31 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
171 | Унитаз с бачком 165 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
172 | Умывальник со смесителем 131 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
173 | Писсуары 23 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
174 | Колодец бытовой канализации 22 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
175 | Дождеприёмный колодец 11 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
176 | Колодец ливнёвой канализации 19 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
177 | Трубопроводы дворовые канализационные 430 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
178 | Трубопроводы дворовые ливнестока 650 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
179 | Поддоны душевые 11 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
180 | Пластинчатый теплообменник М15-BFG(ТО) |  | Условная единица | 14
181 | Пластинчатый теплообменник TL10-PFG(ТО) |  | Условная единица | 14
182 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/2(ТО) |  | Условная единица | 14
183 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/3(ТО) |  | Условная единица | 14
184 | Циркуляционный насос Grundfos(ТО) |  | Условная единица | 14
185 | Водонагреватель накопительный STEIBEL Eltron(ТО) |  | Условная единица | 14
186 | Частотный преобразователь"Веспер" У4-8400(ТО) |  | Условная единица | 14
187 | Насос Pedrollo(ТО) |  | Условная единица | 14
188 | Теплосчетчик Aswega SA94/3(ТО) |  | Условная единица | 14
189 | Клапан рециркуляционный вентиляционный , тип 492.0-ОС-ИВД(ТО) |  | Условная единица | 14
190 | Фильтр-грязевик Ду 200 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
191 | Фильтр-грязевик Ду 100 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
192 | Фильтр-грязевик Ду 150(ТО) |  | Условная единица | 14
193 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ТО) |  | Условная единица | 14
194 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ТО) |  | Условная единица | 14
195 | Задвижка Danfos Ду 50 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
196 | Задвижка Danfos Ду 40 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
197 | Задвижка Danfos Ду 80 7 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
198 | Задвижка Danfos Ду 25 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
199 | Задвижка Danfos Ду 125 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
200 | Насос циркуляционный (для отопления) upc Unipump 15 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
201 | Шлагбаум СAME(ТО) |  | Условная единица | 14
202 | Ворота электромеханические(ТО) |  | Условная единица | 14
203 | Уравнительная платформа 4 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
204 | АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии)(ТО) |  | Условная единица | 14
205 | Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D10E18-31, 18кВт 8 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
206 | Секционные ворота с электроприводом Zaiger 4 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
207 | ЩС (щит силовой)(ТО) |  | Условная единица | 14
208 | Светильник с лампой ДРЛ 14 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
209 | Выключатель 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
210 | Розетка 220 В 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
211 | Кабели и провода до 25 мм2 120 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
212 | Кабели и провода до 2,5 мм2 340 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
213 | ЩС (щит силовой)(ТО) |  | Условная единица | 14
214 | ЩО (щит освещения)(ТО) |  | Условная единица | 14
215 | Светильник люминесцентный 2х36 Вт 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
216 | Пост кнопочный "Пуск-Стоп" 2 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
217 | Выключатель 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
218 | Розетка 220 В 10 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
219 | Кабели и провода до 25 мм2 10 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
220 | Кабели и провода до 2,5 мм2 10 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
221 | Полы керамогранит, керамическая плитка, мрамор, гранит, бетон 15500 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
222 | Полы линолеум, ковролин, пластик 12656 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
223 | Полы ламинат, паркет 1426 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
224 | Стены, колонны окрашенные и оклеенные обоями 29000 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
225 | Стены, облицованные панелями ГКЛ, МДФ или ПВХ 1072 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
226 | Стены, облицованные плиткой, мрамором 1450 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
227 | Потолки окрашенные 5460 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
228 | Потолки подвесные типа «Армстронг» и «Грильято» 12750 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
229 | Потолки подвесные реечные 350 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
230 | Стеклянный потолок операционного зала 138 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
231 | Двери деревянные, металлические, ПВХ с замками и петлями 196 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
232 | Дверные доводчики 128 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
233 | Ворота секционные, распашные, раздвижные, механические и электромеханические 14 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
234 | Алюминиевые окна и витражи 4610 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
235 | Пластиковые окна и витражи 1510 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
236 | Перила и ограждения лестниц и площадок 416 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
237 | Дверки санузловых кабин, встроенных шкафов связи, э/о, пожарных в комплекте с замками, петлями, задвижками 186 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
238 | Кровля мягкая 6237 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
239 | Фасад окрашенный 560 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
240 | Пол керамогранит 8 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
241 | Стена окрашенная 12 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
242 | Потолок окрашенный 8 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
243 | Окно пластиковое 5 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
244 | Двери металлические, пластиковые, деревянные с замками и петлями 3 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
245 | Кровля металлическая 22 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
246 | Железобетонное ограждение h= 2,7 м 168 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
247 | Металлическое ограждение h= 2,5 м 110 пог.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
248 | Полы бетон 200 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
249 | Стены бетон 375 кв.м.(ТО) |  | Условная единица | 14
250 | Двери и ворота металлические распашные с замками и петлями 10 шт.(ТО) |  | Условная единица | 14
251 | ТСЗ 1000 кВА (трансформатор силовой)(ПТО) |  | Условная единица | 2
252 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
253 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
254 | ТСЗ 1000 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 2
255 | ВН (выключатель нагрузки) 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
256 | ВН 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
257 | ЩР-1 (щит распределительный)(ПТО) |  | Условная единица | 2
258 | ЩР(ПТО) |  | Условная единица | 2
259 | ПУЭЭ Меркурий 234 (прибор учёта электроэнергии) (ПТО) |  | Условная единица | 2
260 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
261 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
262 | ПУЭЭ Меркурий 234(ПТО) |  | Условная единица | 2
263 | Трансформатор тока 1500/5 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
264 | Трансформатор тока 1500/5 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
265 | РП-1 (распределительный пункт)(ПТО) |  | Условная единица | 3
266 | РП-2 (ПТО) |  | Условная единица | 3
267 | РП-3(ПТО) |  | Условная единица | 3
268 | РП-4(ПТО) |  | Условная единица | 3
269 | РП-5(ПТО) |  | Условная единица | 3
270 | РП-6(ПТО) |  | Условная единица | 3
271 | РП-7(ПТО) |  | Условная единица | 3
272 | РП-8(ПТО) |  | Условная единица | 3
273 | РП-9(ПТО) |  | Условная единица | 3
274 | РП-9А (ПТО) |  | Условная единица | 3
275 | РП-11(ПТО) |  | Условная единица | 3
276 | РП-12(ПТО) |  | Условная единица | 3
277 | РП-13(ПТО) |  | Условная единица | 3
278 | РП-13А (ПТО) |  | Условная единица | 3
279 | РП-14 (ПТО) |  | Условная единица | 3
280 | РП-15(ПТО) |  | Условная единица | 3
281 | РП-16(ПТО) |  | Условная единица | 3
282 | РП-17(ПТО) |  | Условная единица | 3
283 | РП-18(ПТО) |  | Условная единица | 3
284 | РП-20(ПТО) |  | Условная единица | 3
285 | РП-20А(ПТО) |  | Условная единица | 3
286 | РП-21 (ПТО) |  | Условная единица | 3
287 | РП-22 (ПТО) |  | Условная единица | 3
288 | РП-24 (ПТО) |  | Условная единица | 3
289 | РП-25 (ПТО) |  | Условная единица | 3
290 | РП-26 (ПТО) |  | Условная единица | 3
291 | РП-27 (ПТО) |  | Условная единица | 3
292 | РП-29 (ПТО) |  | Условная единица | 3
293 | РП-31 (ПТО) |  | Условная единица | 3
294 | РП-32 (ПТО) |  | Условная единица | 3
295 | РП-33 (ПТО) |  | Условная единица | 3
296 | РП-ГО (ПТО) |  | Условная единица | 3
297 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 4
298 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 4
299 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 4
300 | ДГУ FG Wilson (2012 г.в.), модель Р700, 700 кВА(ПТО) |  | Условная единица | 4
301 | ЩПР-1 (щит переменный распределительный)(ПТО) |  | Условная единица | 3
302 | ЩПР-2(ПТО) |  | Условная единица | 3
303 | ЩПР-3(ПТО) |  | Условная единица | 3
304 | ЩПР-4(ПТО) |  | Условная единица | 3
305 | ЩБР-1(ПТО) |  | Условная единица | 3
306 | ЩБР-2(ПТО) |  | Условная единица | 3
307 | ЯП-1 (ящик вводной)(ПТО) |  | Условная единица | 3
308 | ЯП-2(ПТО) |  | Условная единица | 3
309 | ЯП-3(ПТО) |  | Условная единица | 3
310 | ЯП-4(ПТО) |  | Условная единица | 3
311 | АВР-1 (автоматический ввод резерва)(ПТО) |  | Условная единица | 3
312 | АВР-2(ПТО) |  | Условная единица | 3
313 | АВР-3(ПТО) |  | Условная единица | 3
314 | АВР-4(ПТО) |  | Условная единица | 3
315 | АВР-5(ПТО) |  | Условная единица | 3
316 | АВР-6(ПТО) |  | Условная единица | 3
317 | АВР-7(ПТО) |  | Условная единица | 3
318 | АВР-8(ПТО) |  | Условная единица | 3
319 | АВР ЩСН (щит собственных нагрузок)(ПТО) |  | Условная единица | 3
320 | ЩС, ЩСБ (щит силовой) 123 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
321 | ЩО (щит освещения) 156 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
322 | Светильник люминесцентный 4х18 Вт 1248 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
323 | Светильник люминесцентный 1 и 2х36 Вт 432 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
324 | Светильник светодиодный потолочный 595х595 мм2 312 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
325 | Светильник светодиодный линейный 146 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
326 | Светильник настенный, потолочный, встроенный 134 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
327 | Прожектор светодиодный 37 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
328 | Выключатель 485 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
329 | Розетка 380 В 12 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
330 | Розетка 220 В 874 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 3
331 | Кабели и провода до 25 мм2 345 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
332 | Кабели и провода до 2,5 мм2 1623 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
333 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
334 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2S AIR NED-6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
335 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-5.5x30H1/B1 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
336 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
337 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-A,(ПТО) |  | Условная единица | 2
338 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ПТО) |  | Условная единица | 2
339 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
340 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147,(ПТО) |  | Условная единица | 2
341 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB (ПТО) |  | Условная единица | 2
342 | Сплит-система настенная General Climate GC-S24ACR/№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
343 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт(ПТО) |  | Условная единица | 2
344 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
345 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
346 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
347 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
348 | Кондиционер Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт PEA-RP500GAQ PEA-RP500GAO, 44кВт по хол., Р-54кВт (ПТО) |  | Условная единица | 2
349 | Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA 12 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
350 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
351 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
352 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
353 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ПТО) |  | Условная единица | 2
354 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
355 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
356 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
357 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
358 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
359 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
360 | Кондиционер Mitsubishi Electric AVMSC GE35VB(ПТО) |  | Условная единица | 2
361 | Кондиционер Ballu BSD/In09H№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
362 | Кондиционер DAIKIN FXYF40KVE 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
363 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
364 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
365 | Кондиционер Chigo CS-32H3A-V147/CU-32H3A-V147 с зимним комплектом(ПТО) |  | Условная единица | 2
366 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, (ПТО) |  | Условная единица | 2
367 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
368 | Кондиционер Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL(ПТО) |  | Условная единица | 2
369 | Сплит-система ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2, GC-CF18HR№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
370 | Системы приточных камер теплоснабжения в помещениях, REMARK XPAA 10/H 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
371 | Приточно-вытяжная вентиляция, VTS Clima 0874-436-4011 Przepust CVA6 1535x1320 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
372 | Вентилятор радиальный в помещениях 7-го этажа, ВБКП-5,0 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
373 | Система приточной вентиляции в помещениях 7-го этажа(ПТО) |  | Условная единица | 2
374 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
375 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
376 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
377 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
378 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
379 | Вытяжная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
380 | Приточная вентиляция CLIENTE CUSTOMER CLIENT ACA-RF076(ПТО) |  | Условная единица | 2
381 | Сплит-система настенная ENERGOLUX SAS12L2-A/SAU12L2-(ПТО) |  | Условная единица | 2
382 | Сплит-система кассетная ENERGOLUX SAC12C2-A/SAU12U2-A(ПТО) |  | Условная единица | 2
383 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A(ПТО) |  | Условная единица | 2
384 | Кондиционер потолочный CF24HRNI, 08317001055150(ПТО) |  | Условная единица | 2
385 | Сплит-система настенного типа Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A, (ПТО) |  | Условная единица | 2
386 | Сплит-система настенного типа ENERGOLUX SAS24B2-A/SAU24B2-A, EG-CF18HR№1(ПТО) |  | Условная единица | 2
387 | Сплит-система настенная Chigo CS/CU-32H3A-V147 (ПТО) |  | Условная единица | 2
388 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/2 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
389 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/3 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-4x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
390 | Кондиционер центральный секционный NED 7P/K1/P1/G1/N1/4 AIR NED-M6P/K1/P1/K2/P2/S1/ T4.24/V1.OR-5,5x30H1/B1(ПТО) |  | Условная единица | 2
391 | Система приточной вентиляции в помещениях(ПТО) |  | Условная единица | 2
392 | Кондиционер центральный секционный NED AIR NED-M7L/K1/P1/F1/R2/T1/ 24/V1.OP45-7.5x30H1/B1+P/2P1/2F1/2H2/2V1.0.P50.R-4x15/R2/2Z1/2P1/2K1(ПТО) |  | Условная единица | 2
393 | VRF системы кондиционирования SMZU135V4AI Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
394 | VRF системы кондиционирования SMZU75V4AI Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
395 | Вытяжной вентилятор крышный CMFE 250 3ф Shuft(ПТО) |  | Условная единица | 2
396 | Вытяжной вентилятор крышный (Тип 1) CMFE 315 S 3ф Shuft(ПТО) |  | Условная единица | 2
397 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
398 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
399 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
400 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
401 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
402 | Кондиционер бытовой настенный с ИК пультом SAU12L4-A-WS30 Energolux(ПТО) |  | Условная единица | 2
403 | Кондиционер бытовой настенный Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A WS30 (тип 2) (ПТО) |  | Условная единица | 2
404 | Кондиционер полупромышленный подпотолочный Energolux SACF48D5-A/SAU48U5-A WS30 (тип 1)(ПТО) |  | Условная единица | 2
405 | Кондиционер крышный DANTEX DR-B200HP/SN1(ПТО) |  | Условная единица | 2
406 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
407 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
408 | Система кондиционирования VRF SMZU215V5AI Energolux в составе: настенный блок - 8 шт., кассетный блок - 18 шт., канальный блок - 6 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
409 | Задвижка Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 3
410 | Задвижка Ду 100(ПТО) |  | Условная единица | 3
411 | Задвижка Ду 200(ПТО) |  | Условная единица | 3
412 | Задвижка Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 3
413 | Задвижка с обратным клапаном Ду 100(ПТО) |  | Условная единица | 3
414 | Труба ливневая чугунная Ду 100 680 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 5
415 | Труба канализационная Ду 150 260 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 5
416 | Труба канализационная Ду 100 420 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 5
417 | Труба канализационная Ду 50 320 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 5
418 | Воронка водосточная 38 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 5
419 | Хозяйственно-пожарный водопровод от D=15 мм до D=150 мм 7185 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 5
420 | Трап канализационный от D=50 мм до D=100 мм 31 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 5
421 | Унитаз с бачком 165 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
422 | Умывальник со смесителем 131 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
423 | Писсуары 23 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
424 | Колодец бытовой канализации 22 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
425 | Дождеприёмный колодец 11 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
426 | Колодец ливнёвой канализации 19 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
427 | Трубопроводы дворовые канализационные 430 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 4
428 | Трубопроводы дворовые ливнестока 650 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 4
429 | Поддоны душевые 11 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
430 | Пластинчатый теплообменник М15-BFG(ПТО) |  | Условная единица | 1
431 | Пластинчатый теплообменник TL10-PFG(ПТО) |  | Условная единица | 1
432 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/2(ПТО) |  | Условная единица | 1
433 | Циркуляционный насос отопления Grundfos ТР 80-400/3(ПТО) |  | Условная единица | 1
434 | Циркуляционный насос Grundfos(ПТО) |  | Условная единица | 1
435 | Водонагреватель накопительный STEIBEL Eltron(ПТО) |  | Условная единица | 1
436 | Частотный преобразователь"Веспер" У4-8400(ПТО) |  | Условная единица | 1
437 | Насос Pedrollo(ПТО) |  | Условная единица | 1
438 | Теплосчетчик Aswega SA94/3(ПТО) |  | Условная единица | 1
439 | Клапан рециркуляционный вентиляционный , тип 492.0-ОС-ИВД(ПТО) |  | Условная единица | 1
440 | Фильтр-грязевик Ду 200 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 1
441 | Фильтр-грязевик Ду 100 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 1
442 | Фильтр-грязевик Ду 150(ПТО) |  | Условная единица | 1
443 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ПТО) |  | Условная единица | 1
444 | Клапан седельный регулирующий запорный REGADA(ПТО) |  | Условная единица | 1
445 | Задвижка Danfos Ду 50 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
446 | Задвижка Danfos Ду 40 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
447 | Задвижка Danfos Ду 80 7 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
448 | Задвижка Danfos Ду 25 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
449 | Задвижка Danfos Ду 125 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
450 | Насос циркуляционный (для отопления) upc Unipump 15 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 1
451 | Шлагбаум СAME(ПТО) |  | Условная единица | 2
452 | Ворота электромеханические(ПТО) |  | Условная единица | 2
453 | Уравнительная платформа 4 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
454 | АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии)(ПТО) |  | Условная единица | 1
455 | Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D10E18-31, 18кВт 8 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
456 | Секционные ворота с электроприводом Zaiger 4 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
457 | ЩС (щит силовой)(ПТО) |  | Условная единица | 2
458 | Светильник с лампой ДРЛ 14 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
459 | Выключатель 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
460 | Розетка 220 В 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
461 | Кабели и провода до 25 мм2 120 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
462 | Кабели и провода до 2,5 мм2 340 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
463 | ЩС (щит силовой)(ПТО) |  | Условная единица | 2
464 | ЩО (щит освещения)(ПТО) |  | Условная единица | 2
465 | Светильник люминесцентный 2х36 Вт 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
466 | Пост кнопочный "Пуск-Стоп" 2 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
467 | Выключатель 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
468 | Розетка 220 В 10 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
469 | Кабели и провода до 25 мм2 10 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
470 | Кабели и провода до 2,5 мм2 10 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
471 | Полы керамогранит, керамическая плитка, мрамор, гранит, бетон 15500 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
472 | Полы линолеум, ковролин, пластик 12656 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
473 | Полы ламинат, паркет 1426 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
474 | Стены, колонны окрашенные и оклеенные обоями 29000 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
475 | Стены, облицованные панелями ГКЛ, МДФ или ПВХ 1072 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
476 | Стены, облицованные плиткой, мрамором 1450 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
477 | Потолки окрашенные 5460 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
478 | Потолки подвесные типа «Армстронг» и «Грильято» 12750 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
479 | Потолки подвесные реечные 350 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
480 | Стеклянный потолок операционного зала 138 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
481 | Двери деревянные, металлические, ПВХ с замками и петлями 196 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
482 | Дверные доводчики 128 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
483 | Ворота секционные, распашные, раздвижные, механические и электромеханические 14 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
484 | Алюминиевые окна и витражи 4610 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
485 | Пластиковые окна и витражи 1510 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
486 | Перила и ограждения лестниц и площадок 416 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
487 | Дверки санузловых кабин, встроенных шкафов связи, э/о, пожарных в комплекте с замками, петлями, задвижками 186 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
488 | Кровля мягкая 6237 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 3
489 | Фасад окрашенный 560 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
490 | Пол керамогранит 8 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
491 | Стена окрашенная 12 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
492 | Потолок окрашенный 8 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
493 | Окно пластиковое 5 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
494 | Двери металлические, пластиковые, деревянные с замками и петлями 3 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
495 | Кровля металлическая 22 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
496 | Железобетонное ограждение h= 2,7 м 168 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
497 | Металлическое ограждение h= 2,5 м 110 пог.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
498 | Полы бетон 200 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
499 | Стены бетон 375 кв.м.(ПТО) |  | Условная единица | 2
500 | Двери и ворота металлические распашные с замками и петлями 10 шт.(ПТО) |  | Условная единица | 2
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: