Утверждаю

Главный инженера

________А.В. Рабенок

«__» ____________ 2024 г.

Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 71.20.19

По экспертизе проектной документации по модернизации САУ ГТГ-1 агрегата ГТГ-12В филиала ПЭС «Уренгой»

Лот № 31801-ТПИР-ОБСЛ-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГТГ | Газотурбогенератор |
| --- | --- |
| САУ | Система автоматизированного управления |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ПИР | Проектно – изыскательные работы |

Наименование закупаемой продукции

«Проведение экспертизы проектной документации для модернизации САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»

Цель выполнения работ

Предметом экспертизы промышленной безопасности является оценка соответствия документации требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности.

Существующее положение

Данная работа выполняется в соответствии с производственной программой ТПиР ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год. Экспертиза проектной документации разрабатывается для ГТГ-1 установленного в филиале ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Уренгой» | 629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.Промысловая, д. 16 | ГТГ-1 | - |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Наличие действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Иные требования и сведения общего характера

Полный комплект документов должен быть передан Заказчику в исходном редактируемом формате документа и в формате pdf.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение экспертизы проектной документации на модернизацию САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой» | Шт. | 1 |
|  | Получение заключения экспертизы промышленной безопасности и уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | Шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Экспертиза проектной документации на модернизацию САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой» | С даты заключения договора | 20 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами договора и предоставления проектной и иной документации в полном объеме. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Разработка проектной документации по модернизации САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»

Наименование работ/этапа работ: Разработка проектной документации

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Оказать услуги в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства: - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями) - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ФНиП ПБ «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» - ФНиП и ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала | Согласие с требованием |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика | Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз проектной документации, представить заказчику список заключенных договоров на аналогичные работы за последние 3 года | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта (перечислить из списка и дополнить при необходимости): - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»; - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые). Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации (действующее издание); - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277; - «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281; - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СО 59012820.29.240.008-2008 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем; - Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744); - Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).