|  | Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» |
| --- | --- |

Утверждаю:

Начальник управления делами –

Руководитель аппарата

филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

________________ И.А. Трофимова

«____» ________________2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по перезарядке, техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию первичных средств пожаротушения

- Общие положения.

  - Услуги по перезарядке, техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию первичных средств пожаротушения, должны производиться в соответствии ГОСТ Р 59641-2021, ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009, ГОСТ Р 51057-97, ГОСТ Р 51017-97, требованиями НПБ 155-96 «Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

  - Все огнетушители, подлежащие перезарядке, техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию находятся в собственности Заказчика.

  - Исполнитель должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 15, ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011.

- Основание для проведения комплекса услуг

Согласно пункта 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, руководитель организации обязан организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

- Примерные объемы выполняемых услуг

| № | Тип огнетушителя* | Количество огнетушителей**, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОУ-2 | 65 |
| 2 | ОУ-3 | 75 |
| 3 | ОУ-5 | 65 |
| 4 | ОП-2 | 40 |
| 5 | ОП-4 | 40 |
| 6 | ОП-8 | 10 |
| 7 | ОП-50 | 10 |

*- 1) для углекислотных огнетушителей (ОУ) в качестве огнетушащего вещества (ОТВ) применять двуокись углерода (СО2), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

2) для порошковых огнетушителей (ОП) в качестве ОТВ применять огнетушащий порошок общего назначения (на основе солей Na), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

**- марка и количество огнетушителей, подлежащих перезарядке, может изменяться, но не превышая общей стоимости по договору.

- Основные требования к выполнению услуг.

  - Исполнитель осуществляет услуги на своем оборудовании и силами собственного персонала.

  - Огнетушитель, прошедший испытания и перезарядку, должен быть опломбирован одноразовой пломбой.

  - Опломбирование огнетушителя осуществляется специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

4.6 Перед перезарядкой огнетушители должны быть просушены согласно п.4.4.4 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители» и окрашены в красный сигнальный цвет согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»:

- для покраски корпуса огнетушителей должна использоваться водостойкая нитрокраска (нитроэмаль) устойчивая к атмосферным явлениям;

- покраска должна осуществляться одним из трех методов: краскопультом, окунанием в краску или кисточкой.

4.7 Заказчик обеспечивает перед отправкой Исполнителю партии огнетушителей их надлежащий вид и транспортировочное состояние (раструбы отсоединяются от огнетушителей и не передаются Исполнителю, огнетушители очищаются от пыли и грязи).

4.8 Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг при неисполнении п. 4.7 настоящего технического задания.

4.9 На каждый огнетушитель Исполнителем должна быть наклеена бирка (этикетка) с указанием месяца и года проведенной (текущей) перезарядки.

4.10 При замене у огнетушителей запорно-пускового устройства (ЗПУ) Исполнитель обеспечивает укомплектование данных огнетушителей подходящими по всем параметрам раструбами (ОУ или ОП, резьба и т.д.).

- Правила контроля и приемки услуг.

  - Заказчик проводит входной контроль обслуженных Исполнителем огнетушителей.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Исполнитель обязан за свой счет их устранить.

- Требуемые сроки выполнения услуг.

  - Период оказания услуг – с момента подписания договора и до 31.12.2026.

  - Исполнитель обязан оказать услугу не позднее 1 месяца с момента получения огнетушителей от Заказчика.

- Гарантии исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать соответствие выполняемых услуг требованиям НТД в течение не менее 1 года с момента подписания акта оказанных услуг.

8. Меры по предоставлению национального режима.

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 84.25.11.120 | Не применяется |

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Начальник АХО филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» |  | С.Н. Кабанов |
| --- | --- | --- |

Шибанова И.В.

(4855) 294-367