ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитное излучение на границе

санитарно-защитной зоны»

- Наименование объекта: 
АО «Загорская ГАЭС-2».

- Место расположения объекта:

141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.101

3. Цель: оказать услуги по проведению инструментальных замеров промышленных выбросов в атмосферу и измерение уровней шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны Загорской ГАЭС-2».

4.Сроки оказания услуг

с 01.10.2026 г. по 30.09.2027г.

5.Наименование услуг и физические объемы

- ежеквартальное предоставление протоколов количественного химического анализа (КХА) промвыбросов, протоколов измерений шума и электромагнитного излучения.

6.Основные технические требования на оказываемые услуги:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7.Правила приемки оказанных услуг. В соответствии с условиями Договора.

План по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровня шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны

| Номер точки | Содержание по этапу | Срок оказания услуг |  | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Точка 1,2,3,4 Азот диоксида Углерод оксида Точка 1,2,3,4 Шум Точка 1,2,3,4 Электромагнитное излучение | 01.10.2026 | 30.12.2026 | Аккредитованная лаборатория |
| 2 | Точка 1,2,3,4 Азот диоксида Углерод оксида Точка 1,2,3,4 Шум Точка 1,2,3,4 Электромагнитное излучение | 11.01.2027 | 31.03.2027 | Аккредитованная лаборатория |
| 3 | Точка 1,2,3,4 Азот диоксида Углерод оксида Точка 1,2,3,4 Шум Точка 1,2,3,4 Электромагнитное излучение | 01.04.2027 | 30.06.2027 | Аккредитованная лаборатория |
| 4 | Точка 1,2,3,4 Азот диоксида Углерод оксида Точка 1,2,3,4 Шум Точка 1,2,3,4 Электромагнитное излучение | 01.07.2027 | 30.09.2027 | Аккредитованная лаборатория |

8. Требования к Участнику:

8.1. Участник должен иметь аккредитованную лабораторию в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (собственную или используемую на иных законных основаниях).

В подтверждении данному требованию Участник должен предоставить копии документов (свидетельства об аккредитации, договоры аренды, соглашения о намерениях и т.п.), подтверждающих наличие аккредитованной лаборатории.

9. Требование к документации и ценообразованию.

Стоимость услуг определяется коммерческим предложением, предоставленный участником в форме калькуляции затрат.