ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по мониторингу водного объекта

- Наименование объекта: 
АО «Загорская ГАЭС-2».

- Место расположения объекта:

141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.101

3. Цель: Учет качества поверхностной воды в р.Кунья 500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод.

4.Сроки оказания услуг

с 01.10.2026 г. по 30.09.2027 г.

5.Наименование услуг и физические объемы

5.1. Оказание услуг по мониторингу водного объекта.

5.2. Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках ежеквартально (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) по следующим показателям:

- нефтепродукты;

- взвешенные вещества;

- БПК5;

- фтор;

- фосфаты;

6.Основные технические требования на оказываемые услуги:

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водным кодексом от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

7.Правила приемки оказанных услуг. В соответствии с условиями Договора.

8. Иные условия оказания услуг:

8. 1. Пробы отбираются Исполнителем в специальную тару самостоятельно.

8.2. Результаты проведенного химического анализа оформляются протоколом и передаются Заказчику в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после отбора проб.

9. Требования к Участнику:

9.1. Участник должен иметь аккредитованную лабораторию в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (собственную или используемую на иных законных основаниях).

В подтверждении данному требованию Участник должен предоставить копии документов (свидетельства об аккредитации, договоры аренды, соглашения о намерениях и т.п.), подтверждающих наличие аккредитованной лаборатории.

10. Требование к документации и ценообразованию.

Стоимость услуг определяется коммерческим предложением, предоставленный участником в форме калькуляции затрат.

План по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровня шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны

| Номер точки | Содержание по этапу | Срок оказания услуг |  | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) (нефтепродукты; взвешенные вещества; БПК5; фосфаты; фтор) | 01.10.2026 | 30.12.2026 | Аккредитованная лаборатория |
| 2 | Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) (нефтепродукты; взвешенные вещества; БПК5; фосфаты; фтор) | 11.01.2027 | 31.03.2027 | Аккредитованная лаборатория |
| 3 | Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) (нефтепродукты; взвешенные вещества; БПК5; фосфаты; фтор) | 01.04.2027 | 30.06.2027 | Аккредитованная лаборатория |
| 4 | Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) (нефтепродукты; взвешенные вещества; БПК5; фосфаты; фтор) | 01.07.2027 | 30.09.2027 | Аккредитованная лаборатория |