## изм
Приложение №3
Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию в объеме набора В компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3 К-8 Загорской ГАЭС в 2027 году
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Шифр расценки | Единица измерения из расценки | Норма трудозатрат на ед. изм. Чел-час | Средний разряд работ по нормативу | Количество воздействий на еденицу оборудования (кол-во воздействий в год) | Суммарное колчество воздействий на оборудования в год (ст.5*11) | Общая длительность выполнения воздействий на год ч/час (ст.9*12) | Наименование МТР с указанием марки, ГОСТ, ТУ | Единица измерения МТР | Количество МТР на еденицу обордуования на одно воздействие | Всего Количество МТР (ст.18*13) | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Всего время использования механизма, маш/час (ст. 24*13) | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[11 empty] | =5*12 | =сумма столбца | [6 empty] | =сумма столбца
[12 empty] | =9*13 |  |  |  | =18*13 |  |  | =24*13
[12 empty] | =9*13 |  |  |  | =18*13 |  |  | =24*13
[12 empty] | =9*13 |  |  |  | =18*13 |  |  | =24*13
1 | Загорская ГАЭС. Компрессоры К-8 | Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13 | шт. | 3 | Проверка на наличие утечек | по опыту прошлых лет | шт | 0.824 | 3 | 1 | 3 | 2.472
[5 empty] | Чистка компрессора |  | шт | 2.8 | 3 | 1 | 3 | 8.4 | Смазка ALUB GREASE+, туба 0,4 кг, артикул 183.00103 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Чистка радиатора |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9
[5 empty] | Обслуживание термического клапана |  | шт | 2 | 3 | 1 | 3 | 6
[5 empty] | Замена фильтр-элемента всасывающего воздушного фильтра |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Фильтр-элемент воздушного фильтра, артикул 2116040200 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Замена фильтр-элемента маслянного сепаратора |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Фильтр-элемент маслобака-сепаратора, артикул 572.10101 | шт. | 1 | 3
[13 empty] | Прокладка фильтр-элемента маслобака-сепаратора, артикул 2605362080 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Замена масляного фильтра |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Маслянный фильтр, артикул 2605539880 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Замена панельного воздушного фильтра |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Фильтр воздушный панельный, артикул 2607111060 | шт. | 2 | 6
[13 empty] | Пакет панельных фильтров, артикул 116109995 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Замена пробки маслозаливной горловины |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Пробка маслозаливной горловины G1’’, артикул 2605276820 | шт. | 1 | 3
[13 empty] | Прокладка маслоналивной горловины G1’’, артикул 2109120012 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Обслуживание клапана минимального давления |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Набор для обслуживания клапана минимального давления, артикул 2605696910 | шт. | 1 | 3
[13 empty] | Прокладка, артикул 2604360510 | шт. | 2 | 6
[5 empty] | Обслуживание регулятора всасывания |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Набор обслуживания регулятора всасывания, артикул 2605696930 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Замена датчика давления |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Датчик давления G1/4”, 4-20 мА, 6M, артикул 2105040318 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Замена датчика температуры |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Датчик температуры G1/4”, PT 1000, 6M, артикул 210504052 | шт. | 1 | 3
[13 empty] | Уплотнение с покрытием G1/4”, артикул 2109120008 | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Замена масла |  | шт | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Масло минеральное полусинтетическое ALUB BLUE S+, 10-л ёмкость, артикул 583.04055 | шт. | 4 | 12
[5 empty] | Заполнение Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию |  | шт | 1 | 3 | 1 | 3 | 3