Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатации лифтов лифтерами-операторами

на объектах УФПС г. Москвы

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращения, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 5 | Инв.№ | Инвентарный номер |
| 6 | Зав.№ | Заводской номер |
| 11 | Услуга | Эксплуатация лифтов лифтерами-операторами на объектах УФПС г. Москвы. |
| 12 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 13 | Отчетный период | Календарный месяц |
| 14 | Объект | Объекты УФПС г. Москвы согласно адресам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по эксплуатации лифтов лифтерами - операторами на объектах УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по эксплуатации лифтов лифтерами - операторами на объектах УФПС г. Москвы.

  - Цель –  предотвращение несчастных случаев, инцидентов и поломок оборудования путем постоянного контроля за работой лифтов.

  - Задачи  - безопасная эксплуатация лифтов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Сроки оказания услуг:

-  начало оказания услуг с даты заключения договора, но не ранее 03.10.26.

-  окончание оказания услуг: 03.06.27

4.2 Место оказания услуг:

- г. Москва, ул.Вагонорментная, 23

- г. Москва, ул. Перовская, 68.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень лифтов для оказания услуг по эксплуатации лифтов лифтерами - операторами на объектах УФПС г. Москвы указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.2 Перечень услуг по эксплуатации лифтов лифтёрами-операторами на объектах УФПС г. Москвы указан  в Приложении № 2 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты заключения договора представить Заказчику необходимые удостоверения, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимые квалификации в т.ч удостоверения в соответствии с законодательством Российской Федерации. а именно:

●  ответственный за организацию эксплуатации лифтового оборудования должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п.3 п.п 3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования

● лифтер должен иметь свидетельство о подтверждении квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п.3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 198н «Об утверждении профессионального стандарта Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»;

Исполнитель обязан обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах")

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»);

- Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10);

- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации"

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.

  - Условия оказания услуг

  - перед началом оказания услуг Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора направить в адрес Заказчика список обученного и квалифицированного персонала для оказания услуг на объектах и копии приказов о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня закрепленных за ними лифтов, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию;

- услуги по эксплуатации лифтов зав.№ 1530СВ-88 и зав.№ 266 СВ-88 лифтером оператором должны быть оказаны в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45;

- услуги по круглосуточной эксплуатации лифтов зав.№ 738, зав.№ 739 зав.№ 740 лифтером оператором должны быть оказаны ежедневно с 00:00 до 24:00, включая выходные и праздничные дни

- Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, оказывающих услуги на объекте;

Исполнитель обязан назначить приказом по своей организации:

- ответственного руководителя за оказание услуг по эксплуатации лифтов лифтерами - операторами в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтового оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;

- ответственного из обслуживающего персонала по объектам обслуживания ( лифтера-оператора). В приказе указать сведения о местонахождении каждого закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных номеров лифтов.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказанных услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Исполнителем своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требований ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

6.4. Условия сдачи - приемки услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов.

Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Исполнителя.

Услуги считаются выполненными, если Комиссией подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании всего комплекса оказанных услуг, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью:

-  счёт в 1 (одном) экземпляре;

-  акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Перечень лифтов для оказания услуг по эксплуатации лифтов лифтерами-операторами на объектах УФПС г. Москвы | 5 |
| № 2 | Перечень услуг по эксплуатации лифтов лифтёрами-операторами на объектах УФПС г. Москвы | 7 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень лифтов для оказания услуг по эксплуатации лифтов лифтерами - операторами на объектах УФПС г. Москвы

| № п/п | Место установки лифта (адрес) | Зав. № лифта | Инв. № лифта | Тип лифта | Кол-во остановок | Год выпуска | Номинальная грузоподъёмность, кг | Номинальная скорость движения кабины, м/c | Лифтер-оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г .Москва, улица Перовская, д.68 | 1530СВ-88 | 08101000000001 | Грузовой | 4 | 1988 | 2000 | 0,5 | + |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 266 СВ-88 | 08101000000001 | Грузовой | 3 | 1988 | 2000 | 0,5 | + |
| 3 | г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.23 | 738 | 08100000001230 | Грузовой | 3 | 1976 | 3200 | 0,5 | + |
| 4 |  | 739 | 08100000001230 | Грузовой | 3 | 1976 | 3200 | 0,5 | + |
| 5 |  | 740 | 08100000001230 | Грузовой | 3 | 1976 | 3200 | 0,5 | + |

«+» - услуга предоставляется

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень услуг по эксплуатации лифтов лифтёрами-операторами на объектах УФПС г. Москвы

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | В услугу по эксплуатации лифтов входит предоставление квалифицированного лифтера -оператора, в обязанности которых входит: |
| 1.1 | Находиться в кабине лифта при подъеме и спуске, направлять кабину к месту вызова (загрузки/разгрузки почтовых отправлений). |
| 1.2 | Сопровождение почтовых отправлений (далее – груз). |
| 1.3 | Осуществление контроля за погрузкой груза: равномерная загрузка груза в кабину лифта, крепление груза, недопущение перегрузки лифта. Оказание данных услуг должно производиться с соблюдением норм охраны труда. |
| 1.4 | Перевозка груза между этажами с соблюдением поэтапных сроков обработки груза. |
| 1.5 | Соблюдение номинальной грузоподъемности. |
| 1.6 | Остановить работу лифта при обнаружении неисправностей. |
| 1.7 | Информирование технических специалистов о замеченных неисправностях. |
| 1.8 | Содержание в чистоте кабины лифта. Заполнение журнала периодического осмотра лифта. |
| 1.9 | Недопущение к управлению лифта посторонних лиц и наличия пассажиров в кабине лифта (кроме сопровождающих перевозимые почтовые отправления) |
| 1.10 | Осуществление контроля в лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями, чтобы человек, сопровождающий груз, не прислонялся к дверям и не держался за них руками. |
| 1.11 | Ознакомление с записями в журнале предыдущей смены при приеме смены; |
| 1.12 | Выборочная проверка не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точности остановки кабины при движении "вверх" и "вниз |
| 1.13 | Проверка наличия освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок |
| 1.14 | Проверка исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправности двусторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом |
| 1.15 | Проверка наличия "Правил пользования лифтом", предупредительных и указательных надписей; |
| 1.16 | Проверка исправности замков дверей шахты на каждом этаже |
| 1.17 | Проверка работы блокировочных выключателей дверей кабины и шахты. |