Технические требования

поставка материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения на головном и напорном узле Баксанской ГЭС и на головном узле Кашхатау ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения              (исполнения) договора	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт отраслевой |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения на головном и напорном узле Баксанской ГЭС.

#### Цель использования закупаемой продукции

Приобретение материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения.

#### Существующее положение

На напорном и станционном узле Баксанской ГЭС, на головном узле Кашхатау ГЭС нет хоз. питьевого.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Баксанская ГЭС |  |  |  |
| Хоз. Питьевое водоснабжение на головном узле |  |  |  |
| 1 | Труба ПНД SDR Ø 25 | м. | 140 |
| 2 | Тройник ПНД SDR Ø 25/25 | шт. | 2 |
| 3 | Муфта ПНД SDR Ø 25/1/2 наружная | шт. | 3 |
| 4 | Кран латунный Ø 1/2 вн/нар | шт. | 3 |
| 5 | Американка Ø 20/1/2 внутренняя | шт. | 3 |
| 6 | Тройник латунный Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар | шт. | 1 |
| 7 | Труба ППР SDR Ø 20 | м. | 8 |
| 8 | Угол ППР SDR Ø 20 90º | шт. | 20 |
| 9 | Угол ППР SDR Ø 20 45º | шт. | 10 |
| 10 | Тройник SDR ППР Ø 20 | шт. | 3 |
| 11 | Угол комбинированный ППР SDR Ø 20/1/2 наружная | шт. | 3 |
| 12 | Клипса Ø 20 | шт. | 10 |
| 13 | Муфта соединительная Ø 20 | шт. | 20 |
| 14 | Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм | шт. | 2 |
| 15 | Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм | шт. | 1 |
| 16 | Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм | шт. | 1 |
| Хоз. Питьевое водоснабжение на напорном узле |  |  |  |
| 1 | Труба ПНД SDR Ø 25 | м. | 240 |
| 2 | Тройник ПНД SDR Ø 25/25 | шт. | 2 |
| 3 | Муфта ПНД SDR Ø 25/1/2 наружная | шт. | 4 |
| 4 | Кран латунный Ø 1/2 вн/нар | шт. | 3 |
| 5 | Американка Ø 20/1/2 внутренняя | шт. | 4 |
| 6 | Тройник латунный Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар | шт. | 1 |
| 7 | Труба ПНД SDR Ø 20 | м. | 10 |
| 8 | Угол ПНД SDR Ø 20 90º | шт. | 25 |
| 9 | Угол ПНД SDR Ø 20 45º | шт. | 10 |
| 10 | Тройник ПНД SDR Ø 20 | шт. | 4 |
| 11 | Угол комбинированный ПНД SDR Ø 20/1/2 наружная | шт. | 4 |
| 12 | Клипса Ø 20 | шт. | 15 |
| 13 | Муфта соединительная Ø 20 | шт. | 20 |
| 14 | Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм | шт. | 2 |
| 15 | Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм | шт. | 1 |
| 16 | Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм | шт. | 1 |
| Кашхатау ГЭС |  |  |  |
| 17 | Хомут врезной двухзамковый ДУ=400 ОД=400-420 L=400 внут. резб. ДУ50 ВЗПА | шт. | 1 |
| 18 | Труба ПНД 50 мм x 2мм водопроводная питьевая напорная | м. | 1000 |
| 19 | Скорлупа ППУ 57/50 L 1000 мм из пенополиуретана с покрытием из оцинкованной стали | м. | 55 |
| 20 | Клей-пена полиуретановый Polynor Fixo для теплоизоляции 1000 мл | шт. | 5 |
| 21 | Cтяжка стальная S с полимерным покрытием 4,6x850 AISI 304 | шт. | 150 |
| 22 | Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба вр и нр, ручка-рычаг | шт. | 2 |
| 23 | Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба внутреняя, ручка-рычаг | шт. | 1 |
| 24 | Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба наружныя, ручка-рычаг | шт. | 1 |
| 25 | Муфта d 50 мм соединительная компрессионная ПНД poelsan | шт. | 14 |
| 26 | Компрессионная муфта НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на наружную резьбу) | шт. | 2 |
| 27 | Компрессионная муфта НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на внутрению резьбу) | шт. | 2 |
| 28 | Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм | шт. | 3 |
| 29 | Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм | шт. | 2 |
| 30 | Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм | шт. | 2 |

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Баксанская ГЭС головной узел | С даты следующей за датой заключения договора | 30.10.2026 |
|  | Баксанская ГЭС станционный узел |  |  |
|  | Кашхатау ГЭС |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| Баксанская ГЭС Хоз. Питьевое водоснабжение на головном узле |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПНД SDR | Ø 25 |  |  |  |
|  | Тройник ПНД SDR | Ø 25/25 |  |  |  |
|  | Муфта ПНД SDR | Ø 25/1/2 наружная |  |  |  |
|  | Кран латунный | Ø 1/2 вн/нар |  |  |  |
|  | Американка | Ø 20/1/2 внутренняя |  |  |  |
|  | Тройник латунный | Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар |  |  |  |
|  | Труба ПНД SDR | Ø 20 |  |  |  |
|  | Угол ПНД SDR | Ø 20 90º |  |  |  |
|  | Угол ПНД SDR | Ø 20 45º |  |  |  |
|  | Тройник ПНД SDR | Ø 20 |  |  |  |
|  | Угол комбинированный ПНД SDR | Ø 20/1/2 наружная |  |  |  |
|  | Клипса | Ø 20 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная | Ø 20 |  |  |  |
|  | Кольцо КС 15-9 ЖБИ | внутренний D-1500 мм высота-900 мм |  |  |  |
|  | Крышка для колодца | ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм |  |  |  |
|  | Люк полимерно-композитный тяжелый | Агросток 760х630х100 мм |  |  |  |
| Хоз. Питьевое водоснабжение на напорном узле |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПНД SDR | Ø 25 |  |  |  |
|  | Тройник ПНД SDR | Ø 25/25 |  |  |  |
|  | Муфта ПНД SDR | Ø 25/1/2 наружная |  |  |  |
|  | Кран латунный | Ø 1/2 вн/нар |  |  |  |
|  | Американка | Ø 20/1/2 внутренняя |  |  |  |
|  | Тройник латунный | Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар |  |  |  |
|  | Труба ПНД SDR | Ø 20 |  |  |  |
|  | Угол ПНД SDR | Ø 20 90º |  |  |  |
|  | Угол ПНД SDR | Ø 20 45º |  |  |  |
|  | Тройник ПНД SDR | Ø 20 |  |  |  |
|  | Угол комбинированный ПНД SDR | Ø 20/1/2 наружная |  |  |  |
|  | Клипса | Ø 20 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная | Ø 20 |  |  |  |
|  | Кольцо КС 15-9 ЖБИ | внутренний D-1500 мм высота-900 мм |  |  |  |
|  | Крышка для колодца | ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм |  |  |  |
|  | Люк полимерно-композитный тяжелый | Агросток 760х630х100 мм |  |  |  |
| Кашхатау ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | Хомут врезной двухзамковый | ДУ=400 ОД=400-420 L=400 внут. резб. ДУ50 ВЗПА |  |  |  |
|  | Труба ПНД | 50 мм x 2мм водопроводная питьевая напорная |  |  |  |
|  | Скорлупа ППУ | 57/50 L 1000 мм из пенополиуретана с покрытием из оцинкованной стали |  |  |  |
|  | Клей-пена полиуретановый | Polynor Fixo для теплоизоляции 1000 мл |  |  |  |
|  | Cтяжка стальная S | С полимерным покрытием 4,6x850 AISI 304 |  |  |  |
|  | Кран шаровой БАЗ | 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба вр и нр, ручка-рычаг |  |  |  |
|  | Кран шаровой БАЗ | 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба внутреняя, ручка-рычаг |  |  |  |
|  | Кран шаровой БАЗ | 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба наружныя, ручка-рычаг |  |  |  |
|  | Муфта d 50 мм | соединительная компрессионная ПНД poelsan |  |  |  |
|  | Компрессионная муфта | НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на наружную резьбу) |  |  |  |
|  | Компрессионная муфта | НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на внутрению резьбу) |  |  |  |
|  | Кольцо КС 15-9 ЖБИ | внутренний D-1500 мм высота-900 мм |  |  |  |
|  | Крышка для колодца | ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм |  |  |  |
|  | Люк полимерно-композитный тяжелый | Агросток 760х630х100 мм |  |  |  |
| Выключатели должны соответствовать технологичности установки в комплектном распределительном устройстве К-104 Кашхатау ГЭС |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». |  |  |  |
| 3.2. | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной. - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи; - Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре. |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.