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1.2. Цель оказания услуг 
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[bookmark: _Toc129587003]1.2.1. Услуги оказываются с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения поддержания средств пожаротушения в постоянной готовности, к использованию и надежной работы всех узлов в течение всего срока эксплуатации. 
[bookmark: _Toc129587005]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Регламентное обслуживание огнетушителей структурное подразделение  АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ  
	Российская Федерация, Чукотский а окр., г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А.
	Огнетушитель углекислотный  
	ОУ-3- 37 шт.

	
	
	
	Огнетушитель углекислотный 
	ОУ-5-138 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  углекислотный 
	ОУ-15-7 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  углекислотный 
	ОУ-20-7 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  углекислотный 
	ОУ-55-1 шт.

	
	
	
	Огнетушитель порошковый  
	ОП-5- 23 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый 
	ОП-2 -22 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый 
	ОП-4- 48 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый 
	ОП-3- 9 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  углекислотный 
	ОУ-10-12 шт.

	2.
	Регламентное обслуживание огнетушителей Анадырская ГМ ТЭЦ
	Российская Федерация, Чукотский а окр., г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б.
	   Огнетушитель углекислотный 
	ОУ– 5– 26 шт.

	
	
	
	   Огнетушитель углекислотный
	ОУ– 4  – 4шт

	
	
	
	Огнетушитель порошковый  
	  ОП – 5–32 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый 
	  ОП-4- 13 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый
	         ОП-8-7 шт.

	
	
	
	Огнетушитель  порошковый
	ОП-50-2шт.

	3.
	итого
	388 шт.
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту технического обслуживания.
	
Шт.
	
388

	2. 
	Выборочное вскрытие огнетушителей.

	Шт.
	не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки

	3. 
	Внешний осмотр.
	Шт.
	388

	4. 
	Замена комплектующих. Перезарядка

	
	По необходимости.

	5. 
	Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей. 
Внесение отметки в паспорт, на корпус (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производство записи в специальном журнале
	
Шт.
	
388

	6. 
	Оформление Акта о не работоспособности огнетушителя (при выявлении дефектов)
	Шт.
	По факту


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129587011]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129587012][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Регламентное обслуживание огнетушителей
	01.03.2027
	31.12.2027
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения.
	
	Выписка из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности.
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку,  в области лицензируемого вида деятельности дополнительного профессионального образования по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации работников, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг,  соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда,  пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.2.2. 
	Требования к проходу Исполнителя на территорию Заказчика
	Наличие заблаговременно оформленного письма-заявки от Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней до начала работ) с указанием средств измерений, которые будут использоваться для выполнения услуг, ФИО, паспортных данных, даты приезда-отъезда, с предоставлением копий квалификационных удостоверений Исполнителей перед каждым этапом выполнения работ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Место оказание услуг
	Оказание услуг по регламентному обслуживанию огнетушителей проводится по следующим адресам:
- Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ  ул. Рультытегина, 35А огнетушители в количестве – 304 шт.;
- Анадырская ГМ ТЭЦ ул. Рультытегина, 37 Б огнетушители в количестве – 84 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. 
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт  или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок  и срок их выполнения.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	Результат оказания услуг
	В результате регламентного обслуживания огнетушителей предохранительные устройства должны быть опломбированы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	Результат оказания услуг
	После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг по регламентному обслуживанию огнетушителей
	Результатом проведения технического обслуживания огнетушителей, является:
- Нанесение отметки на корпус огнетушителя (с помощью этикетки или бирки) с указанием даты проведения проверки соответствия требованиям (исправности), срок следующей проверки, марки огнетушителя, наименование организации, проводившей проверку 
- соответствующие записи в паспорте и в журнале технического обслуживания огнетушителей
- Акт дефектации огнетушителя (при необходимости) с указанием выявленного дефекта и мероприятий по устранению замечаний.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479;
-  ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.302-00 (ВППБ 01-02-95) от 09 марта 2000г.
- ГОСТ Р 59641- 2021 «Национальный стандарт Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]Качество оказываемых услуг должно обеспечить поддержание огнетушителей, в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.
Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	[bookmark: _Toc129587017]Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc129587018][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

