Технические требования на оказание услуг

«Регламентное обслуживание первичных средств противопожарной защиты для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).……………………………………………….…..7

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	7

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Регламентное обслуживание первичных средств противопожарной защиты для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ;

1.2. Цель оказания услуг

- 1.2.1. Услуги оказываются с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения поддержания средств пожаротушения в постоянной готовности, к использованию и надежной работы всех узлов в течение всего срока эксплуатации.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Регламентное обслуживание огнетушителей структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Российская Федерация, Чукотский а окр., г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А. | Огнетушитель углекислотный | ОУ-3- 37 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ-5-138 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ-15-7 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ-20-7 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ-55-1 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-5- 23 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-2 -22 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-4- 48 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-3- 9 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ-10-12 шт. |
| 2. | Регламентное обслуживание огнетушителей Анадырская ГМ ТЭЦ | Российская Федерация, Чукотский а окр., г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б. | Огнетушитель углекислотный | ОУ– 5– 26 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ– 4 – 4шт |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП – 5–32 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-4- 13 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-8-7 шт. |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый | ОП-50-2шт. |
| 3. | итого |  |  | 388 шт. |

- 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется обеспечить персоналу Исполнителя, участвующему в проведении технического обслуживания огнетушителей Заказчика, безопасный доступ к месту оказания услуг.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту технического обслуживания. | Шт. | 388 |
|  | Выборочное вскрытие огнетушителей. | Шт. | не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки |
|  | Внешний осмотр. | Шт. | 388 |
|  | Замена комплектующих. Перезарядка |  | По необходимости. |
|  | Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей. Внесение отметки в паспорт, на корпус (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производство записи в специальном журнале | Шт. | 388 |
|  | Оформление Акта о не работоспособности огнетушителя (при выявлении дефектов) | Шт. | По факту |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регламентное обслуживание огнетушителей | 01.03.2027 | 31.12.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения. |  | Выписка из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, в области лицензируемого вида деятельности дополнительного профессионального образования по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации работников, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к проходу Исполнителя на территорию Заказчика | Наличие заблаговременно оформленного письма-заявки от Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней до начала работ) с указанием средств измерений, которые будут использоваться для выполнения услуг, ФИО, паспортных данных, даты приезда-отъезда, с предоставлением копий квалификационных удостоверений Исполнителей перед каждым этапом выполнения работ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2. | Место оказание услуг | Оказание услуг по регламентному обслуживанию огнетушителей проводится по следующим адресам: - Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ул. Рультытегина, 35А огнетушители в количестве – 304 шт.; - Анадырская ГМ ТЭЦ ул. Рультытегина, 37 Б огнетушители в количестве – 84 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | ### Результат оказания услуг | В результате регламентного обслуживания огнетушителей предохранительные устройства должны быть опломбированы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | ### Результат оказания услуг | После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | ### Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг по регламентному обслуживанию огнетушителей | Результатом проведения технического обслуживания огнетушителей, является: - Нанесение отметки на корпус огнетушителя (с помощью этикетки или бирки) с указанием даты проведения проверки соответствия требованиям (исправности), срок следующей проверки, марки огнетушителя, наименование организации, проводившей проверку - соответствующие записи в паспорте и в журнале технического обслуживания огнетушителей - Акт дефектации огнетушителя (при необходимости) с указанием выявленного дефекта и мероприятий по устранению замечаний. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479; - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.302-00 (ВППБ 01-02-95) от 09 марта 2000г. - ГОСТ Р 59641- 2021 «Национальный стандарт Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. |  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество оказываемых услуг должно обеспечить поддержание огнетушителей, в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.