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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc129526433]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	АТЭЦ
	Анадырская теплоэлектроцентраль

	ГК
	Главный корпус

	РДЭС
	Резервная дизельная электростанция

	БВЦ
	Блок вспомогательных цехов

	СБК
	Служебно-бытовой корпус

	ЗПО
	Здание предотчистки

	ММХ
	Масло-мазутное хозяйство

	ДК
	Дробильный корпус с галереями №1и № 2

	АТУ
	Автотранспортный участок (гараж)

	ТСБ
	Теплая стоянка бульдозеров

	ВЗ
	Здание водозабора

	ТХС
	Тепло-холодный склад

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	КМ
	Конструкции металлические

	ОЗП
	Огнезащитное покрытие

	РД
	Рабочая документация

	НТД
	Нормативно-техническая документация




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129526434]1.1 Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Проверка подтверждения качества (состояния) огнезащитного покрытия металлоконструкций зданий АТЭЦ.
[bookmark: _Toc129526435]Цель оказания услуг
Услуги оказываются с целью:
-	Подтверждения соответствия качества огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС требованиям пожарной безопасности по обеспечению требуемых пределов огнестойкости;
-  Выдача протоколов испытаний, сертификата соответствия и заключения результатов проверки;
-	Установления срока дальнейшей эксплуатации огнезащитного покрытия зданий ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ВЗ, ТХС. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc129526436][bookmark: _Toc129526437]Существующее положение
1.4.1. Основание проведения закупки: Исполнения требований п.13 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 
1.4.2. Место выполнения работ: 689000, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А, СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.
[bookmark: _Toc129526440]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Главный корпус
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ГК (39043м2)
	 

	2.
	Здание блока вспомагательных цехов
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания БВЦ (2016м2)
	

	3
	Здание служебно-бытового корпуса
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания СБК  (1782м2)
	

	4
	Здание резервной дизельной электростанции
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания РДЭС (878м2)
	

	5
	Здание Предотчистки
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ЗПО (984,4м2)
	

	6
	Здание масло-мазутного хозяйства
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ММХ (360м2)
	

	7
	Здание дробильного корпуса с галереями №1 и №2
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ДК (557,5м2)
	

	8
	Здание автомобильного гаража
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания АТУ (864м2)
	

	9
	Здание теплой стоянки бульдозеров
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ТСБ
(843м2 )
	

	10
	Здание водозабора
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ЗВ
(200м2 )
	

	11
	Здание тепло-холодного склада
	Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Металлические конструкции здания ТХС
(620м2 )
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc129526445]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение обследования на соответствие качества огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях, в составе:
ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС.
	м2
	48 147,9

	2.
	Установление срока дальнейшей эксплуатации огнезащитного покрытия металлических конструкций.
	м2 
	48 147,9

	3.
	Оформление протоколов испытаний, сертификата соответствия и выдача  заключения результатов обследования
	шт.
	3

	4.
	Установление соответствия требуемым пределам огнестойкости окрашенных элементов металлических конструкций зданий ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС.
	м2
	48 147,9


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129526446]
Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129526447][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока выполнения услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проверка подтверждения качества (состояния) огнезащитного покрытия металлоконструкций зданий АТЭЦ
	С даты заключения договора
	в течение 60 дней с даты заключения договора



6

8
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[bookmark: _Toc129526448][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc129526449]Таблица 4. Требования к качеству услуг  

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	

	1.1.2.
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания  и практический опыт, необходимых для оказания услуг.

	Согласие с требованием
	

	1.1.3.
	Наличие разрешительной документации
	[bookmark: _GoBack]Исполнитель должен иметь действующее Свидетельство об аккредитации (подтверждения компетенции) по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты.
	
	

	1.1.4.
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по проведению испытания огнезащитного покрытия металлических строительных конструкций в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются.
	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.

	1.2.
	Требования к способам организации услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия 

	   Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг,  соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда,  пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов
	Согласие с требованием
	

	1.3.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	

	1.4.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ

	Исполнитель несет ответственность за подготовку своего персонала к выполнению работ на объектах электроэнергетики.
При оказании услуг на Объекте Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил по охране труда и пожарной безопасности. 
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат оказания услуг.
	Результатом оказания услуг является выполнение испытания/проверки огнезащитного покрытия металлических конструкций ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХВ.
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг.
	По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет:
- Заключение (итоговый акт) проверки огнезащитного покрытия металлических конструкций с указанием пределов огнестойкости окрашенных элементов металлических конструкций и их соответствия требуемым (проектным) значениям, срока дальнейшей эксплуатации ОЗП (до следующего испытания).
- Протоколы испытания огнезащитного покрытия металлических строительных конструкций.
Если при проведении поверки огнезащитного покрытия будет выявлена его непригодность, Исполнитель должен предоставить Акт(ы), подтверждающий наличие дефектов.
	Согласие с требованием
	

	2.2.2.
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	Исполнитель предоставляет документы в 2-х экземплярах на бумажном носителе и  в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате  Microsoft Office Visio, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей работы, и экспертов, участвовавших в проведении работ. 
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
- №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
- ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность";
- ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть";
- Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 27.01.2010);
- Руководство по проведению контроля качества огнезащиты на объектах, оценки качества огнезащитной обработки и оценки сохранения огнезащитных свойств покрытий при их эксплуатации (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России б/н от 15.11.2010);
- Руководство “Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах” (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010);
- Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России “Оценка огнезащитных свойств покрытий в зависимости от сроков их эксплуатации” (2-е издание 2016г);
- Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: методика. М.: ВНИИПО, 1998г;
- ГОСТ 53293-2009 “Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа”;
- ГОСТ Р 53295-2009 “Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности”.
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	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядчика Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	Согласие с требованием
	

	6.
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	6.1.1.
	[bookmark: _Toc129587016]Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc129526461][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. В стоимость услуги должны быть включены расходы на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.
Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

