ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной и тревожной сигнализаций, системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объектах УФПС Курганской области

Курган 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термины и сокращения | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Курганской области Место нахождения: 640700, г. Курган, ул. Гоголя, 44 стр.7. |
| Представитель Заказчика (хозорган) | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности. |
| Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| Охраняемый объект | Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации. |
| КТСО | Комплекс технических средств охраны. |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. |
| СОС | Система охранной сигнализации. |
| СОТ | система охранного телевидения |
| СТС | Система тревожной сигнализации. |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдения). |
| ПО | Программное обеспечение. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной и тревожной сигнализаций, системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объектах УФПС Курганской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; контроля и управления доступом, охранного телевидения, иных стационарных технических средств наблюдения; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем).

    - Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО).

      - Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):

### - предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

      - Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):

### - предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

      - Система охранного телевидения (далее – СОТ):

### - предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а так же на прилегающей территории.

    - Средство активной защиты.

### -  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания Услуг: в течение 12 месяцев с момента подписания договора.

Место оказания Услуг: согласно перечню объектов УФПС Курганской области:

| № п/п | Адрес объекта почтовой связи | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи №1 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Архангельского, д. 81 | СОТС |
| 2 | Отделение почтовой связи №5 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Кооперативная, д. 6 | СОТС |
| 3 | Отделение почтовой связи №6 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | СОТС |
| 4 | Отделение почтовой связи №7 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Некрасова, д. 4 | СОТС |
| 6 | Отделение почтовой связи №12 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 70 | КТСО |
| 7 | Отделение почтовой связи №13 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д. 54 | СОТС |
| 8 | Отделение почтовой связи №14 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 77 | СОТС |
| 9 | Отделение почтовой связи №16 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 8 | СОТС |
| 10 | Шадринский почтамт Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 2 | СОТС, СОУЭ |
| 11 | Отделение почтовой связи №1 г. Курган, ул. Станционная, д. 12 | СОТС |
| 12 | Отделение почтовой связи №2 г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3 | СОТС, СОТ, СКУД,СОТ |
| 13 | склад Газетно- журнальной продукции УФПС г. Курган, ул. Гоголя, д. 44, стр. 4 | СОТС, СОТ |
| 14 | Отделение почтовой связи №3 г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 18 | СОТ, СОТС |
| 15 | Отделение почтовой связи №4 г. Курган, ул. Панфилова, д. 17а | КТСО |
| 16 | Отделение почтовой связи №6 г. Курган, ул. Куйбышева, д. 153 | СОТ, СОТС |
| 17 | Отделение почтовой связи №7 г. Курган, ул. Дзержинского, д. 6а | КТСО |
| 18 | Отделение почтовой связи №8 г. Курган, пр-кт Конституции, д. 42 | КТСО |
| 19 | Отделение почтовой связи №11 г. Курган, ул. Достоевского, д. 72 | СОТ, СОТС |
| 20 | Отделение почтовой связи №14 г. Курган, ул. Карбышева, д. 38 | СОТС |
| 21 | Отделение почтовой связи №15 г. Курган, Орджоникидзе, д. 36, стр. а | СОТС |
| 22 | Отделение почтовой связи №16 Курганская обл, г Курган, ул. Трактовая 1-я, д. 4, корп. в | СОТС |
| 23 | Отделение почтовой связи №18 г. Курган, ул. Горького, д. 127 | СОТ ,СОТС,СКУД |
| 24 | Отделение почтовой связи №20 г. Курган, ул. Советская, д. 31 | СОТС,СОТ |
| 25 | Отделение почтовой связи №21 г. Курган, ул. Карельцева, д. 84 | СОТС |
| 26 | Отделение почтовой связи №23 г. Курган, 2-й мкр., д. 10 | СОТС |
| 27 | Отделение почтовой связи №31 Курганска обл., г. Курган, ул. Сиреневая, д. 1 | СОТС |
| 28 | Отделение почтовой связи №32 г. Курган, ул. Тельмана, д. 12 | СОТ, СОТС |
| 29 | Отделение почтовой связи №37 Курганская обл., г Курган, п. Керамзитный, д. 5 | СОТС |
| 30 | Отделение почтовой связи №38 г. Курган, мкр. Утяк ул. Садовая, д. 23 | СОТС |
| 31 | Отделение почтовой связи №39 г. Курган, мкр. Глинки, ул. Сибирская, д. 1 | СОТС |
| 32 | Отделение почтовой связи №40 г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, д. 12 | СОТС |
| 33 | Адм. Здание УФПС г. Курган, ул. Гоголя, д. 44а | СОТ, СКУД, СОТС |
| 34 | Отделение почтовой связи №27 г. Курган, ул. Химмашевская, д. 14 | СОТС |
| 35 | Лебяжьевский ПЦ Курганская обл, с. Лебяжье, ул. Лукияновская, д. 47 | СОТС |
| 36 | Отделение почтовой связи с. Кирово Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Кирово, ул. Советская, д. 106 | СОТС |
| 37 | Отделение почтовой связи ст. Введенское Курганская обл., р-н Кетовский, п. Введенское, ул. Промышленная, д. 7 | СОТС |
| 38 | Отделение почтовой связи с. Введенское Курганская обл., р-н Кетовский, с. Введенское, ул. Ленина, д. 43 | СОТС |
| 39 | Отделение почтовой связи с. Иковка Курганская обл., р-н Кетовский, с. Иковка, Миронова, д. 41 | СОТС |
| 40 | Отделение почтовой связи с. Лесниково Курганская обл., р-н Кетовский, с. Лесниково, пр-кт Студенческий, д. 9 | СОТС |
| 41 | Отделение почтовой связи с. Бараба Курганская обл., р-н Кетовский, с. Бараба, Боброва зд. 120 | СОТС |
| 42 | Отделение почтовой связи с. Колташево Курганская обл., р-н Кетовский, с. Колташево, ул. Аргентовской, д. 13 | СОТС |
| 43 | Отделение почтовой связи с. Сумки Курганская обл., р-н Половинский, с. Сумки, Ленинская, 45 | СОТС |
| 44 | Отделение почтовой связи с. Новые Байдары Курганская обл., р-н Половинский, с. Новые Байдары, Молодежная, д. 2 | СОТС |
| 45 | Отделение почтовой связи с. Башкирское Курганская обл., р-н Половинский, с. Башкирское, Советская, д. 40 | СОТС |
| 46 | Отделение почтовой связи д. Хлупово Курганская обл., р-н Половинский, д. Хлупово, ул. Победы, д. 9 | СОТС |
| 47 | Отделение почтовой связи с. Труд и Знание Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Труд и Знание, ул. Победы, д. 8 | СОТС |
| 48 | Отделение почтовой связи с. Озерное Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Озерное, ул. Центральная, д. 27 | СОТС |
| 49 | Отделение почтовой связи 641044 с. Коровье Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Коровье, Ленина, 15 | СОТС |
| 50 | Отделение почтовой связи с. Дубровное Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Дубровное, Советская, д. 46 | СОТС |
| 51 | Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он., с. Кушма, ул. Мельничная, д. 2 ,Благовещенка, | СОТС |
| 52 | Половинский ПЦ Курганская обл., р-н Половинский, с. Половинное, ул. Победы, д. 11 | СОТС |
| 53 | Притобольный ПЦ Курганская обл., р-н Притобольный, с. Глядянское, ул. Ленина, д. 108 | СОТС |
| 54 | Отдел курьерской доставки г. Курган, ул. Гоголя, д. 44, стр. 3 | СОТС |
| 55 | Отделение почтовой связи с. Прорывное Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Прорывное, Советская д. 15 | СОТС |
| 56 | Отделение почтовой связи с. Кетово Курганская обл., р-н Юргамышский, с. Кипель, ул. Советская, д. 71 | СОТС |
| 57 | Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он, с. Благовещенка, ул. Молодежная, д. 31 | СОТС |
| 58 | Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он, Крутая Горка, ул. Школьная, Д. 13 | СОТС |
| 59 | Отделение почтовой связи Курганская обл Шумихинский р-он., с.Сариково, ул. Пионерская д. 2 | СОТС |
| 60 | Отделение почтовой связи №26 г. Курган, ул. Пушкина, д. 43 | СОТС |
| 61 | Курганский МСЦ г. Курган, ул. Станционная 13-а | СОТ, СКУД, СОТС,СОУЭ |
| 62 | Далматовский ПЦ гараж г. Далматово, ул. Ленина 58 | СОТС |
| 63 | Макушинский почтамт г. Макушино, ул. Д.Бедного 47 | СОТС, СОТ |
| 64 | Кетовский почтамт с. Кетово, ул. Космонавотов 40 | СОТС, СОТ |
| 65 | Сафакульевский ПЦ сафакульевский район, с. Сафакульево, ул. Чапаева 4 | СОТС |
| 66 | Белозерский ПЦ с. Белозерское, ул. К.Маркса, 18 | СОТС |
| 67 | Петухововский ПЦ г. Петухово, ул. Октябрьская 4 | СОТС |
| 68 | ОПС №2 Петухово г. Петухово, ул. К.Маркса 121а | СОТС |
| 69 | Далматовский ПЦ гараж г. Далматово, ул. Советская 290 | СОТС |
| 70 | Куртамышский ПЦ г. Куртамыш, ул. Свободы 2 | СОТС |
| 71 | ОПС №1 Куртамышского ПЦ г. Куртамыш, ул. Труда 52 | СОТС |
| 72 | ОПС №2 Куртамышского ПЦ г. Куртамыш, пр. Конституции 18-В | СОТС |
| 73 | Целинный ПЦ с. Целинное, ул. Советская, 65-а | СОТС |
| 74 | Целинный ПЦ гараж с. Целинное, ул. Советская 18 | СОТС |
| 75 | Каргапольский ПЦ р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская 17 | СОТС |
| 76 | Варгашинский ПЦ Варгаши, ул. Социалистическая 108 | СОТС |
| 77 | Мишкинский почтамт р.п. Мишкино, П. Борцов, 15 | СОТС, СОТ |
| 78 | Юргамышский ПЦ Юргамыш, ул. Всеобуча 3 | СОТС |
| 79 | Мокроусовское отделение почтовой связи ПЦ с. с. Мокроусово, ул. Советская 38 | СОТС |
| 80 | ОПС №2 Макушино Макушино, ул. Новосеверная 32 | СОТС |
| 81 | Катайское отделение почтовой связи 641700Катайск, ул. 30 лет победы, 3 | СОТС |
| 82 | ОПС №3 Катайск Катайск, ул. Ленина 177 | СОТС |
| 83 | ОПС Ильинское Катайск Катайский р-н, с. Ильинское, ул. Комсомольская 9 | СОТС |
| 84 | Шучанское отделение почтовой связи 641010 г. Щучье, ул. Цвилинга 2 | СОТС |
| 85 | ОПС №1 Шумиха г. Шумиха, ул. Воронкова 74 | СОТС,СОТ |
| 86 | ОПС №2 Шумиха г. Шумиха, ул. Первомайская 41 | СОТС |
| 87 | Отделение почтовой связи Шумихинское 641100 г. Шумиха, ул. Кирова,13 | СОТС, СОТ,СОУЭ |
| 88 | Отделение почтовой связи Звериноголовское 641480 с. Звериноголовское, ул. Кравченко 34 | СОТС |
| 89 | Частоозерский ПЦ с. Частозерье, ул. Ленина 24 | СОТС,СОТ |
| 90 | Информационно-выплатной центр г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 4 | КТСО |
| 91 | Участок курьерской доставки г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3 | СОТС, СОС, ПО, СОТ |
| 92 | Отделение почтовой связи №21 г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3 | СОТС, СОС, ПО |
| 93 | Шатровский ПЦ с. Шатрово, ул. Орловская 1-а | СОТС, СОТ,СОУЭ,СКУД |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ - ГОСТ Р 54101-2010.

- 5.1. Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.

    - Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания специализированной организацией.

    - Регламентированное техническое обслуживание (далее – ТО), предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

    - Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом (п.п.5.4.2.1-5.4.2.2) на проведение ТО системы.

    - ТО систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к оказанию услуг по ТО систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

    - Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется специализированной организацией, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

  - Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО систем.

    - ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2-2008 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ Р 53195.2-2008, 7.16).

      - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - Конкретный график проведения ТО систем должен быть приложен к договору в качестве его неотъемлемой части.

      - График проведения ТО систем представляет Исполнитель в течение двух рабочих дней после подписания договора.

    - При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

      - Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.

      - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.

      - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.

  - Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО.

    - Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.

    - Регистрацию оказания услуг по ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95.

    - Ведение эксплуатационной документации по ТО систем осуществляется Исполнителем (специализированной организацией).

  - Исполнитель при оказании услуг по ТО обеспечивает:

    - Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

    - Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентам:

      - Регламент №1(ТО-1): СОТС, СКУД, СОТ:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | СОТС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |

      - Регламент №2(ТО-2): СОТС, СКУД, СОТ:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 2 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 3 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 4 | Проверка функционирования охранных извещателей; | СОТС | Ежеквартально |
| 5 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
| 6 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 7 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 8 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | СОТС | Ежеквартально |
| 9 | Тестирование центрального оборудования; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 10 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 11 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
| 12 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
| 13 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
| 14 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 15 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
| 18 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 19 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
| 20 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
| 21 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 22 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
| 23 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 24 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 25 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 26 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 27 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежеквартально |

    - Периодичность оказания услуг:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально.

    - По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию объектов в соответствии с требованиями:

  - Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

  - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».

  - ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

  - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

  - ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

  - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

  - ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

  - ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

  - ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

  - ГОСТ Р 52907-2008 Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

  - ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт (указанный в разделе 5).

  - РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительной ремонт».

- настоящего Технического задания и условиями договора.

  - Условия оказания услуг

Оказание Услуг осуществляется в зданиях, строениях, сооружениях и прилегающих к ним территорий Заказчика.

Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающим правом на проведение соответствующих работ согласно законодательству Российской Федерации.

  - Требования к безопасности

Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества».

  - Требования к конфиденциальности

Стороны самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, передаваемых друг другу по договору, кроме составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения, являющиеся конфиденциальными, определяются Сторонами в отдельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью договора. Любая из Сторон, получившая в рамках договора информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом Российской Федерации, а также сведения, которые могут рассматриваться как служебная и коммерческая тайна, не вправе разглашать её, передавать третьим лицам или иным образом использовать, в том числе и в личных целях без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Принятое решение о конфиденциальности является обязательным для обеих Сторон. Стороны не несут ответственность за разглашение информации, если она не была определена как конфиденциальная, до ее передачи третьим лицам либо публичного распространения в случаях, не запрещенных законом.

  - Требования по приемке услуг

Оказанные Услуги должны отвечать требованиям настоящего Технического задания и соответствовать объемам, указанным в перечне охраняемых объектов.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В последний день месяца, в котором оказывались Услуги по договору, уполномоченное лицо филиала Исполнителя передает уполномоченному лицу филиала Заказчика подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по техническому обслуживанию объектов в 2 (двух) экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

## Главный специалист группы ФЗ и ОО				Зайцев А.Г.

СОГЛАСОВАННО:

Руководитель отдела

Безопасности							Матвеев Д.Б