Техническое требование на оказание услуг
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АИИС КУЭ
	автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта электроэнергии

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	КЛ
	кабельная линия

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ПД
	проектная документация

	ППР
	проект производства работ

	ПСД
	проектно-сметная документация

	РД
	рабочая документация

	СМР
	строительно-монтажные работы

	СП
	свод правил

	ТОЛ
	трансформатор тока опорный с литой изоляцией

	ЭБ
	электробезопасность

	ВЛ
	воздушная линия

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	ИСМ
	интегрированная система менеджмента

	ОДУ
	объединённое диспетчерское управление

	ОРЭМ
	оптовый рынок электрической мощности

	ПИР
	проектно-изыскательские работы

	ПС
	подстанция

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	СИП
	самонесущий изолированный провод

	СНиП
	строительные нормы и правила

	СРО
	саморегулируемая организация

	ТЗ
	техническое задание

	ЯКНО
	ячейка комплектная наружной установки

	ГП
	генеральный проектировщик


1.2. Наименование закупаемой продукции
          ОКПД2 71.12.20.190. Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (включая поставку материалов) по реконструкции подстанции 220/110/35/6 киловольт «Сунтар» в рамках выполнения инвестиционного проекта K_508-107».
1.3. Цель оказания услуг
      Обеспечение соответствия технических решений и технико-экономических показателей ПД и РД по объекту «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (включая поставку материалов) по реконструкции подстанции 220/110/35/6 киловольт «Сунтар» в рамках выполнения инвестиционного проекта K_508-107».
1.4. Существующее положение
· Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар;

· ПД (шифр проекта 02/ВЛ-2021) и РД (шифр 02/ПС-2024-РД) разработана проектной организацией ООО «Югтехноинжиниринг» по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Сунтар». В рамках реализации инвестиционного проекта К_508-107.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ПС 220/110/35/6 кВ «Сунтар»
	РС(Я), Сунтарский улус, с. Сунтар
	ПС 220/110/35/6 кВ «Сунтар»
	Реконструкция


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения оказания услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование работ/этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ведение авторского надзора, в т.ч.: 

- контроль за соответствием выполнения СМР ПД и разработанной на ее основе РД;

- своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе РД, возникающих в процессе строительства;

- Корректировка ПД/РД, в связи с принятыми решениями о внесении изменений в ПД/РД возникающих в процессе строительства;

- согласование с заказчиком замену предусмотренных проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимых сооружений или их оснований, а также замены оборудования;

- осуществление ведения журнала авторского надзора за строительством;

- участие в комиссионных приёмках отдельных завершённых этапов строительства;

-  содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей Заказчика с ПД и РД, в которую были внесены изменения, необходимость которых возникла в процессе строительства

- выезд на строительную площадку (Выезд Исполнителем осуществляется по заявке Заказчика на дату, указанную в заявке, не менее 1 (один) раз).
стоимость по последнему акту сдачи-приемки оказанных услуг рассчитывается как разница между общей стоимостью по договору и суммой ранее принятых актов сдачи-приемки оказанных услуг.
	Условная единица
	1


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

                                                             Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ведение авторского надзора
	С даты заключения договора
	         30.12.2026


2.2. Требования к качеству услуг
                                                                                                                                           Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7. Правила устройства электроустановок.

8. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Исполнитель обязан передать Заказчику приказ о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора в течении 7 рабочих дней с момента подписания договора
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Представители авторского надзора при осуществлении своих функций на строительной площадке обязаны соблюдать требования законодательных, а также иных нормативных правовых актов об охране труда, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 255 “Правила разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда”.

Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия, установленные законодательством об охране природы, Регламента ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу: https://yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к персоналу исполнителя
	Специалисты Исполнителя, привлекаемые к осуществлению авторского надзора, должны быть аттестованы по общим требованиям промышленной и экологической безопасности, действующих норм и правил, касающихся авторского надзора, включены в реестр НОПРИЗ, а также пройти обучение по охране труда с проверкой знаний. При прибытии на объекты Заказчика соответствующие удостоверения, подтверждающие прохождение проверки знаний и аттестации Специалистом авторского надзора должны быть на руках.

Специалисты Исполнителя, осуществляющие авторский надзор, должны быть обеспечены приборами и оборудованиями для инструментального контроля строительных конструкций, изделий, узлов и иных видов работ, служебными помещениями, транспортом, средствами связи, вычислительной техникой.
До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по ЭБ с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	     2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	         -//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Требования к результату авторского надзора
	· При осуществлении авторского надзора за строительством зданий и сооружений ведётся журнал авторского надзора по формам согласно СП 246.1325800 и СП 11-110-99. Журнал должен быть подготовлен Исполнителем, пронумерован, прошнурован, оформлен подписями и скреплен печатями Исполнителя и Заказчика.

· По результатам посещения строительной площадки специалистами авторского надзора составляются отчеты о проделанной работе. В них конкретизируется работа, выполненная в процессе авторского надзора, указываются выявленные дефекты, дается их оценка и причины их появления, перечисляются подписанные акты, приводятся оказанные консультации, даются предложения по уточнению технических решений, приведенных в РД, а также направляется в адрес Заказчика письменное уведомление о выявленных недостатках выполненных работ объекта.
- При осуществлении авторского надзора за строительством зданий и сооружений Исполнитель вправе вносить предложения о приостановлении СМР и других работ, выполняемых с нарушением действующих норм, правил, технических условий, отступлениями от ПД, уведомляя об этом в письменной форме Заказчика.  А также вносить предложения о снижении стоимости ,улучшении качества и сокращении продолжительности выполнения работ, совершенствовании технологии производства строительных работ; рассматривать предложения по указанным вопросам и по соглашению с Заказчиком вносить в установленном порядке дополнения и изменения в РД.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.
	Участие в комиссионной приемке
	Визуальный контроль состояния строящихся объектов капитального строительства и технологий выполнения СМР и специальных работ, а также технический осмотр результатов их проведения, включает в себя:

- Проверку соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций, а также качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на её основе РД;

- Участие в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в случаях, предусмотренных проектной и подготовленной на её основе РД;

- Участие в выявлении отклонений от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в РД;

- Оценку выявленных строительных дефектов.
Представители авторского надзора при осуществлении своих функций на строительной площадке обязаны соблюдать требования законодательных, а также иных нормативных правовых актов об охране труда. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3.
	Внесение изменений в ПД, РД и сметную документацию
	- В случае внесения изменений в ПД и РД, выявленных в ходе строительства объекта, необходимо подтвердить, что они соответствуют изменениям согласно части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ.

- Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектную и (или) рабочую документацию в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.

- Специалисты авторского надзора содействуют решению вопросов, связанных с внесением изменений в проектную и (или) рабочую документацию, необходимость которых возникла в процессе строительства в объёме, порядке и сроки, установленные Заказчиком. 

- Содействовать ознакомлению сотрудников, осуществляющих строительно-монтажные услуги, и представителей Заказчика с ПД и РД, в которую были внесены изменения, необходимость которых возникла в процессе строительства

- После внесения изменений в ПД и (или) РД Исполнитель направляет Заказчику документацию в электронном виде с листом регистрации изменений.

- По требованию Заказчика и в срок, указанный в данном требовании, Исполнитель направляет ПД и (или) РД с внесенными изменениями в бумажном виде в 3 экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Оформление документов после окончания строительства или срока оказания услуг
	После окончания строительства или окончания срока оказания услуг по авторскому надзору Исполнителем, осуществлявшим авторский надзор, составляется сводный отчёт по результатам осуществления авторского надзора за строительством в форме, согласованной с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам авторского надзора
	После окончания строительства, специалистами авторского надзора должно быть выдано заключение, справка о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства РД, справка о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
После окончания строительства и приемки объекта или окончания срока оказания услуг по авторскому надзору, Исполнитель в течение 5-ти дней передает один экземпляр Журнала авторского надзора Заказчику, второй экземпляр хранится у Исполнителя. Журнал авторского надзора хранится у Исполнителя до ввода объекта в эксплуатацию или дольше, если это предписывается соответствующими нормативными документами Исполнителя.
Записи и указания в Журнале авторского надзора, специалистами излагаются четко, с необходимыми ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие технологический уровень, качество и состав СМР. В случае споров при расхождении записей в экземплярах (копиях) журналов приоритет имеет запись на экземпляре, переданном генподрядной организации и хранящемуся на строительной площадке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2
	Документирование результатов авторского надзора
	Документирование результатов авторского надзора включает в себя:

- Подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, по работам, конструкциям и участкам сетей, которые были осмотрены в ходе комиссионной приемки, в случае, если указанные работы, конструкции, участки сетей выполнены в соответствии с техническими решениями РД, с требованиями технических регламентов, стандартов, СП или устранены все ранее выявленные дефекты и недостатки. Акты освидетельствования скрытых работ выполняются по образцу в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр;

- Фиксацию результатов работ по авторскому надзору в журнале авторского надзора за строительством с указанием:

а) выявленных отступлений от ПД и РД, а также нарушений требований технических регламентов, стандартов, СП, специальных технических условий, допущенных при проведении СМР и специальных работ;

б) информации об устранении выявленных отступлений, дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения;

- Контроль за выполнением замечаний, внесённых в журнал авторского надзора за строительством. В случае необходимости письменное информирование Заказчика о несвоевременном и/или некачественном выполнении работ по замечаниям авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от РД и нарушений требований технических регламентов, стандартов, СП.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требования к оформлению и составлению предложений» (Приложение № 1 к ТТ).
4. Приложения:
1. Требования к оформлению и составлению предложений.
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