Технические требования на поставку вышки наблюдательной бронированной

«ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское»

Лот № ________-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГАЭС | - гидроаккумулирующая электростанция |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| УПД | - универсальный передаточный документ |
| Покупатель | - Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для выполнения ремонтных работ/замены оборудования, в рамках исполнения заключаемого договора подряда № 1-РЕМ БЕЗ-2026-ЗагГАЭС «Текущий ремонт элементов КСБ (система сбора и обработки информации)», заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вышка наблюдательная бронированная - ВНБР4.04.01 | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское | С даты заключения договора | В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения договора.. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции (Поз. 1-4 Таблицы 1): ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское

|  | № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Вышка наблюдательная бронированная - ВНБР4.04.01 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  | 1.2 | Ширина (мм) | 4800 |  |  |
|  | 1.3 | Длина (мм) | 4800 |  |  |
|  | 1.4 | Общая высота (вместе с громоотводом) (мм) | 8700 |  |  |
|  |  | Кабина защитная бронированная Класс защиты по пулестойкости Бр4 по ГОСТ Р 51112-97 |  |  |  |
|  | 1.5 | Ширина (мм) | 3000 |  |  |
|  | 1.6 | Длина (мм) | 3000 |  |  |
|  | 1.9 | Общая высота (мм) | 2300 |  |  |
|  | 1.7 | Бронезащита стен, пола и двери | Бр4 класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. |  |  |
|  | 1.8 | Дверь | 800х2000h мм оборудована доводчиком для дверей весом до 180 кг, механическим замком 4 класса взломостойкости с задвижкой. |  |  |
|  | 1.9 | Окна поста | Все окна с стеклами тонированными пленкой (коэффициент пропускания видимого света не менее 40%.) |  |  |
|  | 1.10 | Электропитание | 220В, 50Гц. |  |  |
|  | 1.11 | Вентиляция – приточно-вытяжная | 1 шт. |  |  |
|  | 1.12 | Электрообогреватель P=1 кВт | 2 шт. |  |  |
|  | 1.13 | Телефон | 1 шт. |  |  |
|  | 1.14 | Электрощиток с автоматами защиты и УЗО | 1 шт. |  |  |
|  | 1.15 | Светильник потолочный | 2 шт. |  |  |
|  | 1.16 | Огнетушитель | 1 шт. |  |  |
|  | 1.17 | Розетки двойные | 3 шт. |  |  |
|  | 1.18 | Розетка одинарная | 1 шт. |  |  |
|  | 1.19 | Выключатель двойной | 2 шт. |  |  |
|  | 1.20 | Выключатель одинарный | 3 шт. |  |  |
|  | 1.21 | Датчик пожарный | 1 шт. |  |  |
|  | 1.22 | Кнопка тревожной сигнализации | 1 шт. |  |  |
|  | 1.23 | Кондиционер | 1 шт. |  |  |
|  | 1.24 | Кронштейн под кондиционер | 1 шт. |  |  |
|  | 1.25 | Сирена С-40 | 1 шт. |  |  |
|  | 1.26 | Прожектор поворотный | 2 шт. |  |  |
|  | 1.27 | Прожектор светодиодный | 4 шт. |  |  |
|  | 1.28 | Молниеприемник | 1 комплект |  |  |
|  | 1.29 | Отделка внутренняя | утеплитель, панели СМЛО светлые тона, линолеум |  |  |
|  | 1.30 | Отделка наружная | RAL 7040 |  |  |
|  |  | Постамент состоящий из 1 части: |  |  |  |
|  | 1.31 | Высота(мм) | 2300 |  |  |
|  | 1.32 | Ширина (мм) | 3000 |  |  |
|  | 1.33 | Длина (мм) | 3000 |  |  |
|  | 1.34 | Лестница | 2 шт. |  |  |
|  | 1.35 | # Громкоговоритель с дальностью действия 800 м. | 1 шт. |  |  |
|  | 1.36 | # Площадка для крепления турели для 2-х пулеметов типа ДПМ спаренная с возможностью ведения кругового огня на крыше. | 4 шт. |  |  |
|  | 1.37 | # Ограждение, устанавливаемое по периметру крыши кабины защитной бронированной высотой 1,1 м. | 1 шт. |  |  |
|  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  |  | Место поставки | Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское, 141342, РФ, Московская обл., р.п. Богородское д.100. |  |  |
|  |  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
|  |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения |  |  |  |
|  |  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленной Продукции (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  |  | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
|  |  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Продукции Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: − сертификат качества в 1 (одном) экз.; − накладная ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.; − иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции. |  |  |
|  |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
|  |  | Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.