Технические требования на поставку МТР

для ЗИП систем РЗА

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РЗА | релейная защита и автоматика |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОП | обособленное подразделение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| СРЗАиМ | служба релейной защиты, автоматики и возбуждения |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

Наименование закупаемой продукции

Материалы для РЗА.

Цель использования закупаемой продукции

Поставка материалов производится с целью обеспечения эксплуатации РЗА ГЭС филиала и ее нормального функционирования.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мешки для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F33 | шт. | 3 |
| 2 | Картридж-фильтр для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F35 | шт. | 3 |
| 3 | Батарея буферная. Модель; 6ES7971-0BA00 Производитель: tadiran | шт. | 15 |
| 4 | Батарея литиева. Модель CR14250SE-(3V). Производитель: Sanyo | шт. | 10 |
| 5 | Батарея литиевая. Модель ER3V/3.6V. Производитель Toshiba | шт. | 10 |
| 6 | Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR-12-7.2 12В, 7.2Ач | шт. | 40 |
| 7 | Варистор TVA40751 | шт. | 3 |
| 8 | Модуль питания TMP 30512 | шт. | 5 |
| 9 | - АЕТ 411 Преобразователь измерительный многофункциональный. Вход: 5А, 100V, питание 220V 50Hz. Выход RS-485 | шт. | 4 |
| 10 | Модуль статического преобразователя Тип, марка –ELTEK Rectiverter 230/1500VA 220/0 | шт. | 2 |
| 11 | Модуль питания KAM1524 in:85-265VAC 500mA | шт. | 5 |
| 12 | Датчик давления ДМ5007 МАНОТОМЬ М20*1,5 4...20 мА, двухпроводная линия связи, 17...42 В постоянного тока | шт. | 6 |
| 13 | Тройник резьбовой латунный никелированный вр/вр/нр - 3/4" LL6121 (¾") | шт. | 6 |
| 14 | Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 Alkaline 9V | шт. | 6 |
| 15 | Элемент питания Varta ELECTRONICS CR 2032 | шт. | 20 |
| 16 | Батарейки Varta ENERGY AA 4008496674398 04106229491 (10 шт.) | упак. | 3 |
| 17 | Батарейки Varta ENERGY AAА 4103229491 4008496847310 4008496674367 (10 шт.) | упак. | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования РЗА | С даты заключения договора | 10.12.2026 г. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Мешки для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F33 | - Длина: 330 - Ширина: 196 - Высота: 90 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Картридж-фильтр для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F35 | - Артикул: 2609256F35 - Бренд: GRIFF | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Батарея литиева. Модель CR14250SE-(3V). | - Артикул: CR14250SE-AX - Производитель: Sanyo |  |  |  |
|  | Батарея буферная. Модель; 6ES7971-0BA00 | - Артикул: 6ES7971-0BA00 - Производитель: tadiran | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Батарея литиевая. Модель ER3V/3.6V. Производитель Toshiba | - Номинальное напряжение 3.6В - Номинальная емкость 1200 мАч - Типоразмер 1/2АA - Вес 20 грамм |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR-12-7.2 12В, 7.2Ач | Емкость аккумулятора: 7.2 А*ч - Max ток заряда: 2.16 А - Выходное напряжение: 12 В - Полярность: прямая - Технология: AGM - Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Варистор TVA40751 | - Применение: Используются в генераторах AvK серий DIG и DSG - Функция: Защищают генератор от скачков напряжения - Особенности: Способны выдерживать высокие импульсные токи, обеспечивая защиту от коротких замыканий и скачков напряжения. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Модуль питания TMP 30512 | - Мин. входное напряжение, 85В - Макс. входное напряжение, 264В - Выходное напряжение номинальное, 5В - Выходной ток макс., 3А - Выходное напряжение других каналов, 12В - Мощность активная, 30Вт | Указание технических характеристик |  |  |
|  | - АЕТ 411 Преобразователь измерительный многофункциональный. | - Вход: 5А, 100V, - питание 220V 50Hz. - Выход RS-485 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Модуль статического преобразователя Тип, марка –ELTEK Rectiverter 230/1500VA 220/0; | - КПД >96% (при работе от сети (AC/AC and AC/DC)), >94% (в режиме инвертора (DC/AC)) - Мощность ВА: 1500 - Серия: Rectiverter 220V - Вход: AC 185-275В, DC 180-290В - Выход: AC 230В, DC 194-290В - Ток DC (максимальный) 6.67 A / 9 A при перегрузке (15с) - Время переключения на АКБ5 мс - Ток отключения выходного автомата (максимальный) ( время 20мс)32 A (6 x номинальный ток) - Максимальный ток (продолжительная / максимальная перегрузка менее 15с)6.5A /8.7A | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Модуль питания KAM1524 in:85-265VAC 500mA | - Входное напряжение: 85-265В - Выходное напряжение: 24В - Выходной ток: 0.625А - Мощность:15Вт - Количество выходов: 1шт - Размеры: мм76.2x50.8x22.8 - Вес: г160 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Датчик давления ДМ5007 МАНОТОМЬ | - Выходной сигнал – постоянный ток: (4-20) мА (двухпроводная линия связи) - Напряжение питания: (17-42) В - Штуцер: М20 х 1,5 - Степень защиты: IP65 - Корпус: Ударопрочный полистирол - Потребляемая мощность датчиков с выходным сигналом: 4...20 мА, не более 0,85 ВА | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Тройник резьбовой латунный | - Материал: латунь - Размер боковых отверстий: 3/4F-3/4M - Размер верхнего отверстия: 3/4F - Тип фитинга: тройник - Вес, г: 145 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 Alkaline 9V | - Артикул: 9000032161 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Элемент питания Varta ELECTRONICS CR 2032 | - Артикул: 06032101401 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | - Батарейки Varta ENERGY AAА | - Артикул: 4103229491 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Батарейки Varta ENERGY AA | - Артикул: 4106229491 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Заказчика: Кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 9-й километр ж/д станции «Нартан», «База Нартан» филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке ПК комплектующих и компонентов промышленного оборудования | Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой упаковке и быть при этом помещена в специальный антистатический пакет. На упаковки должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз». | Согласие с требованием |  |  |