## Приложение КГИС
Приложение № 12 к Договору подряда
|  | Комплект форм, содержащих информационные сведения и данные о геокоординатах ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) для внесения в Корпоративную Геоинформационную систему ПАО «Россети Московский регион» (КГИС) | [18 empty] | № _______ от « _____» _______ 20____г.
Воздушные линии
Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Диспетчерское наименование ЛЭП | IPID | Код SAP | Напряжение | Баланс | Филиал | Эксплуатационная ответственность | Состояние | Протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Адрес | Питающий центр | Инвентарный номер
Строка | Int | Строка | Справочник | Справочник | Справочник | Справочник | Справочник | Double | Дата | Строка | Строка | Строка
Опоры
Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Номер участка | Порядковый номер в цепи | Номер (название) опоры / СС | Вид объекта | Связь | IPID | Широта | Долгота | Код SAP опоры | Наименование (доп) | Тип | Марка | Материал | Количество стоек | Наличие освещения | Количество светильников | Тип светильника | Мощность светильника, кВт | Марка светильника | Кронштейн | Дата обследования | Описание дефекта
int | int | текст | справочник | текст | int | double | double | текст | текст | справочник | справочник | справочник | справочник | Справочник | int | справочник | Int | Текст | Текст | Дата | Текст
ТП, ПС
Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Уникальный номер | IPID | Код SAP | Диспетчерское наименование | Диспетчерский номер | Широта | Долгота | Тип объекта | Напряжение | Напряжение ВН | Напряжение НН | Баланс | Филиал | Эксплуатационная ответственность | Состояние | Адрес | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию
int | int | текст | текст | текст | double | double | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | текст | текст | Дата
Участки
Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Номер участка | Код SAP участка | Наименование участка | Наличие ЛНО | Наименование ЛНО | Марка провода | РУАД
Int | Строка | Строка | Справочник | Строка | Справочник | Справочник
Методические рекомендации по заполнению форм пространственных данных строящихся объектов.
Трансформаторные подстанции. Данные по объектам Трансформаторная подстанция заполняются в файл ТП.XLSX. Заполняются следующие поля: - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность - не менее 6 знаков. - Тип объекта – тип трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка; - Напряжение – класс напряжения трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка; - Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта; - Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка; - Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка.
Воздушная линия. Данные по объектам воздушные линии заполняются в файлах ВЛ.xlsx, Опоры.xlsx, Участки.xlsx. Для каждой строящейся воздушной линии создается отдельный пакет данных из трех файлов. Файл ВЛ.xlsx содержит описание воздушной линии. Заполняются поля: - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Напряжение – Класс напряжения воздушной линии; - Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта; - Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка; - Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка. Файл Участки.xlsx содержит описание участков (отпаек и т.п.). Заполняются поля: - Номер участка – целое уникальное число, порядковый номер участка в воздушной линии. порядок выбирается произвольно. - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Наименование участка - текстовое поле. Уникальное наименование объекта (строительное наименование, шифр т тому подобное).
Файл Опоры.xlsx содержит описание и координаты опор, или сетевого сооружения входящего в состав участка. Заполняются поля: - Номер участка – номер участка из файла Участки.xlsx к которому принадлежит опора. - Порядковый номер в цепи - целое уникальное число, строго в порядке возрастания. 0 - начальный объект в цепи - может быть сетевым сооружением, ШУНО, опорой другой ВЛ или опорой данной ВЛ (другого участка) при разветвлении; - Номер (название) опоры / СС – текстовое поле, наименование опоры; - Вид объекта – справочник, заполняется для начального и конечного объекта в цепи участка. При незаполненном значении объект считается опорой. - Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность - не менее 6 знаков; - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Тип – справочник, определяет тип опоры; - Марка – справочник, определяет марку опоры - Материал - справочник, определяет материал опоры.
ФОРМЫ СОГЛАСОВАЛИ:
Подписи сторон