## 01 ВЛ-6 кВ_кор1_
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [29 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование стройки)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [30 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
1 км ВЛЗ 6(10) кВ | [31 empty] | 1 км ВЛЗ 6(10) кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР | [31 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.04.2026 | [31 empty] | 01.04.2026
Сметная стоимость |  |  | 306.71 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 178.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 48.14 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 31.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 12.07 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 70.47 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 19.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 15.82 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=1*1+2*2 | [34 empty] | Объем=1*1+2*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2; 12: 1318.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3470.03 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1981.14 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6769.83 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3299.8 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3398.79 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1979.88 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2429.7; 12: 12148.5 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | [33 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.25; 12: 149.85 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 126.92 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14; 12: 98.64 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 375.41 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 248.49 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 255.94 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 149.09 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 780.44; 12: 780.44 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6; 12: 359.63 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 290.11 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32; 12: 225.46 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 875.2 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 585.09 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 602.64 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 351.05 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 914.45; 12: 1828.89 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [33 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.06; 12: 1986.98 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2507.1 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.87; 12: 684.46 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 223.81 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5402.35 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2671.44 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2751.58 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1602.86 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9756.79; 12: 9756.79 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.96; 12: 7766.11 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11731.22 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4; 12: 3154.68 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 447.61 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23099.62 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10920.79 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 11248.41 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6552.47 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20450.25; 12: 40900.5 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1500.82 | 1.53 | 2296.25 |  | 4592.5 | [21 empty] | Узел крепления укоса У-1
|  | Объем=2*1 | [34 empty] | Объем=2*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4592.5 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.0733 | 1 | 0.0733 | 173808.79 | 1.44 | 250284.66 |  | 18345.87 | [21 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
|  | Объем=(1*22,3+2*(18,8+6,7))/1000*1 | [34 empty] | Объем=(1*22,3+2*(18,8+6,7))/1000*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18345.87 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=2,5 / 100 | [34 empty] | Объем=2,5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.43; 12: 1335.14 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1335.14 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1335.14 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1188.27 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 534.06 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 122298.8; 12: 3057.47 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 951.95 | 1.57 | 1494.56 |  | 3736.4 | [21 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Объем=0,025*100 | [34 empty] | Объем=0,025*100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3736.4 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж разъединителя | [41 empty] | Монтаж разъединителя
11 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.42; 12: 5461.79 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1502.42 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.02; 12: 866.17 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 37.04 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7867.42 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6327.96 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6517.8 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3796.78 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18182; 12: 18182 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 2.9 | 1 | 2.9 | 44.55 | 1.85 | 82.42 |  | 239.02 | [21 empty] | Хомуты стальные
|  | Объем=(0,7*3+0,8)*1 | [34 empty] | Объем=(0,7*3+0,8)*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 239.02 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_08.3.04.02_27_2724208913_03.04.2026_02_1.1 | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8) (27.0002) L=1м |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 359.55 |  | 359.55 | [21 empty] | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8) (27.0002) L=1м
|  | Объем=1*1 | [34 empty] | Объем=1*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 359.55 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.00616 | 1 | 0.00616 |  |  | 47255.47 |  | 291.09 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Объем=0,616*(8+2)/1000*1 | [34 empty] | Объем=0,616*(8+2)/1000*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 291.09 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН33-03-003-01 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [21 empty] | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
|  | Объем=9/100*1 | [34 empty] | Объем=9/100*1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8064; 12: 568.15 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 369.07 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2709; 12: 227.1 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 384.21 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1548.53 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 795.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 819.11 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 477.15 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31608.78; 12: 2844.79 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | -0.0081 | 1 | -0.0081 |  |  | 47255.47 |  | -382.77 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -382.77 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.00504 | 1 | 0.00504 | 67961.14 | 0.87 | 59126.19 |  | 298 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=1,26/1000*4*1 | [34 empty] | Объем=1,26/1000*4*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 298 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3*1 | [34 empty] | Объем=3*1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.01; 12: 1247.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 54.36 | [23 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 723.26 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2024.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1247.04 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1284.45 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 748.22 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1352.44; 12: 4057.33 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | -0.015 | 1 | -0.015 |  |  | 47255.47 |  | -708.83 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -708.83 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.03393 | 1 | 0.03393 |  |  | 61539.46 |  | 2088.03 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*3*1 | [34 empty] | Объем=3,77*3/1000*3*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2088.03 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 1516.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1516.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1516.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1121.94 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 545.81 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3183.88; 12: 3183.88 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [40 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.47628; 12: 328.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 328.05 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 328.05 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 318.21 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 167.31 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27327.33; 12: 819.82 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=120/1000 | [34 empty] | Объем=120/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3936; 12: 6478.61 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1589.06 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.6688; 12: 1898.87 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9966.54 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8377.48 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 8628.8 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5026.49 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 196848.58; 12: 23621.83 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН33-04-020-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 1.48; 6: 1; 7: 1.48 | [21 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01
|  | Объем=4-21*0,12*1000/1000 | [34 empty] | Объем=4-21*0,12*1000/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0784; 12: 2127.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 452.81 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.75347; 12: 532.68 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3113.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2660.32 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2740.13 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1596.19 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5033.41; 12: 7449.45 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.1.01.08_27_2724208913_03.04.2026_02_2.1 | Зажим ответвительный прокалывающий ORP 150 (25-150)/25-150) МЗВА 00000010563 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 869.81 |  | 2609.43 | [21 empty] | Зажим ответвительный прокалывающий ORP 150 (25-150)/25-150) МЗВА 00000010563
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2609.43 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж разрядников | [41 empty] | Монтаж разрядников
40 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Объем=9/3 | [34 empty] | Объем=9/3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.28; 12: 7324.56 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1963.49 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.21; 12: 2261.6 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 182.49 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11732.14 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9586.16 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9873.74 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5751.7 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9119.19; 12: 27357.58 | [26 empty] | Всего по позиции
Заземление траверс | [41 empty] | Заземление траверс
42 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.01; 12: 1247.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 54.36 | [23 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 723.26 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2024.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1247.04 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1284.45 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 748.22 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1352.44; 12: 4057.33 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | -0.015 | 1 | -0.015 |  |  | 47255.47 |  | -708.83 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -708.83 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.03393 | 1 | 0.03393 |  |  | 61539.46 |  | 2088.03 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*1*3 | [34 empty] | Объем=3,77*3/1000*1*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2088.03 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=8*2/100*1*3 | [34 empty] | Объем=8*2/100*1*3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.88; 12: 6116.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 264.79 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1632; 12: 134.72 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1748.03 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8263.82 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6251 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6063.47 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3188.01 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36745.06; 12: 17637.63 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.029568 | 1 | 0.029568 |  |  | 47255.47 |  | 1397.25 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Объем=0,616/1000*8*2*3 | [34 empty] | Объем=0,616/1000*8*2*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1397.25 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 0.18 | 1 | 0.18 | 2940.8 | 1.53 | 4499.42 |  | 809.9 | [21 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
|  | Объем=3*3/50 | [34 empty] | Объем=3*3/50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 809.9 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.09 | 1 | 0.09 | 1926.82 | 1.53 | 2948.03 |  | 265.32 | [21 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Объем=(3*3) / 100 | [34 empty] | Объем=(3*3) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 265.32 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=1*3 | [34 empty] | Объем=1*3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3; 12: 2807.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2807.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2807.66 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2077.67 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1010.76 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1965.36; 12: 5896.09 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 218900.28 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Сопутствующие работы | [34 empty] | Раздел 2. Сопутствующие работы
50 | Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006г. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  |  | 1 ед. | 2 | 1 | 2 |  |  | 5213 |  | 10426 | [21 empty] | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10426 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Сопутствующие работы |  |  |  | 12: 10426 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Сопутствующие работы
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 134924.83 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 178013.08 | [31 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 31807.23 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 19505.97 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 229326.28 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 60204.84 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 60175.4 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 34226.05 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 209820.31 | [32 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр ) (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% |  |  |  | 12: 7336.37 | [31 empty] | Производство работ в зимнее время (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр ) (3,7*1,05*0,9)= 3,4965%
|  | Всего |  |  |  | 12: 217156.68 | [32 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 236662.65 | [32 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 12: 14740.19 | [31 empty] | Разработка проектно-сметной документации
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 251402.84 | [32 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 55308.62 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 306711.46 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13394.98 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 70,47468 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 15,816368 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 7263.98 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1815.99 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Ведущий инженер ОКСиИ___________________________ В.В. Казаков) | [35 empty] | (Ведущий инженер ОКСиИ___________________________ В.В. Казаков)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [49 empty] | (Начальник ОКСиИ ___________________________ Ю.Н. Васильченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]