## 03 МТП-100_(Сатис-ТЛ-94)_
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 22.04.2026 № 3
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [29 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование стройки)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [30 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Строительство МТП 160кВА ВВ | [31 empty] | Строительство МТП 160кВА ВВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР | [31 empty] | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.04.2026 | [31 empty] | 01.04.2026
Сметная стоимость |  |  | 404.8 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 214.11 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 99.19 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 67.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.93 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 142.95 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 40.44 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.25 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
2 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=1 / 100 | [34 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.972; 12: 534.06 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 534.06 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 534.06 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 475.31 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 213.62 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 122299; 12: 1222.99 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 | 951.95 | 1.57 | 1494.56 |  | 1494.56 | [21 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1494.56 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(24*0,5*0,7) / 100 | [34 empty] | Объем=(24*0,5*0,7) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.832; 12: 11938.82 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11938.82 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11938.82 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 10625.55 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 4775.53 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 325475; 12: 27339.9 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=1/100*24 | [34 empty] | Объем=1/100*24
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.456; 12: 2380.39 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 150.26 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.096; 12: 79.25 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1240.72 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3850.62 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2459.64 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2385.85 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1254.42 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31410.42; 12: 7538.5 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.03024 | 1 | 0.03024 | 67961.14 | 0.87 | 59126.19 |  | 1787.98 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=1,26/1000*(24) | [34 empty] | Объем=1,26/1000*(24)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1787.98 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [21 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=8/10 | [34 empty] | Объем=8/10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.416; 12: 5107.92 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 405.54 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.272; 12: 224.53 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 2256.51 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7994.5 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5332.45 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5172.48 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2719.55 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19985.86; 12: 15988.69 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0754 | 1 | 0.0754 |  |  | 61539.46 |  | 4640.08 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=3,77*2.5/1000*1*8 | [34 empty] | Объем=3,77*2.5/1000*1*8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4640.08 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(24*0,5*0,7) / 100 | [34 empty] | Объем=(24*0,5*0,7) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1648; 12: 4486.07 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4486.07 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4486.07 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3992.6 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1794.43 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 122298.81; 12: 10273.1 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-027-03 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций | [33 empty] | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.03; 12: 2616.84 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6069.56 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.74; 12: 1408.88 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 66.46 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10161.74 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4025.72 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 4146.49 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2415.43 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16723.66; 12: 16723.66 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-027-04 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования | [33 empty] | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 65.44; 12: 45589.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4648.47 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.85; 12: 3126.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53363.98 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48715.51 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 50176.98 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 29229.31 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 132770.27; 12: 132770.27 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.94 | 1 | 0.94 | 26011.96 | 1.41 | 36676.86 |  | 34476.25 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Объем=0,47*2 | [34 empty] | Объем=0,47*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34476.25 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж разъединителя | [41 empty] | Монтаж разъединителя
13 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.42; 12: 5461.79 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1502.42 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.02; 12: 866.17 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 37.04 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7867.42 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6327.96 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6517.8 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3796.78 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18182; 12: 18182 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 2.9 | 1 | 2.9 | 44.55 | 1.85 | 82.42 |  | 239.02 | [21 empty] | Хомуты стальные
|  | Объем=(0,7*3+0,8)*1 | [34 empty] | Объем=(0,7*3+0,8)*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 239.02 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_08.3.04.02_27_2724208913_03.04.2026_02_1.1 | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8) (27.0002) L=1м |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 359.55 |  | 359.55 | [21 empty] | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8) (27.0002) L=1м
|  | Объем=1*1 | [34 empty] | Объем=1*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 359.55 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.00616 | 1 | 0.00616 |  |  | 47255.47 |  | 291.09 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Объем=0,616*(8+2)/1000*1 | [34 empty] | Объем=0,616*(8+2)/1000*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 291.09 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-03-003-01 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [21 empty] | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
|  | Объем=9/100*1 | [34 empty] | Объем=9/100*1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8064; 12: 568.15 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 369.07 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2709; 12: 227.1 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 384.21 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1548.53 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 795.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 819.11 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 477.15 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31608.78; 12: 2844.79 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | -0.0081 | 1 | -0.0081 |  |  | 47255.47 |  | -382.77 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -382.77 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.00504 | 1 | 0.00504 | 67961.14 | 0.87 | 59126.19 |  | 298 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=1,26/1000*4*1 | [34 empty] | Объем=1,26/1000*4*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 298 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3*1 | [34 empty] | Объем=3*1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.01; 12: 1247.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 54.36 | [23 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 723.26 | [23 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2024.66 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1247.04 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1284.45 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 748.22 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1352.44; 12: 4057.33 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | -0.015 | 1 | -0.015 |  |  | 47255.47 |  | -708.83 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -708.83 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.03393 | 1 | 0.03393 |  |  | 61539.46 |  | 2088.03 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*3*1 | [34 empty] | Объем=3,77*3/1000*3*1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2088.03 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 1516.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1516.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1516.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1121.94 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 545.81 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3183.88; 12: 3183.88 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 284708.07 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. ПНР | [34 empty] | Раздел 2. ПНР
30 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [33 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.3; 12: 5968.99 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5968.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5968.99 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4417.05 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2148.84 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12534.88; 12: 12534.88 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2; 12: 4959.18 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4959.18 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4959.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3669.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1785.3 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5207.14; 12: 10414.27 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 1516.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1516.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1516.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1121.94 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 545.81 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3183.88; 12: 3183.88 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2592; 12: 242.58 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 242.58 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 242.58 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 179.51 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 87.33 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25471; 12: 509.42 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.4; 12: 5053.78 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5053.78 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5053.78 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3739.8 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1819.36 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3537.65; 12: 10612.94 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 ПНР |  |  |  | 12: 37255.39 | [28 empty] | Всего по разделу 2 ПНР
Раздел 3. Оборудование и материалы | [34 empty] | Раздел 3. Оборудование и материалы
|  | Всего по разделу 3 Оборудование и материалы | [40 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование и материалы
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 167759.92 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 214108.09 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 67416.1 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 40439.27 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 321963.46 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 105119.31 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 99846.65 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 54356.89 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 281524.19 | [31 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр ) (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% |  |  |  | 12: 9843.49 | [30 empty] | Производство работ в зимнее время (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр ) (3,7*1,05*0,9)= 3,4965%
|  | Всего |  |  |  | 12: 291367.68 | [31 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 331806.95 | [31 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 331806.95 | [31 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 72997.53 | [30 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 404804.48 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 359.55 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 142,9464 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,2489 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 32351.42 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8087.85 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Ведущий инженер ОКСиИ___________________________ В.В. Казаков) | [34 empty] | (Ведущий инженер ОКСиИ___________________________ В.В. Казаков)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [48 empty] | (Начальник ОКСиИ ___________________________ Ю.Н. Васильченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]