## Лист1
Приложение 2 к техническим требованиям
Выполнение поставки, монтажа и наладки оборудования системы пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания Новосибирской ГЭС
Перечень и объем закупаемой продукции.
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Шифр РД | Производитель | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во
Запасные части
1.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | 12-26-ПС7 | АО НВП "Болид" | 26.30.50.121 | шт. | 25
1.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 12-26-ПС7 | АО НВП "Болид" | 26.30.50.121 | шт. | 7
1.3 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | ИПР 513-3АМ исп.01 | 12-26-ПС7 | АО НВП "Болид" | 26.30.50.121 | шт. | 9
1.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИПД-Ех | 12-26-ПС7 | АО НВП "Болид" | 26.30.50.121 | шт. | 1