УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

_____________________Н.А.Андреев

«_____»_____________________2026г

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.154 Поставка  железобетонных и чугунных изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро".

ЛОТ №___________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	14

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	14

2.2. Требования к качеству работ	15

Таблица 4. Требования к качеству работ	15

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД 1834-14-554 | Рабочий документ 1834-14-554 |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД2 23.61.12.154 Поставка  железобетонных изделий для нужд Загорского строительного участка».  Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

#### 1.2.1. Цель выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по станционному узлу. Южная сторона. Участок №5.

#### 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями .

#### 1.4. Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - РД 1834-14-554 - «Станционный узел. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5» |  |  |  |
| 1 | Лоток Л-3-7 (ГОСТ 32955-2014) | шт | 8 |
| 2 | Чугунная решетка РСС 120х46 (ГОСТ 32955-2014) | шт | 16 |
| 3 | Блок ФБС 24.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) | шт | 15 |
| 4 | Блок ФБС 12.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) | шт | 10 |
| 5 | Блок ФБС 9.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) | шт | 7 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 23.61.12.154 Поставка железобетонных изделий для нужд Загорского строительного участка. #### Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. #### Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки |
| 2. | ОКПД2 23.61.12.154 Железобетонные лотки Л-3-7 ТУ; ОКПД2 23.11.23.114 Чугунные решетки РСС 120х38 для ж/б лотков Л-3-7; ОКПД2 Блок ФБС 24-4-6, ФБС 12-4-6, ФБС 9-4-6; #### Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. #### Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции «Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Лоток Л-3-7 (ГОСТ 32955-2014) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2 | Чугунная решетка РСС 120х46 (ГОСТ 32955-2014) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3 | Блок ФБС 24.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4 | Блок ФБС 12.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5 | Блок ФБС 9.4.6-С (ГОСТ 13579-2018) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2 | Требование к транспортировке товара | В соответствии с ГОСТ 23735-2014 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3 | Приемка | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.