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1. [bookmark: __RefHeading___Toc56827_1292098879][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc56829_1292098879][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РД 1834-14-554
	Рабочий документ 1834-14-554



1.2. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 23.61.12.154 Поставка  железобетонных изделий для нужд Загорского строительного участка».  Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»
[bookmark: __RefHeading___Toc56833_1292098879][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]1.2.1. Цель выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по станционному узлу. Южная сторона. Участок №5.
[bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями .
1.4. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc50125126]1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	РД 1834-14-554 
«Станционный узел. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5»

	1
	Лоток Л-3-7 
(ГОСТ 32955-2014)
	шт
	8

	2
	Чугунная решетка РСС 120х46 
(ГОСТ 32955-2014)
	шт
	16

	3
	Блок ФБС 24.4.6-С 
(ГОСТ 13579-2018)
	шт
	15

	4
	Блок ФБС 12.4.6-С
(ГОСТ 13579-2018)
	шт
	10

	5
	Блок ФБС 9.4.6-С
(ГОСТ 13579-2018)
	шт
	7


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 23.61.12.154 Поставка  железобетонных изделий для нужд Загорского строительного участка. 
Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. 
Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки

	2.
	ОКПД2 23.61.12.154 Железобетонные лотки Л-3-7 ТУ; 
ОКПД2 23.11.23.114 Чугунные решетки РСС 120х38 для ж/б лотков Л-3-7; 
ОКПД2 Блок ФБС 24-4-6, ФБС 12-4-6, ФБС 9-4-6; 
Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. 
Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее






2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции «Поставка материалов для станционного узла. Водоотвод и крепление откосов котлована в зоне примыкания к напорным водоводам. Южная сторона. Участок №5. Для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Лоток Л-3-7 
(ГОСТ 32955-2014)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2
	Чугунная решетка РСС 120х46 
(ГОСТ 32955-2014)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3
	Блок ФБС 24.4.6-С 
(ГОСТ 13579-2018)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4
	Блок ФБС 12.4.6-С
(ГОСТ 13579-2018)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5
	Блок ФБС 9.4.6-С
(ГОСТ 13579-2018)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	
-//-

	2.1
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское
	Согласие с требованием
	-//-
	

-//-

	2.2
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с             ГОСТ 23735-2014
	Согласие с требованием
	-//-
	
-//-

	2.3
	Приемка
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	Согласие с требованием
	-//-
	





-//-

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. 
	Согласие с требованием
	-//-
	




-//-



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

