Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования на источники бесперебойного питания и АКБ

- Перечень, объемы, срок поставки и характеристики закупаемого оборудования

| п/п | Тип | Stark Country 1000 online RT 12А 2U 900Вт/1000ВА | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование производителя (заполняется участником) | * |  |
| 2 | Количество, шт. | 1 |  |
| 3 | Номинальная мощность, ВА/Вт | 1000/900 |  |
| 4 | Входные параметры |  |  |
| 4.1 | Напряжение АС,В | 230 |  |
| 4.2 | Допустимый диапазон напряжений АС, В | 110 - 300 |  |
| 4.3 | Частота, Гц | 40-70 |  |
| 5 | Выходные параметры |  |  |
| 5.1 | Напряжение AC, B | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |  |
| 5.2 | Частота, Гц | 50 |  |
| 5.3 | Перегрузочная способность, % | 110 - 130% |  |
| 5.4 | Время переключения на АКБ, мс | 0 |  |
| 6 | Разъёмы |  |  |
| 6.1 | Тип входного разъема | IEC C14 |  |
| 6.2 | Тип выходного разъема | IEC C13, 8 шт. |  |
| 6.3 | Слот для карт мониторинга и управления (Smart-slot) | 1 шт. |  |
| 7 | КПД |  |  |
| 7.1 | При работе от сети АС | ≥0,92 |  |
| 7.2 | При работе от АКБ | ≥0,95 |  |
| 8 | Массогабаритные характеристики |  |  |
| 8.1 | Размеры Ш*В*Г, мм | 438*4100*88 |  |
| 8.2 | Масса, кг | 6,6 |  |
| 9 | Параметры окружающей среды |  |  |
| 9.1 | Допустимая температура эксплуатации, °С | От 0 до 40 |  |
| 9.2 | Допустимая относительная влажность, % | От 0 до 90 |  |
| 10 | Аккумуляторная батарея |  |  |
| 10.1 | Напряжение шины DC, B | 24 |  |
| 10.2 | Количество последовательно соединенных АКБ в шине, шт | 2 |  |

1.3

| п/п | Тип | Stark Country 3000 online 3000ВА/2700Вт | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование производителя (заполняется участником) | * |  |
| 2 | Количество, шт. | 1 |  |
| 3 | Номинальная мощность, ВА/Вт | 3000/2700 |  |
| 4 | Входные параметры |  |  |
| 4.1 | Напряжение АС,В | 230 |  |
| 4.2 | Допустимый диапазон напряжений АС, В | 110 - 300 |  |
| 4.3 | Частота, Гц | 40-70 |  |
| 5 | Выходные параметры |  |  |
| 5.1 | Напряжение AC, B | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |  |
| 5.2 | Частота, Гц | 50 |  |
| 5.3 | Перегрузочная способность, % | 110 - 130% |  |
| 5.4 | Время переключения на АКБ, мс | 0 |  |
| 6 | Разъёмы |  |  |
| 6.1 | Тип входного разъема | IEC C14 |  |
| 6.2 | Тип выходного разъема | Schuko, 4 шт. |  |
| 6.3 | Слот для карт мониторинга и управления (Smart-slot) | 1 шт. |  |
| 7 | КПД |  |  |
| 7.1 | При работе от сети АС | ≥0,92 |  |
| 7.2 | При работе от АКБ | ≥0,95 |  |
| 8 | Массогабаритные характеристики |  |  |
| 8.1 | Размеры Ш*В*Г, мм | 421*190*318 |  |
| 8.2 | Масса, кг | 12,3 |  |
| 9 | Параметры окружающей среды |  |  |
| 9.1 | Допустимая температура эксплуатации, °С | От 0 до 40 |  |
| 9.2 | Допустимая относительная влажность, % | От 0 до 90 |  |

Технические параметры батареи аккумуляторной 12В 17А.ч CSB GP12170

- Расшифровка маркировки:

| Маркировка | Требование Заказчика | Предложение участником по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- |
| АКБ | Батарея аккумуляторная 12В 17А.ч CSB GP12170 |  |

- Технические характеристики:

| Параметр | Требование Заказчика | Предложение участником по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- |
| Тип | свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый (VRLA/AGM) |  |
| Номинальное напряжение | 12 В |  |
| Ёмкость | 17 А·ч |  |
| Вес | 5,5 кг |  |
| Максимальный ток разряда | 230 А |  |
| Внутреннее сопротивление | 14 мОм |  |
| Ток короткого замыкания | около 532 А |  |
| Материал корпуса | ударопрочный ABS-пластик |  |

- Параметры эксплуатации:

| Параметр | Требование Заказчика | Предложение участником по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- |
| Температура эксплуатации: | 25 °C ± 3 °C |  |
| Максимальный ток заряда | 5,1 А |  |

- Технические параметры :

| Наименование | Требование Заказчика | Предложение участником по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- |
| Батарея аккумуляторная 12В 17А.ч CSB GP12170 из реестра МинПромторга России. |  |  |

В столбце «Предложение участником по характеристикам и параметрам» настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования конкретным параметром.

Параметры, отмеченные «*» - должны быть представлены изготовителем (конкретным параметром).