«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»-

«Загорская ГАЭС»

________________В.А. Крымов

«_____» ___________ 2025 г.

Техническое задание на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.120

Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство элегазовое |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ФИФ | Федеральный Информационный Фонд |
| ОЕИ | Обеспечение единства измерений |
| СИ | Средство измерений |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40.120 Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является обеспечение единства измерений в Филиале.

#### Существующее положение

Поверке подлежат 4 газоанализатора, установленные в элегазовом зале КРУЭ-500 кВ. Согласно заводской документации, периодическая поверка газосигнализаторов должна проводиться ежегодно. Также подлежит калибровке детектор утечки элегаза, который используется персоналом оперативной службы, как переносной. Перед выполнением поверки и калибровки средств измерений, необходимо довести погрешность средств измерений до значений, соответствующих техническим и метрологическим требованиям на средства измерений (далее юстировка) в соответствии с описанием типа средств измерений, приведенном в ФИФ ОЕИ, ГосРеестр №44586-10 для газоанализаторов МАК- 2000-UMS и № 57841-14 для детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002, подразумевающая достижение правильной работоспособности средств измерений.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение юстировки средтсв измерений | Работа производится на территории Исполнителя. | КРУЭ-500 кВ ЗГ400155 | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» |
|  | Поверка газоанализаторов МАК- 2000-UMS (4 шт.) | Работа производится на территории Исполнителя. | КРУЭ-500 кВ ЗГ400155 | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» |
|  | Калибровка детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002 (1 шт.) | Работа производится на территории Исполнителя. | КРУЭ-500 кВ ЗГ400155 | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» |

#### На Филиале ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» имеются 4 газоанализатора типа МАК-2000-UMS и 1 детектор утечки элегаза типа Dilo 3-033R002, подлежащих поверке и  калибровке в 2026 г. В настоящее время средства измерений установлены на штатных местах в помещении КРУЭ-500 кВ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза |  |  |
| - 1.1. | Юстировка газоанализаторов МАК- 2000-UMS и детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002 | шт. | 5 |
| - 1.2. | Поверка газоанализаторов МАК- 2000-UMS | шт. | 4 |
| - 1.3. | Калибровка детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002 | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Юстировка с последующей поверкой газоанализаторов и калибровкой детектора утечки элегаза | С даты, следующей за датой заключения договора | 23.10.2026 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №_ 1 Таблицы 2):  Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД): -Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; -Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»; -ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ»; -ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»; -ГОСТ 8.578-14 «Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки. Поверка и калибровка должны проводиться в полном соответствии с методикой поверки, указанной в описании типа , приведенном в ФИФ ОЕИ, ГосРеестр №44586-10 для газоанализаторов МАК- 2000-UMS и №57841-14 для детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Место оказания услуг | Услуга оказывается на территории Исполнителя. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Объем подготовительных мероприятий | Объём подготовительных работ ограничен приёмкой средств измерений на территории Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Наличие лицензий | Организация, осуществляющая поверку и калибровку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством и иметь действующий аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. В область аккредитации по поверке должны входить СИ физико-химического состава и свойств вещества, а именно газоанализаторы и газосигнализаторы. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | 1. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению. 2. Результатом калибровки является определение фактических метрологических характеристик калибруемого средства измерения с оформлением протокола калибровки. 3. Внесение информации о проведённой поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения. |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Исполнитель ответственен за внесение результатов оказания услуг в ФИФ, соблюдение нормативной документации, указанных в настоящих Технических заданиях, при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приемка результата оказания услуг | 1. Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам поверки газоанализаторов и калибровки детектора утечки элегаза. 2. Передача средств измерений Заказчику на территории Заказчика после оказания услуг. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Оформление результатов оказания услуг | 1. В соответствии с результатами поверки Заказчику выдаётся свидетельство о поверке (допускается ограничиться внесением результатов в ФИФ), с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. 2. Результатом калибровки является определение фактических метрологических характеристик калибруемого средства измерения и выдача Заказчику сертификата о калибровке и протокола калибровки. |

Заместитель главного инженера

по эксплуатации                                                                               Д.А. Литвиченко

Начальник производственно-

технической службы                                                                       В.А. Горин

Начальник службы релейной защиты,

автоматики и метрологии                                                               А.В. Штейнгауэр

Начальник службы охраны труда и

производственного контроля                                                         М.М. Машков

Начальник службы подготовки,

сопровождения ремонтов,

технического перевооружения и

реконструкции                                                                                 Д.Н. Егоров

Начальник отдела закупок                                                              А.В. Кузьмин